附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 分析系统：具有急诊测试能力的随机进样全自动化分析系统 结构原理： 分立式 仪器类型： 高度全自动 试剂冷藏：试剂舱内全部试剂均为冷藏储存条件 样本类型： 血清 血浆 尿液 脑脊液 及其他体液 等 检测速度处理能力： 单模块≥2000分光光度测试/小时 ，ISE≥900测试/小时 试剂位：单模块≥75个 分析方法：终点法、连续监测法、固定时间法、比浊法、间接离子选择电极法(ISE)等 校准方式：非线性，线性（直线、折线、近似曲线、线性函数、主曲线） 进样方式：轨道式 样本容量：≥300，急诊样本有急诊进样模式 样本质量：脂血、溶血、黄疸指数；凝块探测及探针防撞保护 搅拌方式：超声波搅拌或搅拌棒 光度计：多波长光度计（340-800mm） 比色系统：单波长或双波长比色法 自动样本预稀释 ：样本减量/增量或样本预稀释重测(稀释5至100倍) 联机通讯：可进行全单向和双向通讯 模块化、可拓展，可接样本前处理和后处理系统 |
| 2 |  |  |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 供应商名称 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 医疗器械注册证/ 备案凭证编号 | 配套用耗材价格 | 耗材挂网流水号 | 联系人及电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。