**附件：**

**产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术性能等基本要求** | **是否需带样品** |
| 1 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 1.用于包皮环切术。  2.规格至少包含26号和30号。 | 是 |
| 2 | 一次性无菌导尿管（无气囊） | 1.用于各种经尿道手术/操作的术中临时导尿、引流。  2.规格至少包含10Fr。 | 是 |
| 3 | 一次性输尿管导管 | 1.用于输尿管及经皮肾镜术中的操作引导及引流。  2.规格至少包含4、5、6Fr。 | 是 |
| 4 | 经皮肾穿刺套件 | 1.用于用于经皮肾镜术中。  2.包括引流管扩张器撕裂鞘穿刺针及硬导丝全套。 |  |
| 5 | 医用手术薄膜（脑科1型） | 1.用于前列腺电切、经皮肾镜等术中使用。  2.规格至少包含45\*45cm。 | 是 |
| 6 | 一次性输尿管软镜 | 输尿管软镜碎石取石术中使用。 | 是 |
| 7 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 输尿管软镜碎石取石术中使用。 | 是 |
| 8 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 肾输尿管结石术中取石用。 | 是 |
| 9 | 宫腔镜一次性电切环  （高频切除电极） | 与宫腔镜电切器械配套使用。 | 是 |
| 10 | 骨蜡 | 用于止血用。 | 是 |
| 11 | 医用橡皮膏 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 是 |
| 12 | 一次性使用延长管 | / | 是 |
| 13 | 医用驱血带 | 1. 用于儿外骨科四肢手术术前用驱血。 2. 至少包含规格：5\*120CM、10\*200CM。 | 是 |
| 14 | 显影纱布 | 1. 带X射线脱脂棉纱布加工而成（带显影标记）。 2. 规格：至少包含30cm\*40cm-1层、8cm\*8cm-12层、5cm\*7cm-8层、30cm\*40cm-4层，允差不超过 10%。 | 是 |
| 15 | 胎粪吸引管 | 用于手术中、手术后的血水、废液等的吸引使用。 | 是 |
| 16 | 一次性导尿管 | 红尿管 | 是 |
| 17 | 一次性使用引流管 | 用于胸外科病人术后体表或切口引流。 | 是 |
| 18 | 手术多功能解剖器 | 1. 与高频电凝设备或吸引器配套进行电凝、电切、照明、刮爬及吸除用。 2. 至少有普通外科和心脏外科术中使用两种。 | 是 |