**附件：**

**产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购预算** | **技术性能等基本要求** | **是否需带样品** |
| 1 | 动脉穿刺套针 | 30元/个 | 1.用于动脉穿刺置管。  2.规格至少包含22G和20G。 | 是 |
| 2.1 | 双极临时起搏导管 | 1134元/根 | 用于临时起搏器安置术。 | 是 |
| 2.2 | 血管鞘 | 98.25元/根 | 是 |
| 3.1 | 膜式氧合器（成人、儿童） | 23000元/个 | 适配于我院现有设备心肺转流系统离心泵（ECMO）（品牌：德国理诺珐）。 | 是 |
| 3.2 | 离心泵头（成人、儿童） | 5000元/个 | 是 |
| 3.3 | 体外循环插管及穿刺附件（静脉用，8号-23号） | 9000元/根 | 是 |
| 3.4 | 体外循环插管及穿刺附件（动脉用，8号-21号） | 8000元/根 | 是 |
| 3.5 | 体外循环插管及穿刺附件3 | 2000元/套 | 是 |
| 3.6 | 一次性使用输液延长管 | 200元/根 | 是 |
| 3.7 | 管钳 | 1500元/把 | 是 |

备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码。