附件1：采购项目、配置及改造需求

一、项目名称：四川省妇幼保健院消防设施设备维修项目。

二、采购方式：竞争性磋商

三、各潜在供应商均可到现场踏勘（现场踏勘电话：028-65978238 联系人：陈老师）

四、项目地址及概况：

（一）项目地址：金牛区抚琴西路338号（抚琴院区）和武侯区沙堰西二街290号（晋阳院区）

（二）项目概况：

1.抚琴院区、晋阳院区水泵房消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、双电源转换柜、机械应急柜、巡检柜改造。其防护等级不低于IP55。

2.晋阳院区11个室外消火栓的栓体改造。

3.晋阳院区消防水池遥控浮球阀更换维修及消防水池清洗。

4.晋阳院区综合楼楼顶不锈钢消防水箱（12立方米）

5.上述项目改造后，须与医院现有消防系统做联动测试，保障其功能正常。（现院区消防水泵房电气控制柜及控制电器原件品牌为：施耐德）

(三)采购项目明细表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制 | 消火栓泵控制柜 | 2 |  | 1.额定电压：AC 380V 2.尺寸：≥1650*800*400mm 3.防水等级：IP55 4.控制柜使用的电器器材须与医院原设备一致 |
|  |  | 喷淋泵控制柜 | 2 |  |  |
|  |  | 双电源转换柜 | 2 |  |  |
|  |  | 机械应急柜 | 2 |  |  |
|  |  | 巡检柜 | 2 |  |  |
| 2 | 室外消火栓 |  | 11 | 套 |  |
| 3 | 消防水池的遥控浮球阀 |  | 2 | 套 |  |
| 4 | 消防水池清洗 |  | 1 | / | 500m³ |
| 5 | 泡沫罐进行罐体检测及维修更换泡沫浮囊并重新添加泡沫液 |  | 2 | 组 | 需达到过检标准 |
| 6 | 楼顶消防不锈钢水箱 |  | 1 | 组 | 蓄水12立方 |

五、规范要求

（一）国家及地方的主要规程、规范、标准及法规：

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

2.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

3.《消防设施通用规范》GB55036-2022

4.《泡沫药剂规范》 GB15308-2006

5.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014

6.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

（二）相关要求

1.本采购项目涉及的消防设备技术指标要求须符合最新国家标准。

2.严格按照《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）及国家相关规定标准，保证消防器材和消防设备材料的质量。

- 3.消防器材及消防设备材料须通过公安部消防产品合格评定中心认可。

- 4.要求与本院主机设备兼容，确保我院消防设施设备正常运行。

- ✭5.本项目施工方须具持有高空作业证、焊工证、有限空间作业证、电工（高压和低压）操作证等人员。

六、合同服务期限

自合同签订后，采购方向中标供应商发出进场施工通知30个日历日完工。

- 七、本采购项目最高限价为21.2万元，超过最高限价的报价为无效投标。按合同约定进度及实际维修数量据实支付款项。

- 八、本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

- 九、不正当竞争预防措施：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 综合评分明细表

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 33% | 33 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为33分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×33。 | 共同评审因素 |
| 2 | 施工方案及保障措施方案、工程进度30% | 30 | 根据供应商提供的技术方案及主要措施方案进行评审，包括：（1）施工方案；（2）技术措施；（3）确保工程进度计划与措施；（4）安全责任制度和管理措施。包括但不限于安全教育和安全培训制度及管理措施、安全规章制度和操作规程及作业安全措施和防护措施等；（5）项目实施过程不影响采购方正常工作开展的相关措施。包括但不限于项目实施过程中已有成品保护措施、项目实施过程不影响其他区域消防设施正常工作的相关措施及联调联试方案及相关措施等。 上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）得30分，每缺少一项内容扣 6分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣3分，单项内容分扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 16% | 16 | 1.供应商具有《质量管理体系认证证书》得2分，具有《职业健康安全管理体系认证证书》得2分，具有《环境管理体系认证证书》得2分，最多得6分。 2.投标人2021年1月1日（含）至递交投标文件截止日具有类似本项目的业绩，每提供1个业绩得2分，最多得10分。 注：①提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。 ②证书须提供复印件及网页截图。 | 共同评审因素 |
| 4 | 项目配置18% | 18 | - 项目负责人具有机电工程专业建造师执业资格，或者持有一级注册消防工程师证书的，得 5分，本单项最多得5分； 2.项目配置有中级注册安全工程师负责人得5分本单项最多得5分，不配置不得分。 3.技术负责人取得中级工程师（机电工程专业）及以上证书，或者取得二级注册消防工程师证书的，得3分，本单项最多得3分； 4.项目其他成员持有相应上岗证书，如，施工员、质检员、安全员、材料员，低压电工每提供一个工种证书得1分，同一工种证书重复提供证不得分；本单项最多得5分。 上述证书均须提供复印件及其与供应商的劳动合同，且同一人的证书不得重复得分。投标人资质须提供复印件并盖公章。 | 共同评审因素 |
| 5 | 质保期服务承诺3% | 3 | 承诺在接到故障处理通知后31-60分钟内赶到现场开展处理工作的得1.5分；承诺1-30分钟内赶到现场开展处理工作的得3 分；没有承诺不得分。本项最多得3分。 提供承诺函原件并加盖供应商公章。 | 共同评审因素 |

注：1.本次竞争性磋商要求报价均为含税价。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.本次消防改造拆除的旧设施、设备，搬运至甲方指定地点或协助医院处置，如破坏装修等须恢复原状。

十、保密

凡属于与本次竞争性磋商所有相关的资料和信息，各参会磋商人在任何情况下均不得向任何第三方泄露。

附件2 主要表格

2-1

四川省妇幼保健院消防设施设备维修项目报价一览表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制 | 消火栓泵控制柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 喷淋泵控制柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 双电源转换柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 机械应急柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 巡检柜 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 室外消火栓 |  |  |  | 11 | 套 |  |  |  |
| 3 | 消防水池的遥控浮球阀 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 消防水池清洗 |  |  |  | 500 | 立方米 | / |  |  |
| 5 | 泡沫罐进行罐体检测及维修更换泡沫浮囊并重新添加泡沫液 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 6 | 综合楼顶消防水箱 |  | 蓄水 12立方 |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写人民币： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

- 2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中项目为近三年业绩；

2.只填写与本次采购项目一致。

注：需同时提供纸质和电子版资料（电子版也需加盖电子章）

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

2-4

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人      （投标人全称）        参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

2-5

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人     （投标人全称）     参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

- 日期：        年    月    日

附件3 采购投标文件装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.目录

3.报价一览表（格式见附件3）

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）

5.采购文件要求的其它资质

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章。

7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8.设计规范或标准

9.售后服务承诺书

10.业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月  日