附件1：

采购项目需求

- 设备基础信息：

| - 设备名称 | - 设备型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 超导核磁共振成像（MRI） | - GE 1.5T SIGNA HDX ECHOSPEED | - 1台 |

二、采购最高限价：260000元

三、故障现象：超导核磁共振成像（MRI）主机梯度线圈报错，无法扫描。经检测判断为梯度线圈故障。

四、服务内容：

1.设备维修完成，保证设备运行正常。

2.提供超导核磁共振成像(MRI）整机保修服务，保修范围包括：电子部分（计算机系统、电源柜、梯度柜、射频柜、AW工作站、扫描床等）、制冷部分（水冷机组、氦压缩机、吸附器、高低压氦气管、冷头等）诊断线圈、液氦、磁体（包括整机维修与更换）、核磁共振精密空调，不包括激光相机、高压注射器等其他第三方外围设备。

五、商务要求：

1.完成时限：收到采购人通知后3日内完成维修服务并交付采购人验收。

2.质保年限：维修完成后到2025年12月15号。

附件2：

报价表

| 报送单位：四川省妇幼保健院 | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 联系方式： 联系人： |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 故障现象 | 更换配件 | 维修质保期 | 单位 | 单价（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：报价供应商营业许可证（经营范围含专用设备维修/医疗设备维修/医疗器械销售）

附件二：报价供应商医疗器械经营许可证 /备案证

附件三：法定代表人身份授权书

2024年X月X日

附件3：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。