# 四川省妇幼保健院消防、安防安全培训服务

# 市场调研

各潜在供应商：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示批示精神,坚持“党政同责、一岗双责”和“三管三必须管”的工作机制。进一步加强医院消防安全管理，提升全院人员的消防安全意识与应急处置能力。现特向社会安全生产培训服务机构作市场调研，具体要求如下。

一、项目概况

我院共有3个院区，分别为抚琴院区、晋阳院区和天府院区，截止2024年12月底，在职职工、进修生、实习生及第三方驻点公司人员，培训人次约1500人，每年至少开展2次安全生产培训。包括但不限于结合医疗机构业务开展消防、安防安全知识培训及突发事件的应急处置演练，要求培训、演练全覆盖。拟通过线上、线下相结合的方式开展培训。

二、培训课程及服务要求

（一）工作要求

1.培训内容包括但不限于消防、治安、反恐、危化品、极端天气等安全知识，结合现时突发事件，作案例警示教育。

2.负责制定培训方案，由我院审定后执行，且完善培训简报及档案，包括但不限于培训内容、签到表、考核表、照片及培训总结等。

3.严禁在培训期间以任何形式推销各类消防器材等产品，若发现一次或收到职工反馈我院将记录存档，超过三次我方有权终止合作。

4.演练中使用的辅助器材，如：烟饼、逃生屋、闪光棒等由潜在供应商负责。

5.派驻到我院开展培训老师的人身安全由潜在供应商负责。

6.培训师资要求从事六年以上工作经验的。

7.培训服务课节要求，一年至少开展两次安全生产培训及演练活动，拟定于每年3月、11月开展安全生产培训；大型培训演练活动，培训演练后需提供每课节培训内容、签到表、照片等相关资料。

8.本次消防安全培训服务期限壹年。

（二）培训内容

1.医院职能部门人员培训内容

1.1掌握《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防相关法律法规规章与重要规范性文件中有关单位消防工作职责的规定。

1.2 掌握《人员密集场所消防安全管理》《消防控制室通用技术要求》《建筑消防设施的维护管理》等行业的相关规定。

1.3掌握消防工作的方针和政策。

1.4掌握科室消防安全责任人、管理人等消防安全职责。

1.5掌握科室、重点部位、重点工种、火源、电气、易燃易爆危险品（设备）等消防安全管理的方法、内容及要求。

1.6掌握扑救初起火灾及常用消防设施、器材操作的基本方法，并实操。

1.7掌握灭火、应急疏散逃生、自救互救的基本方法及演练要求。

1.8掌握消防安全教育培训、消防安全检查、巡查、自查的方法、内容及要求。

1.9掌握火灾发生的原因、蔓延的途径、不同类别火灾的特点、火灾等级划分的标准。

2.临床科室病区培训内容

2.1掌握《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规，消防安全职责和法律义务。

2.2医护人员应掌握的消防安全基本知识：了解火灾发生的原因、蔓延途径、不同类别火灾的特点和火灾等级划分的标准；掌握本岗位火灾危险性及检查、消除火灾隐患的基本方法。

2.3掌握火灾报警的方法、内容和要求。

2.4掌握扑救初起火灾及常用消防设施、器材操作的基本方法，并实操。

2.5掌握灭火、应急疏散逃生、自救互救、防护面具、空气呼吸器等常用防护器材的使用方法及演练要求。

2.6掌握医疗设备仪器常见火灾起因和防火措施。

2.7掌握消防“一懂三会”及用火用电用气的安全常识。

2.8易燃易爆危险品操作员培训内容。

2.9掌握易燃易爆危险化学品火灾的危险性 。

2.10掌握易燃易爆危险化学品仓库的消防安全管理措施和消防安全检查要求 。

2.11掌握易燃易爆危险化学品仓库的一般配电线路、常用电气设备、防爆电气的防火要求以及静电、雷电防护要求。

2.12掌握点火源的种类及控制要求。

2.13掌握消防设备、器材的种类及使用方法。

3.第三方人员培训内容

3.1 掌握自动消防系统操作、消防安全监测的职责。

3.2掌握消防联动控制器、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统及通风空调系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、消防电话、消防应急广播、消防电源等控制和显示功能及操作要求。

3.3掌握火灾发生时，应急处置程序和要求。

3.4掌握消防安全检查的方法与内容。

3.5掌握引导火灾现场人员疏散逃生的基本原则和方法。

3.6易燃易爆危险品操作员培训内容。

3.7掌握易燃易爆危险化学品火灾的危险性 。

3.8掌握易燃易爆危险化学品仓库的消防安全管理措施和消防安全检查要求 。

3.9掌握易燃易爆危险化学品仓库的一般配电线路、常用电气设备、防爆电气的防火要求以及静电、雷电防护要求。

3.10掌握点火源的种类及控制要求。

3.11了解室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动灭火 系统、泡沫灭火系统等易燃易爆危险化学品场所，常用固定消防设施的工作原理并掌握其操作方法。

3.12掌握易燃易爆危险化学品泄漏事故和火灾事故处置程序及要求。

3.13掌握组织、引导储存易燃易爆危险化学品的人员密集场所现场人员安全疏散的方法、程序及要求 。

3.14掌握电气设备及线路安装、电气调试、施工现场变配电及维修、施工现场照明安装等作业火灾危险性及防火措施。

3.15掌握电工作业、电气焊作业相关安全操作规程。

3.16掌握作业现场火灾处置程序及措施。

3.17掌握发生火灾时，电工的应急处置程序。

3.18掌握电气防火检查的方法、内容和要求。

- 自愿参与调研的潜在消防培训机构可以提供资料包括但不限于：针对现有培训服务方案的优化、营业执照、授权函及相关资质证书。

四、截止时间：所有材料截止于2025年2月14日17时前加盖公章后递交至四川省妇幼保健院晋阳院区后勤保障部。

联系人：王老师65978238

四川省妇幼保健院

2025年1月21日