**附件1：**

**市场调研项目要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术性能等基本要求** | **单价限价** |
| 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 有加温湿化功能 | 100 元/套 |
| 2 | 一次使用活组织取样钳 | 1.内镜中心使用。2.规格型号至少包含直径1.8mm、直径2.4 mm。 | 800元/把 |
| 3 | 内镜口垫  | 1.内镜中心使用。2.带松紧带。 | 2元/个 |
| 4 | 一次性使用消化道软组织夹 | 1.内镜中心使用。2.开幅11mm。 | 150元/把 |
| 5 | 乳腺肿物穿刺活检定位针 | / | 500元/支 |
| 6 | 单腔取卵针  | 生殖医学中心使用 | 390元/支 |
| 7 | 双腔取卵针 | 440元/支 |
| 8 | 子宫内受精导管 | 100元/支 |
| 9 | 胚胎转移导管  | 285元/支 |
| 10 | 支撑芯 | 180元/支 |
| 11 | 一次性使用心电电极 | / | 1元/片 |
| 12 | 镍钛记忆合金缝合线 | / | 300元/根 |
| 13 | 一次性使用胃管 | 至少包含F6-F18号，刻度清晰。 | 4元/支 |
| 14 | 一次性使用吸痰器 | 1.PVC2.有带盖和不带盖两种可选2.至少包含F6-F18号 | 3元/支 |
| 15 | 脐血管导管 | 1.规格型号至少包含2.8Fr、3.5Fr。2.包含导管穿刺包和正压接头。3.管子半透明，方便看回血。 | 650元/支 |
| 16 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | / | 50元/条 |
| 17 | 一次性使用气管插管 | 规格至少包含2.0；2.5；3.0；3.5；4.0 。 | 50元/根 |

**备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码、产品ID或产品流水号。**

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **调研产品信息** | **推荐产品信息** | 备注 |
| 调研产品序号 | 调研产品名称 | 注册备案产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 注册备案号 | 四川医保公共服务平台耗材商品代码（C码）/产品流水号 | 四川医保公共服务平台产品ID（G码） | 医保耗材代码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.调研产品序号必须和附件1《市场调研项目要求》中的序号一致；

 2.尽量包含所有可提供的耗材。

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

1. 只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。