**附件：**

**产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购预算** | **技术性能等基本要求** | **是否需带样品** |
| 1 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 2800元/片 | / | 是 |
| 2 | 环甲膜穿刺套件 | 3000元/套 | / | 是 |
| 3 | 一次性使用封堵支气管插管 | 900元/根 | 规格至少包含5Fr、7Fr、9Fr | 是 |
| 4 | 一次性使用气管插管包 | 150元/个 | 普通型2.5-7# | 是 |
| 5 | P16/KI67检测试剂盒 | 140元/人份 | p16/Ki-67细胞双染检测技术用于宫颈癌细胞学筛查及分流。 | 是 |

备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码。