**附件：**

**产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购预算** | **技术性能等基本要求** | **是否需带样品** |
| 1 | 一次性使用无菌内镜异物取出钳 | 580元/套 | 用于支气管镜下活检 | 是 |
| 2 | 一次性使用无菌内镜异物取出钳（网篮） | 1755元/套 | 用于支气管镜下活检 | 是 |
| 3 | 一次性使用气管插管 | 50元/根 | 规格至少有：2.0；2.5；3.0；3.5；4.0。 | 是 |
| 4 | 镍钛记忆合金缝合线 | 300元/根 | / | 是 |
| 5 | 医用透明质酸钠修护膜（液） | 356元/支 | 应用于血管瘤的敷料 | 是 |
| 6 | 一次使用活组织取样钳 | 800元/把 | 1. 内镜中心使用。

2.规格型号至少包含直径1.8mm、直径2.4 mm。 | 是 |
| 7 | 内镜口垫 | 2元/个 | 1. 内镜中心使用。

2.带松紧带。 | 是 |
| 8 | 一次性使用消化道软组织夹 | 150元/把 | 1. 内镜中心使用。

2.开幅11mm。 | 是 |
| 9 | 一次性使用心电电极 | 1元/片 | / | 是 |

备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码。