## 调研产品清单
调研产品清单
序号 | 产品名称 | 备注
1 | CT（256排） | 1.高压注射器 2.图像融合处理
2 | 乳腺机 | 1.三维定位穿刺 2.乳腺增强 3.乳腺断层扫描 4.高压注射器
3 | 平板DR | 1.数字化X射线摄影系统 2.高压注射器
4 | DSA
5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏专机
6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身机，男科专机
7 | 便携式彩色多普勒超声 | 新生儿床旁专用
8 | 广角眼底照相机 | 带造影功能
9 | 多舱全自动清洗机 | 1.自动喷淋清洗机（多舱，包括但不限于清洗舱、超声舱、漂洗舱、干燥舱）：1台； 2.自动装载台：1套 3.自动卸载台：1套 4.排水降温系统：1套 5.水蒸气冷凝系统：1套 6.集中供液系统：1套 7.三、四、五层清洗架、机器人清洗架、硬式内镜清洗架：各1个
10 | 全自动染色选片系统 | 1.主机1套 2.工作站1台 3.UPS电源1套 4.放样架
11 | 微阵列基因芯片 | 1.基因芯片扫描仪一台； 2.基因芯片洗涤一台； 3.基因芯片杂交炉一台； 4.仪器控制和操作软件一台 5.染色体核型结果分析和信息化管理软件。
12 | 毛细管基因分析仪 | 1.仪器主机1台 2.原装计算机工作站2套 3.数据收集分析软件1套 4.ups 1套
13 | 时差培养分析系统 | 1.时差培养箱 2.图文工作站（含软件和服务器） 3.标签打印机
14 | 体外循环系统 | 1.体外循环机1套（包含四泵位底座1台：2台悬挂泵：一大一小） 2.监测组件1套（包含HCT，svo2，气泡监测，温度监测、脑氧监测） 3.全自动变温水箱1套 4.空氧混合器1个（包含 5.静脉回流控制系统1套 6.离心泵1台 7.显示屏一个 8.灯一个
15 | 输液管理系统 | 1.输液信息采集系统1套 2.6槽以上插件箱10套 3.注射泵70台 4.台车10台

## 报价表模版
报价一览表
序号 | 医院调研产品名称 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（万元） | 设备使用年限（如有） | 医疗器械注册证/备案凭证编号（如有） | 配套用耗材价格（如有） | 耗材挂网流水号（如有） | 供应商名称 | 联系人 | 电话号码

## 用户情况表
用户情况表
备注：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。3.用户情况表尽量填写三甲医院使用成交情况。
序号 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格（万元） | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注