# 四川省妇幼保健院

# 消防设备器材维修配件采购项目市场调研

一、市场调研名称： 四川省妇幼保健院消防设备器材维修配件采购项目 。

二、本项目的市场调研公告在四川妇幼保健网主页。(http:www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商查阅。

三、市场调研期限：2025年2月27日-2025年3月7日。市场调研期间，请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院晋阳院区后勤保障部提交资料。

四、四川省妇幼保健院消防设备器材维修配件采购项目市场调研详情 。（具体内容详见附件）。

五、提供资质证明材料一份，须保证所提供资质材料及证明材料的真实性，并承担相应的法律责任。请按照下面的顺序装订资质证明材料：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照（副本）

3.税务证（国、地税副本）

4.组织机构代码证（副本）

5.质量保证书（见附件）

6.经办人授权委托书（原件，见附件）,法人、经办人身份证复印件。

7.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8.报价一览表（见附件）。

9.如有质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

10.如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

11.业绩证明文件（提供近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件）；（见附件）。

12.售后服务承诺书，包括但不限于质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等。

13.封底

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖潜在供应商鲜章。

4.特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

5.如有，提供所报产品的样品。

6.对技术指标的咨询：028-65978238 王老师

八、市场调研书的递交：于2025年3月7日下午17：00时以前一式一份送交四川省妇幼保健院晋阳院区后勤保障部（综合楼二楼203）。整套调研资料盖章后的PDF扫描件发送至邮箱[ganbian@qq.com](mailto:ganbian@qq.com)。请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院现场调研。

地  址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：王老师

电  话：028-65978238

**附件1：**

**四川省妇幼保健院**

#### 消防设备器材维修配件采购项目需求

**一、项目概况**

1**.**本次采购项目主要用于我院的各类消防器材及各种消防设备材料供应，确保医院在紧急需要时能够及时有效的运送到位，保障医院所有消防器材及设施设备正常运行，切实发挥灭火功能。

2.项目名称：四川省妇幼保健院消防设备器材维修配件采购项目。

3.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、金牛区抚琴西路338号、 双流区岐黄二路1515号。

**二、 项目需求**

1**.交货期及地点**

1.1服务期限：一年。

1.2交货时间：每批次收到采购人采购订单后24小时之内完成配送。

1.3交货地点: 四川省妇幼保健院晋阳院区（武侯区晋阳路沙堰西二街290号）

四川省妇幼保健院天府院区（成都市双流区岐黄二路1515号）

四川省妇幼保健院抚琴院区（成都市金牛区抚琴西路338号）

**2.项目范围**

2.1各类消防器材

2.2各种消防设备材料

2.3其他消防辅助设备材料

2.4后附清单，若有不齐全的可以补充

2.5包含器材及材料的安装

**2.6抚琴院区火灾报警控制器（Tanda 泰和安），晋阳、天府院区火灾报警控制器（Forsafe 赋安）**

1. **参数要求**

3.1所有消防器材技术指标要求必须符合最新国家标准。

3.2所有性能要求和技术要求必须符合最新国家标准。

3.3严格依照《产品质量法》及国家相关规定，保证消防器材和消防设备材料的质量。

3.4消防器材及消防设备材料必须通过公安部消防产品合格评定中心认可。

3.5所有消防设备材料按照医院的原厂或者国内同款设备材料提供。

**4.包装方式及运输**

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**5.质保期**

5.1 ≥ 1 年。质保期内出现任何质量问题，一律包退包换。

5.2售后服务要求：在接到采购人提出产品质量问题时，供应商应2小时内电话响应，2个工作日内解决，产品有瑕疵供货商负责更换，不再另行收取费用。

**6.履约验收**

6.1履约验收主体：四川省妇幼保健院（各院区指定位置）

6.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

6.3验收组织方式：自行验收

6.4履约验收程序：分期验收

6.5履约验收标准：按国家有关规定以及招标文件、供应商的投标文件和双方签订的合同约定标准进行验收。

附件2:

采购投标文件装订顺序

1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2.目录；

3.报价一览表（格式见附件3）；

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）；

5.法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章（格式见附件4）；

6.设计规范或标准；

7.售后服务承诺书；

8.产品介绍

9.反商业贿赂承诺书（格式见附件5）

封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3:

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **品牌** | **备注** | **单位** | **含税基准价（元）** |
|  | 报警主机（国产类） |  | 报警联动一体机 壁挂式100点（含电源及备电） | 台 |  |
|  |  | 报警联动一体机 壁挂式200点（含电源及备电） | 台 |  |
|  |  | 报警联动一体机 壁挂式500点（含电源及备电） | 台 |  |
|  |  | 报警联动一体机 琴台式1500点（含电源及备电） | 台 |  |
|  |  | 报警联动一体机 落地式3200点（含20安联动电源，含电源及备电） | 台 |  |
|  |  | 报警联动一体机 琴台式3200点（含20安联动电源，含电源及备电） |  |  |
| 报警联动一体机 落地式5000点（含20安联动电源，含电源及备电） | 台 |  |
| 报警联动一体机 琴台式5000点（含20安联动电源，含电源及备电） |  |  |
|  | 报警主机主板（国产类） |  | 壁挂式100点 报警主机主板 | 台 |  |
|  |  | 壁挂式200点 报警主机主板 | 台 |  |
|  |  | 琴台式1500点 报警主机主板 | 台 |  |
|  |  | 落地式3200点 报警主机主板 | 台 |  |
|  |  | 落地式5000点 报警主机主板 | 台 |  |
|  | 报警主机显示屏（国产类） |  | ／ | 套 |  |
|  | 消防主机回路卡（国产类） |  | 回路卡 | 张 |  |
|  | 楼层显示器（国产类） |  | 楼层显示器 | 台 |  |
|  | 气体灭火控制盘（国产类） |  | 气体灭火控制盘 1区 | 张 |  |
|  |  | 气体灭火控制盘 2区 | 张 |  |
|  |  | 气体灭火控制盘 4区 | 张 |  |
|  | 探测器（国产类） |  | 点型感烟探测器（含底座） | 套 |  |
|  |  | 点型感温探测器（含底座） | 套 |  |
|  |  | 防爆型感温探测器（含底座） | 套 |  |
|  |  | 线性光束感烟火灾探测器(含发射接收部分及接口模块) | 个 |  |
|  | 报警按钮（国产类） |  | 手动报警按钮（含电话插孔） | 只 |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 只 |  |
|  | 模块（国产类） |  | 输入模块 | 只 |  |
|  |  | 输出模块（输入/输出模块） | 只 |  |
|  |  | 短路隔离模块 | 只 |  |
|  | 启停按钮（国产类） |  | 紧急启停按钮（室内） | 只 |  |
|  |  | 紧急启停按钮（带手自动转换开关） | 只 |  |
|  | 声光警报类设备（国产类） |  | 放气指示灯 | 只 |  |
|  |  | 光报警器 | 只 |  |
|  |  | 火灾警报器（编码） | 只 |  |
|  |  | 火灾声光信号报警装置（非编码） | 只 |  |
|  | 消防广播、电话（国产类） |  | 消防广播主机（300w，含广播分配盘、录放盘、功放盘、电源、备电） | 台 |  |
|  |  | 消防广播主机（500w，含广播分配盘、录放盘、功放盘、电源、备电） | 台 |  |
|  |  | 消防广播主机（1000w，含广播分配盘、录放盘、功放盘、电源、备电） | 台 |  |
|  |  | 消防电话主机（总线制，不低于90路，含电源、备电） | 台 |  |
|  |  | 总线消防广播模块 | 只 |  |
|  |  | 扬声器3W | 只 |  |
|  |  | 固定消防通讯电话（总线制电话分机） | 部 |  |
|  |  | 电话分机 | 部 |  |
|  |  | 插孔式电话 | 部 |  |
|  | 电源（国产类） |  | 智能电源盘 | 套 |  |
|  |  | 联动消防电源（壁挂式10安含备电） | 套 |  |
|  |  | 联动消防电源（入柜式20安含备电） | 套 |  |
|  |  | 联动消防电源（入柜式30安含备电） | 套 |  |
|  | 图形显示装置（国产类） |  | 显示器 | 台 |  |
|  |  | 图形显示装置程序安装调试 | 套 |  |
|  | 模块端子箱 |  | 模块箱 | 台 |  |
|  |  | 端子箱(20对) | 台 |  |
|  |  | 端子箱(30对) | 台 |  |
|  | 机柜 |  | 立式机柜 | 台 |  |
|  |  | 琴台式机柜 | 台 |  |
|  | 联动控制盘（国产类） |  | 联动控制盘（多线制/32路） | 台 |  |
|  |  | 联动控制盘（多线制/64路） | 台 |  |
|  | 消防管道DN150 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 消防管道DN100 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 消防管道DN60 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 消防管道DN25 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 消火栓泵 |  | 国产 | 台 |  |
|  | 室外消火栓 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 室内消防箱 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水带 |  | 国产 | 根 |  |
|  | 消防水带枪头 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防箱栓头 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消火栓箱 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 喷淋泵 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 安全信号阀 DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 末端试水裝置 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN200 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN250 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN100 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN65 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 止回阀DN80 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN200 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN100 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN80 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN65 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN50 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN32 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 闸阀DN25 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 蝶阀DN200 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 蝶阀DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 蝶阀DN100 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 蝶阀DN80 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 蝶阀DN65 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 信号蝶阀DN200 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 信号蝶阀DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 信号蝶阀DN100 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水流指示器DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水流指示器DN100 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 湿式报警阀DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 功率放大器150W |  | 国产 | 个 |  |
|  | 功率放大器300W |  | 国产 | 个 |  |
|  | 喷头DN15 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水箱（不锈钢 304材质） |  | 有效容积 12m³ 3\*2\*2 | 个 |  |
|  | 消防水箱（不锈钢 304材质） |  | 有效容积 18m³ 3\*3\*2 | 个 |  |
|  | 消防水箱（不锈钢 304材质） |  | 有效容积 24m³ 4\*3\*2 | 个 |  |
|  | 消防水箱（不锈钢 304材质） |  | 有效容积 36m³ 6\*3\*2 | 个 |  |
|  | 消防水箱型钢基础 |  | 型钢基础 | 个 |  |
|  | 液位显示仪 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水泵控制柜 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播（壁挂） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播（吸顶） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 疏散指示灯（22OV供电） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 疏散指示灯（集中控制编码型） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 安全出口（220V供电） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 安全出口（集中控制编码型） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明灯（壁挂式DC36V） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明灯（壁挂式220V） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明灯（壁挂式集中控制编码型） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明灯（筒灯220V） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明灯（筒灯集中控制编码型） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 应急照明配电箱 |  | 国产 | 个 |  |
|  | EPS柜5KVA以内 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 扣压式薄壁钢导管 JDG20（含安装、辅材） |  | 国产 | 米 |  |
|  | 扣压式薄壁钢导管 JDG25（含安装、辅材） |  | 国产 | 米 |  |
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-RVS-2x1.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-BV1.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-BV2.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-RVV-2\*2.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 铜芯多股绝缘导线 NH-RVSP-2\*2.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 控制电缆NH-KVV-4\*1.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 控制电缆NH-KVV-7\*1.5 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN25 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN32 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN40 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN50 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN70 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN80 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN100 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN125 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN150 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN200 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN250 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 热镀锌钢管DN300 |  | 国产 | 米 |  |
|  | PE管DN150 |  | 国产 | 米 |  |
|  | PE管DN200 |  | 国产 | 米 |  |
|  | PE管DN250 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 消防水泵接合器 DN150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防报警主机电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防报警主机打印机 |  | 琴台式 | 套 |  |
|  | 消防风管 |  | 国标 | ㎡ |  |
|  | 气体钢瓶压力表 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵轴承 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵基封 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵控制柜软启动 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵控制柜接触器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵控制柜控制主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵控制柜电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防风机控制柜接触器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防风机控制柜主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防风机控制柜电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防风机电机 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防防排烟风口、接头 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播主机主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播主机电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播功放主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播功放电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防广播分配盘 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防功率放大器 |  | 国产 | 台 |  |
|  | 消防电话主机主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防电话主机电源板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防应急照明控制柜主板 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防应急照明控制柜逆变器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防应急照明控制柜电池 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 电池 12V7.5AH |  | 国产 | 个 |  |
|  | 电池 12V24AH |  | 国产 | 个 |  |
|  | 电池 12V55AH |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防防火卷帘控制箱 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防防火卷帘电机 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防防火卷帘门（滑轨、配件等） |  | 国产 | 樘 |  |
|  | 更换气体灭火药剂（含搬运费、运输费） |  | 国产 | kg |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 CQQ150 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 CQQ120 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 CQQ90 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 CQQ70 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 CQQ40 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 泄压装置 XYZ-0.1/1000-DW |  | 国产 | 个 |  |
|  | 泄压装置 XYZ-0.21/1000-DW |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水系统调试 |  | / | 次 |  |
|  | 消防报警程序调试 |  | / | 次 |  |
|  | 消防联网 |  | 消防联网-数据采集模块 | 块 |  |
|  |  | 消防联网-网络模块 | 片 |  |
|  |  | 消防联网-电源模块 | 块 |  |
|  |  | 消防联网-数据采集模块外壳 | 个 |  |
|  | 消防卷盘 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 钢制防火门（甲级） |  | 国产 | ㎡ |  |
|  | 钢制防火门（乙级） |  | 国产 | ㎡ |  |
|  | 钢制防火门（丙级） |  | 国产 | ㎡ |  |
|  | 防火门封堵 |  | 国产 | 扇/次 |  |
|  | 干粉灭火器2KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 干粉灭火器4KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 干粉灭火器5KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳灭火器3KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳灭火器5KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳灭火器7KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 推车干粉灭火器20KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 推车干粉灭火器35KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 推车干粉灭火器50KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 推车干粉灭火器70KG |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水基推车灭火器25L |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水基推车灭火器45L |  | 国产 | 个 |  |
|  | 水基推车灭火器65L |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳推车灭火器MTT/24 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳推车灭火器MTT/30 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳推车灭火器MTT/40 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 二氧化碳推车灭火器MTT/50 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 灭火器箱（3KG\*2） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 灭火器箱（4KG\*2） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 灭火器箱（5KG\*2） |  | 国产 | 个 |  |
|  | 逃生绳（应急救生套装30米8-9层） |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 根 |  |
|  | 逃生绳（应急救生套装50米14-16层） |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 根 |  |
|  | 过滤式呼吸面罩 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 消防逃生湿毛巾 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 根 |  |
|  | 荧光指挥棒 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 地上消防栓扳手（特厚） |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 口哨（不锈钢） |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防斧 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 战斗服 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 逃生灭火毯 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 水龙带铁盘架子 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 快速接口弯头 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 铜球阀 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 绝缘断电剪 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防铲 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防桶 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防帽 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防衣裤 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 消防腰带 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 根 |  |
|  | 消防头盔 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 消防战斗靴 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 双 |  |
|  | 消防应急处理箱 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 二分水器 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 救援担架 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 套 |  |
|  | 消防小腰斧 |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 喊话器(带电池) |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 强光手电筒（电池） |  | 微型消防站及疏散引导箱配备 | 个 |  |
|  | 防火门闭门器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 防火门顺位器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 防火门门磁开关 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防水泵接合器 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 疏散引导箱 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 消防应急装备柜 |  | 国产 | 个 |  |
|  | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x500 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 压差旁通电动多叶对开调节阀600\*400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 压差旁通电动阀500\*400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x300 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 电动多叶对开调节阀400\*400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 压差旁通电动多叶对开调节阀400\*400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 压差旁通电动阀500\*300 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 70℃防火阀800\*400 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 70℃防火阀500\*200 |  | 国产 | 套 |  |
|  | 挡烟垂壁 |  | 国产 | 米 |  |
|  | 集中控制集中电源应急照明主机 |  | 适配原型号 | 台 |  |
|  | 集中控制集中电源应急照明分配箱 |  | 适配原型号 | 台 |  |
|  | 泄压阀 |  | 适配原尺寸型号 | 套 |  |
|  | 减压阀 |  | 适配原尺寸型号 | 套 |  |
|  | 止回阀 |  | 适配原尺寸型号 | 套 |  |
|  | 遥控浮球阀 |  | 适配原尺寸型号 | 套 |  |
|  | 合计： 元（含税价格） | | | | |
|  | 大写： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件4:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5:

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）