附件1：

### 病理系统对接服务

### 招标参数

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

- 预算及采购清单

- 项目背景：目前我院的病理系统品牌为郎珈（版本为V2），病理图像和报告存储在病理系统本地服务器。为做好医学影像数据的统一存储和管理，进一步挖掘和利用影像数据服务于临床和科研，需将病理系统产生的图像和报告转换成DICOM格式，并上传至医院的影像数据中心（品牌为东华医为，版本为V4.2）统一存储和调阅。

- 采购预算：2万

- 最高限价：2万

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 病理系统对接服务 | ### 1 | ### 项 |  |

注：报价超过本项目最高限价作投标文件无效处理。

- 技术参数要求

- ★总体要求：改造完成后病理系统产生的影像和报告等资料转换成标准DICOM格式存储在医院的医学影像中心，满足电子病历五级和六级相关要求。

- ★系统改造需对接现有病理系统采集影像数据和报告，并转换成DICOM格式，相关费用由中标供应商全部负责。

- 患者主索引：使用医院统一的患者主索引（HIS系统的患者主索引），保存在DICOM文件中。

- 检查号：检查号是患者某次检查的唯一编号，保存在DICOM文件中。

- 数据封装和传输：病理图像和报告封装成DICOM格式后，通过DICOM协议上传到影像数据中心。

- 病理检查中关键时间节点采集和上报，支持医嘱闭环展示。

- 维护需求：支持按指定时间段或按指定检检查号等条件查询原始图像获取、转换成DICOM、传输到影像中心等各阶段的业务数量及成功率，支持查询失败原因。

- 维护需求：支持按指定时间段或指定检查号等条件重新执行原始图像获取、转换成DICOM、传输到影像中心等任务。

- ★商务要求

## 3.1 项目实施完成期限及地点

- （1）在合同签订后的三个月内完成整个项目的实施。

- （2）项目免费维保期：项目验收合格后，免费维保期2年。

## 3.2付款方法和条件：

项目验收合格后支付90%，项目免费维保期结束支付10%。

## 3.3交付物：

## 项目验收前提供项目总结报告，包含但不限于与关联系统的交互图，源代码，性能测试报告。

- 评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 |
| 2 | 技术指标和配置 | 36分 | 1. 投标人须按技术参数要求中的编号逐条应答，完全符合招标文件技术服务要求没有负偏离的得36分；带“★”的条款为实质性参数，不允许负偏离，凡有一项不满足的作无效投标处理。 2. 未标识符号的参数为一般参数，一般参数有一项负偏离的扣6分，扣完为止。 |
| 4 | 相关业绩 | 9分 | 投标人2022年1月1日（以合同日期为准）以来具有医院相关类似项目，每有一个得3分，最多得9分。 注：需同时提供①提供合同复印件和②验收报告复印件，加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 实施及售后服务 | 25分 | （1）项目实施及售后服务方案包括但不限于：①实施关键节点；②实施计划；③质量保障措施；④服务人员设置情况；⑤服务响应时间，1个小时需解决问题（可远程），远程不能解决的2个小时以内服务人员需到院解决；⑥信息安全方案；⑦应急方案七个方面；七个方面均描述详尽，条理清晰，理解正确的得21分；每缺少一个方面或每有一个方面与本项目无关的扣3分，每有一个方面描述简略或描述不清晰或理解存在偏差的扣1.5分，扣完为止。 （2）供应商承诺在系统使用中，可根据医院的实际情况，对该系统进行设计改造的得4分。（提供承诺函并加盖公章） |