**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：天府院区户外急诊灯箱标识采购项目

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

**二、采购物资内容及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及工艺描述 | 数量 |
| 1 | 拉丝不锈钢平面发光字 | **文字规格：2000x2000mmx10字**1.5mm拉丝不锈钢焊接箱体，焊点打磨，整体喷漆，5mm亚克力面板机具雕刻成型，内置蓝景LED模组光源，模组数量约180-200颗/ m²，可调节电源，独立配电箱（含交流接触器、空气开关、微电脑时间控制器），2x6m²BVV铜芯扁平行护套线，JDG线路保护导管。 | 40㎡ |
| 2 | 安装固定钢结构龙骨支架 | **龙骨钢架规格：2000x4500mmx10组**国标50x50（壁厚3mm）热镀锌方管焊接支撑钢结构，焊点打磨，三峡油漆防锈处理。 | 100㎡ |
| 3 | 混凝土 | **混凝土配重规格：500x500x500mm**胶合板模具，混凝土现浇配重固定 | 1项 |
| 4 | 吊装 | / | 1项 |
| 5 | 高空安装工时费 | / | 1项 |
| 6 | 线路/五金配件及辅料 | / | 1项 |

**三、公司要求：**

详见正文。

**四、报价要求**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括招标范围内的加工、制作、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、和采购文件规定的其它费用。

**2.本项目最高限价：78300.00元**，按实际情况据实结算。

**五、评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价 | 30分 | 以满足比选文件要求且价格最低的有效报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：其他报价得分=(评审基准价／比选报价)×分值 | 涉及价格扣除的按须知表规定执行 |
| 2 | 设计方案 | 20分 | 根据供应商提供的设计方案、设计图进行综合评定：1.对符合医院：1）视觉识别系统；2）标识导向系统；3）合理布置点位说明；4）功能图标说明，完全满足项目要求得12分。每有一项缺陷的扣3分，扣完为止。 2.设计方案（提供设计平面效果图、3D效果图），提供了平面和3D两项内容图纸的，且设计图纸符合本项目实际使用效果和采购人单位情况的得5分。每有一项缺失的扣2.5分，每有一项有缺陷的扣0.5分，扣完为止。 3.供应商提供标识标牌安装方式说明，安装方式安全可靠、美观，提供安全保障方案，包括水泥墩、发光字体连结钢架等所有设计安全相关的零配件及成品的尺寸、规格、安装方式等能对本项目所有涉及安全问题的内容提供安全保障方案的得3分，否则不得分。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与本项目服务要求不相符或结合不够紧密） | 自拟材料佐证 |
| 3 | 业绩情况 | 10分 | 供应商提供2022年至今设计制作户外标识标牌相关业绩，每提供1个得1分，最多得10分，提供证明业绩的复印件（至少应提供合同、设计效果图、验收照片及项目账目往来资料）。 | 提供相应文件复印件 |
| 4 | 公司实力 | 6分 | 供应商具备环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每有一个得2分，最多得6分 |  |
| 5 | 人员配置 | 10分 | 1.投入本项目项目负责人一名：项目负责人具有安全相关证书（如：四川省安全生产培训合格证）的得2分。 2.投入本项目设计人员具有设计类相关证书的，每有一人得1分，最高得2分。 3.投入本项目人员每有一名具有《特种作业操作证》专业是“焊接与热切割作业”的，得1分，最多得2分。 4.投入本项目人员每有一名具有《特种作业操作证》专业是“电工作业”的，得1分，最多得2分。 5.投入本项目人员每有一名具有《特种作业操作证》专业是“高空作业”的，得1分，最多得2分。注：上述所有人员及专业均不重复计分，所有人员均须提供在职证明材料；所有证书均需提供有效期内的证书复印件；项目负责人、设计人员须附有效的身份证复印件。上述文件须加盖供应商公章。 | 提供证书复印件 |
| 6 | 项目服务方案 | 15分 | 根据供应商提供的针对本项目的服务方案进行评审，要求方案应至少包括以下内容：1.项目实施方案（包含但不限于实施阶段的划分、实施管理目标（项目质量目标、工期目标、安全生产目标）、实施进度计划和各阶段进度的保证措施（人员、进度、实施项目质量）、项目实施流程、机械设备和材料投入计划、项目实施的重点、难点和解决方案等内容； 2.具有项目质量管理方案（包含但不限于施工人员质量管理、原材料及成品材料质量管理等内容）； 3.具有安全管理方案（包含但不限于安全文明施工及环境保护措施、物资及人员安全管理办法等内容；4.具有应急服务响应预案。 5.具有工期保证措施。完全满足上述5项内容且方案完善合理得15分；每有一项缺陷或不能完全满足项目要求的扣3分，扣完为止。（“缺陷”是指：描述有歧义或逻辑有漏洞或方案内容与本项目服务要求不相符或结合不够紧密） |  |
| 7 | 售后服务 | 5分 | 对售后服务方案综合评定，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分 | 提供售后服务方案及承诺函 |
| 8 | 节能环保产品 | 4分 | 供应商选用的产品或采用的原材料被认定为节能产品或环境标志产品的，每提供一个得2分，最多得4分。 | 提供相应证书复印件 |

**附件2 主要表格**

**2-1**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及工艺描述 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 1 | 拉丝不锈钢平面发光字 | **文字规格：2000x2000mmx10字**1.5mm拉丝不锈钢焊接箱体，焊点打磨，整体喷漆，5mm亚克力面板机具雕刻成型，内置蓝景LED模组光源，模组数量约180-200颗/ m²，可调节电源，独立配电箱（含交流接触器、空气开关、微电脑时间控制器），2x6m²BVV铜芯扁平行护套线，JDG线路保护导管。 |  | 40㎡ |  |
| 2 | 安装固定钢结构龙骨支架 | **龙骨钢架规格：2000x4500mmx10组**国标50x50（壁厚3mm）热镀锌方管焊接支撑钢结构，焊点打磨，三峡油漆防锈处理。 |  | 100㎡ |  |
| 3 | 混凝土 | **混凝土配重规格：500x500x500mm**胶合板模具，混凝土现浇配重固定 |  | 1项 |  |
| 4 | 吊装 | / |  | 1项 |  |
| 5 | 高空安装工时费 | / |  | 1项 |  |
| 6 | 线路/五金配件及辅料 | / |  | 1项 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 7 | **包括制作/运输/安装/税收等全部费用，为项目包干价。** |

注：

**1.本次报价采取综合总价形式，请供应商充分考虑零星性。据实结算，不超过78300元**。**单价如有有最高限价的不得超过最高限价。**

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

4.如无品牌，可以不提供。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

 **2-2**

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

 本授权声明： （投标人名称）

 （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**2-3**

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

**2-4**

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商 （供应商全称） 参加 四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目 （项目编号 ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日