附件1 采购需求

一、项目概述

1.名称：零星工程改造设计服务采购项目（第二次）

2.项目位置：晋阳院区位于成都市武侯区沙堰西二街290号，抚琴院区位于成都市金牛区抚琴西路338号，天府国际生物城院区位于成都市双流区岐黄二路1515号。

3.设计主要内容：

根据医院零星工程项目工程建设需要提供方案、施工图阶段的设计服务，医院零星工程项目工程设计服务包含但不限于医院建筑外立面改造修缮、屋顶改造、室内装饰装修、软装、测量、效果（效果图、三维可视化模型）、建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、医气、智能化电气、消防电气、防水、燃气、消防、生殖科涉及的实验室、产前诊断涉及的实验室、病理科涉及的实验室、检验科涉及的实验室等项目工程的设计服务。方案阶段配合采购人完成工程概算，提供编制工程概算所需的工程量、参数、工艺做法。

二、设计依据

国家、地方、行业现行设计相关规范、标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.标识系统简单、清晰、明白；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足正常业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；安置充足的自助缴费、挂号、打印报告单机器（多功能自助终端）；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，设计方案并出具效果图；设计成果：图纸加盖工程设计企业资质章。

10.设计范围：根据医院零星工程项目工程建设需要提供方案、施工图阶段的设计服务，医院零星工程项目工程设计服务包含但不限于医院建筑外立面改造修缮、屋顶改造、室内装饰装修、软装、测量、效果（效果图、三维可视化模型）、建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、医气、智能化电气、消防电气、防水、燃气、消防、生殖科涉及的实验室、产前诊断涉及的实验室、病理科涉及的实验室、检验科涉及的实验室等项目工程的设计服务；

11.深度要求：满足施工需求；

12.设计定位：明确使用性质、功能特点、设计规模、投资情况

13.设计内容包含但不限于：1、空间结构解析 2、功能布局分区 3、风格样式定位 4、人流动线规划 5、灯光设计 6、材质设计 7、色彩设计 8、造型设计 9、装饰设计 10、陈设软装设计 11、整体氛围营造 12、各主要区域效果图（视情况定数量） 13、三维可视化模型（3D全景效果图）

五、本项目最高限价

采购人确认采纳设计成果后，单项工程设计费结算最高限价：工程概算投资额x9.3%。若单项工程设计费少于5000元的按5000元。若单项工程在方案阶段过程中取消，经采购人确认采纳的定向效果图、三维可视化模型（3D全景效果图）结算最高限价，定向效果图每张600元，三维可视化模型（3D全景效果图）每个空间1000元。

投标人报下浮率。设计费用在以上最高限价基础上下浮后结算。

该项目总预算为20万。

- 六、综合评分明细表

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的报价、业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

不正当竞争预防措施：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。（注：投标人报下浮率大于15%或者大于其他有效投标人报下浮率算术平均价110%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 经评审委员会评审，通过资格性和符合性审查的投标人报下浮率，按下浮率计算得分，以本次有效的最低投标报价(最大下浮率)为基准，其价格分为满分20分。其他投标人的投标报价得分=（下浮率/基准）x20分。 | 20分 |  |
| 2 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日起至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高16分，类似项目业绩中包含实验室、洁净区域等特殊空间设计的，院感防控、应急改造等特殊场景的，每个加1分（上限4分）。 说明：①类似业绩是指：类似医疗机构建筑工程设计或医疗机构房屋维修改造设计项目； ②类似业绩须提供中标（成交）通知书或合同（协议），不提供的不得分。 ③类似业绩须提供该项目效果图、施工图（提供封面、扉页、平面图（有资质章和签字），不提供的不得分。 | 20分 |  |
| 3 | 服务时效‌‌ | 承诺方案设计周期≤5天、施工图深化≤8天得4分；每延长2天扣1分。提供7×24小时应急响应机制（含节假日）的加1分。 | 5分 |  |
| 4 | 零星工程设计方法论 | 提供针对医院零星工程的‌标准化设计流程‌（含快速现场勘查、需求预判、多专业协同机制），流程清晰合理、切实可行得5分 | 5分 |  |
| 5 | ‌医疗场景适配性 | 提供过往类似医院改造项目业绩中‌特殊场景解决方案‌（如手术室不停业改造等），每个得1分，须提供该项目施工图（提供封面扉页平面、有资质章和签字），不提供的不得分。 | 2分 |  |
| 6 | 本地化服务能力 | 设计团队常驻本地（需提供提供办公场地证明及人员社保缴纳证明），承诺2小时内抵达现场勘查得3分。 配备24小时在线设计支持团队‌（提供值班表及联系方式）加3分。 | 6分 |  |
| 7 | 多专业协同能力 | 提供类似与施工单位或医疗设备供应商‌协同设计的项目业绩‌（如手术室、生殖胚胎实验室、产前诊断PCR实验室等），每个得1分，须提供该项目施工图（提供封面扉页平面、有资质章和签字），不提供的不得分。 | 2分 |  |
| 8 | 需求响应机制 | 提出‌跨专业协作机制‌（建筑/电气/暖通/给排水专业协同设计流程），可减少设计返工率、切实可行的得3分。 制定‌“需求不确定性应对方案”‌（含快速踏勘、多科室协调流程）逻辑清晰、切实可行得2分； 制定‌“现场踏勘、沟通后现场完成方案平面图并标注科室需求”服务承诺，承诺得5分。 | 10分 |  |
| 9 | 设计变更响应速度 | 承诺施工图修改≤48小时（需提供过往项目变更记录佐证）得5分，每延迟半日扣1分。 | 5分 |  |
| 10 | 服务团队配置 | 项目负责人具备建筑设计高级职称且主持过≥3个类似医院改造项目（提供证书、施工图、验收报告）得3分； 配备专职‌驻场设计代表‌（承诺24小时现场问题处理）得5分； 团队包含类似‌医疗方面专家顾问‌（提供聘用协议）得2分。 | 10分 |  |
| 11 | 质量管控 | 建立 ‌“三审三校”制度‌（设计人自审、专业负责人复核、总工终审，附内部审核文件模板）得5分； 承诺提供‌施工阶段设计巡检服务‌（每月≥2次现场巡检）得3分； 提供过往项目设计图纸‌“零重大变更”‌的业绩，每个业绩加1分（上限2分），须提供项目验收报告，不提供的不得分。 | 10分 |  |
| 12 | 风险应对能力 | 制定 ‌“设计需求变更快速响应流程”逻辑清晰、切实可行得2分； 为院方提供‌年度设计风险预估报告‌（含常见改造问题预案）逻辑清晰、切实可行得3分。 | 5分 |  |

附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 2-2

## 法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

2-4

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加  四川省妇幼保健院安防设备器材维修配件采购项目   （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-5

用户情况表

| 用户名称 | 采购项目 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

【说明】

1．表中产品为近三年销售；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

3．提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。

- 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

- 法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件3 投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.企业资质文件及相关承诺函

- 6.行业相关规范或标准（如有）

- 7.售后服务承诺

- 8.投标人认为需要提供的其它文件

- 9.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日