- 附件1：儿童肾脏过敏风湿免疫科教具-市场调研项目明细

| 序号 | 教具名称 | 技术性能基本要求 | 总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男女可互换生殖器男女导尿互换训练模型套装 | 1、主要用途：用于导尿、灌肠和肌肉注射等技能的训练。 2、真实大小的女性骨盆和大腿上部模型，可互换男女外生殖器，能连接到膀胱和直肠进行导尿和灌肠的模拟练习。女性生殖器插管到4-6cm时有仿真尿液流男性生殖器插管到20~22cm时有仿真尿液流出。 3、女性生殖器大小阴唇可分开，进行会阴护理。 4、腹部上有可替换的造口，用以模拟膀胱造口术的护理和膀胱转向造口的护理。 5、带有模拟膀胱和肠容器，生殖器尾部具螺旋套的管状阀门,用以连接尿道及肛门贮藏器，通过止流阀可以控制液体。尿道模拟括约肌，当导管穿过尿道口可以感觉穿过括约肌的阻力。 6、大腿上部的逼真关节可活动，用以适当定位。 7、直肠和阴道内可放置药物，直肠和阴道留置的导管插入，灌洗，护理和取出。 8、肌肉注射部位≥3个，至少包括双大腿、臀腹肌、臀背肌。 | 1.2万 |
| 2 | 肾脏穿刺模型 | 可用于示教、技能练习 | 0.23万 |
| 3 | 关节腔穿刺模型 | 可用于示教、技能练习 | 0.2万 |
| 4 | 中心静脉置管模型 | 可用于示教、技能练习 | 5万 |
| 5 | 腹膜透析导管维护模型 | 可用于示教、技能练习 | 0.2万 |