附件1：

采购项目需求

- 采购名称：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 吸顶式等离子消毒机 | 1台 |

二、采购最高限价：9900元

三、采购需求：

1.吸顶式，消毒空间：≥100m3，消毒后空气菌落数符合GB15982-2012医院消毒卫生标准中各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）。

2.安装尺寸：长宽约68-69cm。

- 商务要求：

- 1.1.合同履行期限及地点

- 1.1 合同履行期限：经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，完成日期：质保期结束之日。

- 1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

- 1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后7日内完成安装调试并交付采购人验收。

- 2.付款方法和条件：甲方验收合格后，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后60 日内支付合同总价 100%的货款给乙方。

- 3.安装调试及验收：

- 3.1中标人负责货物安装、调试。

- 3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

- 4.售后服务：

- 4.1质保期：最终验收合格后提供至少5年原厂质保，含整机所有部件，费用包含在本次投标报价中，如质保期内部件损坏，中标人应更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保。

- 4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

- 4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

- 4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。质保期内提供每年≥2次巡查保养，保养内容包含设备内部清洁、更换全新过滤网≥6个月1次。

5.履约保证金：乙方在收到甲方通知后7日内、设备组织初步验收前，按合同总价 10%支付履约保证金；若乙方接到支付履约保证金通知未在7个工作日内缴纳履约保证金，甲方有权解除合同。设备自最终验收合格之日满 2 年，甲方接到乙方付款申请后 30 个工作日内，甲方一次性设备自验收合格之日满 2 年，甲方接到乙方付款申请后 30 个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

- 6.安装地点：晋阳院区。

7.报价截止时间：2025年5月29日17:00前。

8.省妇幼医学装备部联系人及电话号码：梁老师65978222。

备注：采购需求和商务条款为实质性要求，不允许负偏离。

附件2：

报价表

| 报送单位：四川省妇幼保健院 | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 联系方式： 联系人： |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件一：报价供应商营业许可证（经营范围含医疗器械销售）

附件二：报价供应商医疗器械经营许可证 /备案证

附件三：法定代表人身份授权书

附件四：投标产品相关资料

202X年X月X日

附件3：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。