附件一：

儿保工具及计分册

说明：

**本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款。**

1. **★预算及采购清单**
2. 最高限价：28.5万元
3. 采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价（万元） |
| 1 | 孤独症谱系障碍诊断观察量表第二版 | 套 | 2 | 9.8 |
| 2 | MABC运动协调评估工具 | 套 | 1 | 2 |
| 3 | 幼儿韦氏第四版4-6岁11月计分册 | 册 | 1000 | 3.2 |
| 4 | 儿童韦氏第四版6岁至16岁11月计分册 | 册 | 5000 | 13.5 |

1. **★技术参数要求**

（一）孤独症谱系障碍诊断观察量表第二版

1. 半结构化，标准化行为观察量表, 可适用于12个月及以上各年龄段的儿童及成人，是目前诊断孤独症谱系障碍国际上普遍认可的临床诊断、干预、治疗评估工具，可在医院、诊所、学校对患者进行评估。
2. 新增比较分数及幼儿模块, 使其可应用于全年龄段，并不受语言发育水平的影响。五个模块的临床敏感度（将实际有病的人正确地判定为真阳性的比例）为80~90%，临床特异度（将实际无病的人正确地判定为真阴性的比例）为75~86%，均为较高水平。

 3、功能：通过提供结构化的游戏和访谈，观察及评估测试对象的沟通社交互动能力及有无刻板行为和狭隘兴趣，为孤独症诊断的“金标准”。

4、配置清单：使用手册一本，一整套评估工具，记分册（模块1-模块4（Module1-4）和幼儿模块（Toddler Module）），统分册，单机版教学计分软件1张。

5、按年龄以及语言能力分组的模块，分为基础课程（模块1-模块4）和幼儿模块（Toddler模块）。每个模块需要40到60分钟的时间来操作。模块1(Module 1)-适用于31个月及以上不能使用连贯词组进行语言表达的儿童；模块2(Module 2)-适用于任何年龄段使用词组但口语不流利的儿童；模块3(Module 3)-适用于言语流利的儿童和青少年；模块4(Module 4)-适用于言语流利的青少年和成年人；幼儿模块（Toddler Module）适用于12至30个月还不能使用连贯的词组进行语言表达的儿童。

（二）MABC-2运动协调评估工具

MABC-2针对儿童发展性运动协调障碍(DCD)的诊断标准，用于测量儿童及青少年动作协调能力。MABC-2工具及软件需获得授权，并含中国常模。

1、评测手册

1.1完整操作使用手册

1.2标准答题卡

1.3家长问卷

1.4测试后干预手册

2、评测器材（≥22套工具）

2.1针对不同年龄的测试任务

2.2描述所有目标测试细节

2.3提供教学视频

3、测评器材清单（至少符合以下品类）：

|  |
| --- |
| **Movement Assessment Battery for Children-Second EditionMABC-2动作协调能力标准测试套装物品清单** |
| **Item 编号** | **Productions 英文名称** | **Productions-Chinese 中文名称** | **数量** | **质保** | **备注** |
| 1 | Coin | 币 | 16枚 | ⼀年内可最多免费补货两次，每次补货同⼀物件不超过4枚。 | 　 |
| 2 | Pearl | 珠 | 16枚 | 　 |
| 3 | Mushroom tack | 蘑菇钉 | 16枚 | 　 |
| 4 | Two-color column | 双色柱 | 16枚 | 　 |
| 5 | Set square | 三角板 | 6枚 | 　 |
| 6 | Screw | 螺丝钉 | 6组 | 　 |
| 7 | Rope | 穿绳 | 2条 | ⼀年内可最多免费补货两次，每次补货不得超过2个。 | 　 |
| 8 | Adhesive tape | 胶带 | 2卷 | 　 |
| 9 | Plug board | 插钉板 | 1块 | 需退回破损旧件后免费补发新件 | 　 |
| 10 | Wire-piercing board | 穿线板 | 1块 | 　 |
| 11 | Solar Circle | 太阳圈 | 1张 | 　 |
| 12 | Table cushion | 桌⾯软垫 | 1张 | 　 |
| 13 | Bag | ⾖袋 | 1个 | 　 |
| 14 | Ball | ⽹球 | 1个 | 　 |
| 15 | Timer | 计时器 | 1个 | 　 |
| 16 | Measuring tape | 卷尺 | 1把 | 　 |
| 17 | Pen | 笔 | 4支 | 主试用笔2，测试用尖头笔2 |
| 18 | Floor mat | 地垫 | 6张 | 收货后七天内有质量问题可更换 | 灰⾊3，蓝⾊2，蓝⾊带红圈1 |
| 19 | Balance board | 平衡板 | 2块 | 　 |
| 20 | Stage I Log Table | I阶段记录表(3-6岁) | 50本 | 　 | ⼯具包标配默认为I、II阶段各50份，可根据需⽅要求调整配⽐。 |
| 21 | Stage II Log Table | II阶段记录表(7-10岁） | 50本 | 　 |
| 22 | Website address：movementabc.online | 　 | 1个 | 　 |  网站永久使用权帐号一个，用于出评估报告 |

4、对儿童过往筛查记录的查询，进行持续追踪检测，了解儿童发育进程。

5、数据可靠、有效、准确。操作录入后，立刻出具报告。

6、本院数据保密原则：所有本院测评数据未经允许，不得调阅、查看、外借。

（三）幼儿韦氏第四版4-6岁11月计分册：含相应年龄的第四版正版计分册及报告使用次数

（四）儿童韦氏第四版6岁至16岁11月计分册：含相应年龄的第四版正版计分册及报告使用次数

1. **★商务要求**

## 1．项目实施完成期限及地点

1.1 交货期限：合同签订后3个月内。

1.2 交货地点：四川省妇幼保健院。

**2．付款方法和条件：**合同签订后支付20%，验收合格后支付80%。

**3. 系统质保期：**不少于1年。

## 4. 验收标准：

1）中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2）以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

**5.履约保证金：**成交金额的10%，由采购人在合同签订前收取。验收合格1年后60日内采购人无息退还。