附件1：基层产科、儿童保健医师培训项目基地建设市场调研项目明细

#### 包1：

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五岁儿童护理模拟人 | 1.全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。 2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。 3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。 4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。 5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。 6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； 7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液； 8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。 | 6800 |
| 2 | 人工流产模拟子宫 | 1. 有三个孕6-7周的模拟子宫：水平位子宫、前倾位子宫、后倾位子宫。 2. 子宫可打开，置放模拟妊娠囊。 3. 宫口可已插入扩宫器、刮匙，模拟刮宫操作。 4. 配有底座，可正确固定子宫位置。 | 900 |
| 3 | 妇科检查仿真模型 | 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2. 带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。 3. 可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。 4. 子宫模型为：中等后倾子宫（2个）、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。 5. 宫颈模型为：正常宫颈（2个）、经产妇宫颈、黏液分泌增多的宫颈、急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿、宫颈息肉。 | 4500 |
| 4 | 儿童腰椎穿刺训练模型 | 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。 2. 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 3. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可摆放儿童腰椎穿刺术的各种所需体位。 4. 需将模拟人摆放成腰椎穿刺体位，否则无法进行腰椎穿刺。 5. 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，继续进针当刺破硬脊膜和蛛网膜时，出现第二次落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 | 7500 |
| 5 | 治疗碗 | 材质：不锈钢，包含刻度，直径≥40mm。 | 10 |
| 6 | 窥阴器 | 适用于阴道检查，扩张范围：0-10cm，鸭嘴宽度≥3cm，鸭嘴深度≥10cm，材质：不锈钢。 | 80 |
| 7 | 叩诊锤 | 适用于神经检查，包含多功能刻度，材质：不锈钢。 | 15 |
| 8 | 骨盆测量器 | 适用于测量骨盆外部直径，产品尺寸≥34cm 刻度范围：0-25cm/0-50cm。 | 90 |
| 9 | 外科无菌缸 | 材质：不锈钢，包含刻度，直径≥80mm。 | 18 |

包2：

| 1 | 成人腰穿模型 | 可教学 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 成人气管插管模型 | 可教学 | 12000 |
| 3 | 成人体格检查模型 | 可教学 | 20000 |
| 4 | 手术刷 | 木制 | 10 |
| 5 | 手术铺巾 | 含大单、中单、小单，洞巾 | 100 |
| 6 | 手术衣 | 纯棉，包背式 | 100 |
| 7 | 急救损伤搬运模拟人 | 可教学，课模拟脊髓损伤的搬运；含骨折急救外固定相关物品如止血带、三角巾、骨折固定板等 | 20000 |
| 8 | 胃管置入模拟人 | 可教学 | 12000 |
| 9 | 负压吸引器 | 可教学，可用于吸痰；术中负压引流 | 2000 |
| 10 | 氧气瓶 | 可教学，含流量表、湿化瓶 |  |
| 11 | 三腔二囊管模拟人 | 可教学 |  |