附件一：

**四川省妇幼保健院**

**天府院区移动医护分机采购项目**

**一、项目概况**

1.项目名称：天府院区移动医护分机采购项目

2.实施位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.项目概况：

天府院区临床科室需采购一批可连接现有床旁呼叫系统的移动医护分机，便于临床工作开展。

**二、技术要求**

1. 质保期：整机质保≥3年。

2.以人民币报价（按照楼层单价报价）。

3.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。