附件一：

**四川省妇幼保健院锅炉维保服务项目**

**一、项目概况**

1.项目名称：晋阳及天府院区锅炉维保服务采购项目

2.项目位置

（1）四川省妇幼保健院晋阳院区：成都市武侯区沙堰西二街290号;

（2）四川省妇幼保健院天府院区： 成都市双流区岐黄二路1515号。

3.项目概况：

对两个院区共计15台锅炉全保服务（至少包含：管道、锅体清洗、整机维修保养服务），保障设备正常运行。设备清单详见：省妇幼晋阳及天府院区锅炉统计表。

1. **技术要求**

1. 服务期限：3年。

2.以人民币报价。

3.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

|  |
| --- |
| 省妇幼晋阳及天府院区锅炉统计表 |
| 名称 | 型号 | 功率 | 工作压力 | 数量 | 安装位置 | 生产日期 | 备注 |
| 超低氮燃气常压冷凝热水机组 | CWNS-1.4-L | 0.14MW | 1.0MP | 3 | 1号楼地下室负一层锅炉房 | 2021.08 | 天府院区 |
| 第六代超低氮真空热水机组 | YHZRO-180N | 0.21MW | 1.6MP | 3 | 1号楼地下室负一层锅炉房 | 2021.05 |
| 燃气容积式热水器 | RSTDQ300 | 16.8KW | 0.9MP | 1 | 2号楼一层食堂后区热水机房 | 2021.08 |
| 方块锅炉 | LHS0. 35-0.4/95/70-Q | 0.35MW | 0.4MP | 3 | 住院楼负一层生活热水机房 | 2021.11 | 晋阳院区 |
| 方块锅炉 | LHS0. 35-0.4/95/70-Q | 0.35MW | 0.4MP | 3 | 门诊楼地下室负一层空调锅炉房 | 2021.11 |
| 方块锅炉 | L50 033150785/20-YD | 0.09MW | 1.0MP | 2 | 门诊楼检验科外阳台 | 2018.11 |