附件一：

**四川省妇幼保健院**

**晋阳院区EPS维修服务采购项目**

**一、项目概况**

1.项目名称：晋阳院区EPS维修服务采购项目

2.项目位置：晋阳院区

3.项目概况：

对晋阳院区共计20台EPS提供维修服务（至少包含：蓄电池更换及维保设备清单（EPS）内标注的问题），保障设备正常运行。设备清单详见附件二：维保设备清单（EPS）。

1. **技术要求**

1. 质保期限：1年。

2.以人民币报价。

3.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。