## 附件1-维修维保调研清单
序号 | 维保项目 | 类别 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 服务年限 | 简易要求 | 备注
1 | 全院专科设备维保 | 超声设备维保服务 | 彩超 | GE VolusonE8、迈瑞 M9、迈瑞 R8、迈瑞 Re8、飞利浦A70、飞利浦EPIQ7、飞利浦EPIQ5、声科AIXPLORER、 迈瑞 昆仑R7等型号 | 17 | 1 | 要求提供全保服务 | 请按类被分别报价，再报总价
|  |  | 彩超 | HD11飞利浦、GE VOLUSON S8 PRO | 2
|  | 供应室设备维保 | 脉动真空灭菌器 | 新华HST-1200 | 2 | 1 | 要求提供全保服务，出具年度检测报告
|  |  | 低温等离子灭菌器 | PS-100X | 2
|  |  | 多舱式全自动清洗消毒器 | 新华DC4 | 1
|  |  | 蒸发器 | ZFQ-T-60D | 3
|  |  | 酸性氧化电位水机 | KH AEOW-1500 | 1
|  |  | 软式内镜清洗机 | JK-XD-2 | 2
|  | 核磁及放射设备维保服务 | 超导核磁共振成像(MRI） | SIGNA Premier | 1 | 1 | 技术保
|  |  | 平板数字化多功能透视摄像系统 | OPERA-T90FPE | 1 | 1 | 全保
|  |  | 移动式数字摄影X线系统 | 岛津MUX-200D | 1 |  | 全保
|  |  | 直接数字化摄片系统(DR) | 岛津RAD SPEED M | 1 |  | 全保
|  |  | 方舱CT | uCT550 | 1 |  | 全保
|  |  | 128 | SOMATOM Drive | 1 |  | 技术保
|  |  | 乳腺DR维保 | MAMMOMAT revelation | 1 |  | 全保
|  |  | 数字化平板乳腺(乳腺DR) | ASY-01427 | 1 |  | 技术保
|  |  | 双能骨密度 | GE DPX-NT | 1 |  | 全保
|  | 检验设备维保服务 | 全自动生化分析仪 | LABOSPECT008AS | 1 | 1 | 要求提供年度保养及校准服务
|  |  | 流式细胞仪 | DXFLEX | 1
|  |  | 电泳仪 | 海伦娜V8 | 1
|  |  | 荧光分析系统 | 罗氏cobas z 480 | 1
|  | 实验室设备维保 | 全自动染色选片系统 | AXIO IMAGER Z2 METAFER | 1 | 1 | 要求提供全保服务，包含主机、工作站及软件
|  |  | 荧光PCR仪 | ABI7500 | 1
|  |  | 毛细管基因分析仪 | AB 3500Dx | 1
|  |  | 二代测序仪 | DA8600 | 1
|  |  | 多功能流式点阵仪 | LUMINEX200 | 1
|  | 胚胎实验室设备维护保养 | 徕卡显微镜 | DMI300D | 2 | 1 | 分三类维保服务报价：1.技术服务（季度维护保养及无限次人工服务），2.技术服务及基础配件更换（提供附件内设备相关配件清单及价格），3.设备全保服务（含所有设备相关配件）
|  |  | 徕卡显微镜 | DM750 | 1
|  |  | 解剖镜 | 奥林巴斯SZX16 | 1
|  |  | 显微操作系统 | eppendorf | 1
|  |  | 透明带红外激光光学系统 | SATURN5 | 1
|  |  | COOK桌面培养箱 | K-MINC-1000 | 3
|  |  | 两气培养箱 | 三洋 MCO-5AC | 3
|  |  | 三气培养箱 | thermo fisher3131 | 4
|  |  | ASTEC培养箱 | APM-50B | 1
|  |  | IVF工作站 | SCANLAF， F-1500 | 3
|  |  | IVF工作站 | 华粤行IW-A1800M | 1
|  |  | 培养箱温度/气体/液氮罐监控系统 | INLEMS | 8个胚胎培养箱传感器，2个冰箱传感器；25个液氮传感器
|  |  | CO2气体浓度检测仪 | lebotect，CONTRO1050 | 1
|  |  | 气体温度检测仪器 | 武汉互创 MT300DC | 1
|  |  | 尘埃粒子检测仪 | HACH，HHPC6+ | 1
|  |  | 桌面培养箱 | ADJUSG，型号FIv-6 | 1
|  |  | 恒温试管架 | grant ，型号QBD1 | 1

## 附件2-报价表
报价一览表
序号 | 项目名称 | 类别 | 单位 | 单价（元/年） | 备注
1 | 全院专科设备维保
注：按类 公司名称： 代表签字： 联系方式： 日期：

## 附件3-用户情况表
用户情况表
用户名称 | 项目名称 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注
说明：
1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。
2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。