**附件1：采购需求**

一、项目概况

1.项目名称：消防设备、器材维修配件采购项目（三次）

2.项目地址：采购人指定地点

二、项目要求

1.标的物详见附件采购清单。

2.本项目最高限价为人民币30万元，

3.详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求和商务要求 | | | |
| 包号 | 技术要求 （功能和质量要求） | 商务要求 | 其他需求  （根据项目实际情况进行增减） |
| 包1 | 1.所有消防器材品牌为国产且技术指标须符合国家及行业最新标准；  2.所有性能要求和技术要求须符合国家及行业最新标准；  3.严格依照《产品质量法》及国家相关规定，保证消防器材和消防设备材料的质量；  4.所有消防设备安装耗材更换须符合相关的国家标准、行业规范以及设备制造商的安装指南，确保消防设备的安装质量和使用效果；  5.消防器材及消防设备材料如国家标准要求须具备国家强制性产品认证证书的，潜在供应商提供的产品必须具备。 | （一）本项目最高限价为人民币30万元，按采购方消防耗材明细表分项报价，报价不得超过每项“最高限价”，一旦超过视为无效报价。报价包括人工费、材料费、运输费、企业管理费、安装费、税金等。  （二）合同结算方式：消防设备、器材维修配件按中标价据实结算。  （三）合同期限：一年。  （四）各供应商拟配送的产品与采购方配置的消防设施设备、器材品牌需保持一致，确不能保持一致的，需经采购方同意后提供同类国标产品。所配送的产品生产日期不得超过3个月。  （五）产品质保期 2 年，含配件；售后服务响应 时间 30 分钟内； 质保期内， 同 一问题发生 3 次， 可要求供应商更换全新同型号产品。供应商配送安装完成，经采购人验收合格，且供应商开出合法有效的发票后，采购人在发票开出日期90天以内用银行转帐的方式支付供应商开具发票费用。  （六）供应商需在服务期限内根据采购人需求进行供货，突发紧急情况下交货时间不超过3小时（但不限夜间 ）。  （七）供应商需在服务期限内根据采购人需求进行供货，非突发紧急情况下交货时间不超过3天。  （八）配送地点 ： 采购人指定地点。 | 实际使用据实结算 |

三、**投标文件的评审**

1.由招标采购部组织成立评审小组，对投标文件进行评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

不正当竞争预防措施：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价35%  （主要评分因素） | 35 | 1.“常用灭火器设施”消防设备器材维修配件报价得17分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*17\*100%；  2.“消防电系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  3.“应急照明系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  4.“消防水系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  5.“防排烟及防火封堵系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  6.“防火卷帘系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  7.“其他灭火系统”消防设备器材维修配件报价得3分，以本次统一折扣率最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商价)\*3\*100%；  以本次最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商报价)\*10\*100%。  注：每项评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。本项最高得分35分 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务要求35%（主要评分因素） | 35分 | 投标人针对招标文件项目种类及技术参数要求条款的响应得分规则如下：   1. 技术、服务要求及采购清单规格型号响应得分 = （“常用灭火器设施”项+“消防电系统”项+“应急照明系统”项+“消防水系统”项+“防排烟及防火封堵系统”项+“防火卷帘系统”项+“其他灭火系统”项 = 35分。   注：以（如“常用灭火设施 ”、“消防电系统” ）为一项，每项任意一条序号不满足，该项不得分。所有项目完全满足最高得分35分 | 共同评分因素 |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 投标人每提供1个2022年1月1日（含）至投交投标文件截止日的类似项目业绩得 2分，最多得 10分。无类似业绩不得分。  说明：①类似业绩须提供中标（成交）通知书或合同（协议）、送货单（复印件加盖单位公章），不提供的不得分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 服务方案20% | 20分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于①售后服务保障措施；②为该项目配备的人员情况；③产品配送流程；④应急响应能力，包括但不限于紧急情况下货物配送时间，采购方的抚琴院区、晋阳院区、天府院区分别描述；⑤内部管理制度。方案内容提供完整得20分。每缺一项扣4分，所提供的方案每项中如有方案不完整、不科学、不明确或存在逻辑错误等情况，每存在一种情况扣1分，直至该项得分扣完。 | 主观评分因素 |

**附件2 主要表格格式**

**2-1**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 折扣率（%） |
| 1 | 常用灭火器设施 |  |  |  |  |
| 2 | 消防电系统 |  |  |  |  |
| 3 | 应急照明系统 |  |  |  |  |
| 4 | 消防水系统 |  |  |  |  |
| 5 | 防排烟及防火封堵系统 |  |  |  |  |
| 6 | 防火卷帘系统 |  |  |  |  |
| 7 | 其他灭火系统 |  |  |  |  |

注：

1. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
2. “报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**2-2**

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**2-3**

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

* 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
* 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
* 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
* 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
* 5.不同供应商的投标文件相互混装；
* 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
* 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
* 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
* 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
* 10.法律法规界定的其他围标串标行为。
* 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

**2-4**

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商 （供应商全称） 参加 （项目编号 ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**2-5**

**商务、技术、服务响应/偏离表**

**供应商名称：**

**采购编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列★技术相关条款如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。

若磋商文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日