## 附件1：

（一）采购需求

## 一、项目概况

1.项目名称：非计划内零星维修改造总承包服务

2.项目地址：采购人指定地点

3.项目预算47万元，最高限价47万元。

4.服务期限：一年

## 二、★技术要求

- 四川省妇幼保健院晋阳、抚琴、天府院区，建筑及附属物、构筑物、基础设施、总坪零星改造总承包服务，服务内容包括但不限于零星改造项目的勘察、测量、探测、检测、设计、施工等。

- 零星维修、改造按照采购人需求完成规划设计（规划设计含方案设计及施工图设计、效果图、三维可视化模型），制定维修改造方案并实施；放射、辐射房间改造按相关规范要求完成并出具建设项目职业病危害放射防护预评价报告、建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告（出具报告的公司须具有行业主管部门颁发的且在有效期内的放射卫生技术服务机构资质证书且技术服务范围包含以下内容:放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级）并通过四川省卫生健康委员会审批；竣工后按相关验收规范要求完成并出具相关质量检测合格报告、环境检测报告（出具报告的公司须具有行业主管部门颁发的且在有效期内的检验检测机构资质认定证书）。以上报告可委托第三方出具。

- 三个院区零星维修改造主要内容：包括但不限于建筑、结构、电气、给排水、暖通、医气、智能化电气、防水、燃气、园林景观等相关专业的零星维修改造。建筑装修装饰、建筑机电安装、建筑幕墙、建筑智能化、防水防腐保温、钢结构、特种等零星维修改造。院内房屋及室内的防水补漏、翻修、重做，止水针头注浆止漏处理，结构层注浆止漏。院内雨污给水管网漏点探测。院内雨污给水管网及配件的维修、更换。院内强弱电线路、照明、接口、电气配件检测、维修更新及改造。建筑装饰装修、室内装饰装修零星维修改造。室内墙面粉刷修复;各类门（电动门）窗及五金配件（电机）等安装更换。院内各类洁具维修更换。地板、地胶、地面铺设及修补。钢筋混凝土板、梁、柱构件局部修补。总坪、房屋外立面、绿化、非机动车棚、临时建筑等零星翻新改造。医疗设备带安装零星改造。卫生间给排水零星改造。墙体拆除及吊顶地面修复。房间内增设隔断。墙体开门洞、窗户。辐射控制房间的零星改造。房屋暖通系统改造等医疗建筑工程相关零星维修改造。医学洁净实验室、手术室等区域零星维修改造。医院建筑外立面零星改造修缮、屋顶零星改造、室内软装零星维修改造、生殖科涉及的实验室零星维修改造、产前诊断涉及的实验室零星维修改造、病理科涉及的实验室零星维修改造、检验科涉及的实验室零星维修改造等。管道疏通。建渣、废料处理。

- 拆除类服务：门窗墙体拆除、隔断拆除、开关插座灯具拆除、吊顶及墙面装饰层拆除、护栏扶手拆除、地面拆除、绿化拆除等涉及的维修改造服务内容。

- 砌筑类维修改造服务：墙体砌筑、轻质隔断、墙地砖、防水、管道包管等。

- 装饰装修类维修改造服务：门窗、PVC地胶、木地板、墙顶面乳胶漆、墙顶面无机涂料、墙纸、纸面石膏板吊顶、矿棉板吊顶等。

水电类维修改造服务：室内外管道、给（冷热）排（雨污）水管道、管件、洁具、强弱电、开 关插座灯具、家具家电等。

- 室外道路维修相关服务：路基处理服务、排水维修、修补路面基层、清理旧路面、修整防护工程、重新路面铺设，道路绿化等。

- 其他维修改造服务：为实施服务所搭设的措施项目及建筑垃圾的清理外运等。

- 房屋建筑与装饰[天棚（石膏板、矿棉板、仿瓷、乳胶漆、集成吊顶等）、砌筑（墙体、门洞、柜台等）、饰面层（乳胶漆、仿瓷、竹木墙板、墙纸、墙砖、扶手、栏杆等）、地面（地面砖、PVC地胶等）、锁具、门窗（套装门、钛合金门、塑钢窗、铝合金窗、防火门、门禁等）、防水（防水卷材、刚性防水、涂料等）等建筑与装饰施工]、除锈、防腐、刷油、洁具等安装施工、总平[道路(开挖、回填沥青路面、混凝土路面、划线等)、地下管道:污水井、围墙、管道疏通等总平施工]及服务区域内采购人指定的其他需维修、改造的内容。

- 缺陷责任期：2年。自工程验收合格并签署质量验收报告之日起算。

- 供应商按照现场要求组织施工方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证本次改造不影响采购人医疗业务的正常运行。

- 本项目实施完成后由供应商完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册1份，工程完成后10日内交由采购人存档。

- 材料质量出现问题的，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权检查质量和工程进度。

- 验收由采购人组织，供应商配合进行：工程在供应商改造完毕后3日内通知采购人验收。

- 验收时如发现改造工程不合格或其它不符合标准及采购合同规定之情形者，应做出详细的现场记录由供应商、采购人签字确认，或由供应商、采购人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作重新改造、补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

- 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

- 所有改建项目视觉范围内的设置均需要经过采购人选样，满足可靠、院感、净化、美观及采购人使用要求。

- 供应商进场材料按照采购人指定位置堆放并由供应商自行保管，如发生损坏及被盗事件，损失由供应商自行承担。

- 服从采购人直接管理，保证工地秩序和施工形象，做到安全文明施工。

- 供应商竣工时必须做好成品保护，不得对第三方施工单位产品或半成品、现场设施、绿化等进行损坏。

- 未经采购人同意，供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由供应商负责并承担损失。

- 向采购人提供全套施工方案和施工进度计划，并确保方案的可行性，并承担由此带来的一切损失。

- 供应商对施工现场应进行有效管理,每次施工完毕后对施工现场进行全面清理，做到工完、料清、场地净、消除一切安全隐患。

- 在施工中，如涉及到与其他施工方的交叉作业，供应商应主动协调并给予配合。供应商在施工中应从有利于施工安全角度安排施工计划，施工计划涉及与其他方相衔接的内容，应及时通知各方，并汇报至采购人。如未进行协调，供应商擅自组织施工，影响整体安全，供应商将承担由此造成的相应后果及赔偿责任。

- 供应商施工期间造成的供应商、采购人以及第三人的人身、财产安全受到损害，由供应商负责。

- 供应商中标后提供的施工图纸或施工工艺说明，应符合国家现行相关的法规、规范，因采购人为非专业单位，其出具的施工图纸、施工工艺说明不符合规范的，供应商应在施工前明确告知采购人，并提出合理修改意见。否则，由此导致的有关主管部门不批准、不验收或造成安全事故的责任由供应商承担。

- 供应商在施工期间应严格遵守国家现行相关的法律法规之规定。由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担相应的经济损失和法律后果。

- 施工进场至施工竣工且验收合格期间施工影响范围内的人员安全、消防安全由供应商负责。

- 供应商有固定的各类施工人员班组，供应商施工人员不与采购人建立任何形式的劳动关系，如发生工伤事故，均由供应商自行负责处理。

- 每个子项目工期以采购人需求为主，具体可根据施工环境协商（如根据维修改造面积大小、难易程度以及维修改造施工面的阻碍程度等确定），必要时须安排人员加班及夜班，增加人员施工保证进度，确保不影响采购人运营，因供应商原因导致工程延期将按合同进行处罚。如供应商无法及时组织施工，则采购人可以另行安排，费用由供应商承担。

- 供应商须遵守《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全技术统一规范》等国家相关安全文明施工规定，合同期内违反次数超过3次（含3次），采购人有权单方面解除合同。

- 供应商进场施工须按照国家相关作业要求做好各种安全防护工作，供应商人员进场施工前须进行安全技术交底培训，施工部位做好标志，高空作业等危险作业须做好现场防护。供应商自行做好现场工具材料管理工作，确保施工现场通畅。在施工完毕后做好工作面的清场工作，建渣及未用完材料应清理完毕后方可撤场。

- 材料要求：本项目改造包工包料，供应商按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

- 安全责任：本项目实施过程中，供应商负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范，做到安全文明施工。所有安全责任均由供应商自行负责。

- 本项目所有实施范围内工作内容质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》执行，若设备、工程另有质保期规定的，按其规定执行。自工程验收合格并签署质量验收报告之日起算。

- 质保期内出现质量问题的，供应商应在接到通知后12小时内到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理更换零配件的费用。

- 供应商须指派专人负责与采购人联系质保服务事宜。

- 供应商提供零星维修改造服务时不影响采购人业务开展和运营。

## 三、★商务要求

- 实际发生的工程量按照招标同期相应的中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《四川省建筑工程工程量清单计价定额》(2020)及相关配套文件规定计价标准计价。材料价格根据当期成都市建设工程造价和招投标监督服务站发布的《工程造价信息》确定，《工程造价信息》上没有的材料价格，由采购人、供应商、监理单位、造价咨询单位进行市场询价。

- 每季度施工完成的内容，达到验收标准且经采购人验收合格后，供应商提供已完成的工程量报告，并附具已完成工程量核定单和有关资料，采购人对工程量有异议的，有权要求供应商进行共同复核或抽样复测。供应商应协助采购人进行复核或抽样复测，并按采购人要求提供补充计量资料。供应商未按采购人要求参加复核或抽样复测的，采购人复核或修正的工程量视为供应商实际完成的工程量。《工程量报告》按季度汇总后由与采购人签订合同的工程造价审核单位按照《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《四川省建筑工程工程量清单计价定额》(2020)及相关配套文件对改造费用进行核定,在结算总价基础上下浮，出具《工程造价审核报告》，按《工程造价审核报告》审定金额结算。

- 合同期限：合同期限一年，合同期限内如采购人改造金额达到中标金额则合同终止。

- 施工工期：本工程每个子项以采购人发出的开工令或开工通知中载明起始日期后的双方约定的日历天完成。

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 经评审委员会评审，通过资格性和符合性审查的供应商磋商报下浮率（竣工结算《工程造价审核报告》审定金额）。按下浮后比例计算得分，以本次有效的最低报价(1-最大下浮率)为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的报价得分=[基准价/(1-下浮率)]x30分。 | 客观 |
| 2 | 业绩 | 20分 | 供应商人提供自2022年1月1日起（含）至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高16分，类似项目业绩中包含实验室、洁净区域等特殊空间设计施工的，院感防控、应急改造等特殊场景的，每个加1分（上限4分）。 说明：①类似业绩是指：类似医疗机构建筑工程或医疗机构房屋维修改造设计施工项目； ②类似业绩须提供中标（成交）通知书或合同（协议），不提供的不得分。 ③类似业绩须提供合同资金收款的银行票据复印件、发票复印件、发票查验单（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同期限内资金支付的银行票据复印件、发票复印件、发票查验单）并加盖公章，不提供的不得分。 | 客观 |
| 3 | 零星工程设计施工流程方案 | 34分 | 提供针对医院零星工程的‌标准化设计施工流程方案‌（至少包含快速现场勘查；需求预判；多专业协同机制；服务定位和提高服务水平措施；针对项目认识和特点分析；总体管理服务；项目管理重点和管理目标；应急预案；在此基础上对本项目各项服务内容有具体目标及实现目标的具体措施或思路，所提供的方案符合妇女儿童的特点，并提出保障院区运营可行性措施。内容完全响应磋商文件的得34分，每缺少一项内容扣4分，每有一处内容错误，扣1分，扣完为止。内容错误指:全部内容应当针对本项目，若服务方案内容中出现①项目名称、项目地址、项目类型、采购人单位名称等与招标文件采购需求不一致或无关的情况;②服务方案中相关作业服务标准低于招标文件要求的情况;③服务方案内容完全复制招标文件采购需求内容，未做进一步说明或阐述的情况，④服务方案内容仅有方案标题，无说明或阐述的情况;⑤服务方案有漏缺项或描述错误或与采购需求前后矛盾的情况;⑥套用其他项目服务方案或服务方案内容与本项目无关的情况;⑦服务方案中引用的法律法规、规范、标准、部门规章、政府部门通知、地方政策文件等已失效或已废止或不适用于本项目的情况等，以及不满足招标文件要求的；内容只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；仅有框架或标题；明显复制其他项目内容；内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或存在与本项目无关的内容。) | 主观 |
| 4 | ‌医疗场景适配性 | 10 | 提供过往类似医院改造项目业绩中‌特殊场景解决方案‌（如门诊、住院区域不停业改造等），每个得5分，须提供该项目施工组织方案（提供封面、方案具体内容页、有签字），不提供的不得分。 | 客观 |
| 5 | 多专业协同能力 | 6 | 提供类似与医疗设备供应商‌协同施工的项目业绩‌（如手术室、生殖胚胎实验室、产前诊断PCR实验室等），每个得3分，须提供该项目施工组织方案（提供封面、方案具体内容页、有签字），不提供的不得分。 | 客观 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（下浮率） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日