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附件1
参选机构要求

总体要求

为提升孕产期管理规范化、智能化水平，实现“统一平台管理、统一服务标准、统一数据互通”的目标，我院拟遴选一家具备资质的第三方服务机构，合作开展“互联网+孕产全程居家健康管理服务项目”。

第三方机构需提供远程胎心监护、血糖、体重、血压监测及产后康复等智能化居家设备，并负责配套软件平台的搭建、运维及保障；基于平台和监测数据实施孕产居家健康管理服务，确保其平台与我院互联网医院门户实现对接。医院负责项目中涉及医疗服务的相关内容，如提供“远程胎心监测”医疗服务。

合作中，参选机构需向医院支付医院综合管理费、技术指导费，参选机构面向用户收取的项目服务费需通过我院互联网医院门户收取（涉及与我院互联网医院第三方运营服务商对接产生的接口等相关费用，均由参选机构自行承担），项目服务费收费价格需报医院审核备案。

二、资质要求
1.提供三证合一的营业执照（经有效年检，副本复印件）。

2.法定代表人身份授权书（原件，格式见附件5）,法定代表人和授权代表有效的身份证复印件。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（良好的商业信誉需要提供承诺函。健全的财务会计制度需提供2023年或2024年年度财务报表，参选机构注册时间截至报名文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备医疗器械注册证；生产商需提供医疗器械生产许可证、经销商需提供医疗器械经营许可证及制造商授权书）。

5.近三年内，参选机构（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函原件）。

6.近三年内，参选机构未在经营活动中因违法行为受到刑事处罚、处以罚款或者没收财产5万元以上、责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚（提供承诺函）。

7.反商业贿赂承诺书（附件6）。

8.参选机构遵守遴选纪律承诺书（附件7）。

注：①3—8均提供承诺函原件或证明材料复印件并加盖鲜章。②参选机构应按遴选公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其合作资格被取消。

三、服务内容及要求：

（一）设备技术参数
	项目
	​​设备技术参数​

	远程胎心监护仪
	1.胎心率曲线记录具有声音回放功能，帮助确定和区别是胎心减速还是信号丢失，以保证监护结果的真实性和可靠性（提供系统功能截图）。

	
	2.报警提示功能：当胎心心率超出正常范围时具有提示功能（提供检验报告）。

	
	3.系统具有胎儿宫内状态自动评分功能，且分析和评分结果与产科专家人工判读结果具有较高的一致性。（须提供相关文献证明）。

	
	*4.具备实时动态传输功能，胎儿监护数据信息实时同步动态连接孕产妇、产科医生、中央工作站，保障异常情况及时处理（提供系统功能截图或现场演示）。

	血糖测量仪
	1.支持中文屏显与蓝牙传输。

	
	2.智能监测提醒系统：定制餐前/餐后血糖监测提醒、可自定义低血糖值警示阈值。

	体重测量仪
	1.测量范围与单位：称重范围3KG - 180KG。

	
	2.数据传输：蓝牙4.0+，支持监测数据自动上传至管理平台。

	血压测量仪
	1.精度：符合AAMI/ESH/ISO 81060-2标准，误差≤±3 mmHg（静压），支持臂围22-42 cm。

	
	2.脉搏测量范围40~199次/分钟，误差≤±5%。

	低频治疗仪
	1.输出刺激频率范围≥1-500Hz1，800Hz2，步进≤1Hz，精度为±10%。

	
	*2.设备通过蓝牙连接到用户手机，用户通过手机APP运行盆底评估、盆底治疗、产后康复治疗等功能，并在评估、治疗结束后自动上传评估报告、治疗记录到医生管理端。


*2.参选机构所提供上述设备需符合以下管理规定：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械经营监督管理办法》（国家药监局令第54号）（提供承诺函原件）。

信息系统建设要求

*1.数据对接要求：设备租赁服务系统需与我院互联网医院门户实现技术对接。

*2.用户端功能要求

患者端应用需与我院互联网医院门户实现接口对接，支持患者在线查询监测数据及报告，并可通过平台直接向医生发起线上咨询，确保诊疗服务连续性。

3.系统功能配置

*（1）核心功能：具备监测数据实时查询及分析、报告智能生成及患者分层管理功能，支持对正常妊娠与高危妊娠人群进行分组标记。

*（2）后台管理：为医院端提供多维度数据管理界面，包含院内/院外监测数据综合查询、报告审核管理、医生权限分级管理等功能，满足临床医疗质量管理需求。

*4.接口费用：参选机构应承担本项目涉及的接口费用和二次开发费用（提供承诺函原件）。

（三）服务要求：
1.提供本项目所需相关设备及系统软件（参选机构需提供基础数量设备，并根据我院业务量的增长匹配增加一定数量的设备及相应系统软件）。

2.定期免费对仪器设备进行检测、维护及升级，包括定期除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查和免费更换易损部件，检查设备的稳定性是否良好。

3.人员培训服务：根据要求对医院员工进行软硬件使用培训，实际解决医院员工的软硬件使用问题。

4.孕妇培训、宣教及签约服务：参选机构需对孕妇提供设备使用培训及宣教，并签署相关知情同意书。

5.监护对象在使用设备系统期间因仪器质量问题、监测数据错误、中断或费用问题等所引发的纠纷须由参选机构完全负责处理并承担相关责任（提供承诺函）。

6.对接受项目服务的用户资料（如姓名、电话、生日及预产期等）进行保密。

7.参选机构需组建运营团队，负责本项目市场推广、患者引流及持续运营工作，相关宣传内容及方式需经我院审核。
注：以上25项均提供承诺函原件或证明材料复印件并加盖鲜章，格式由参选机构自拟。

四、合作期限

项目服务期限：1年。

五、服务地点

四川省妇幼保健院晋阳院区、天府院区。

附件2
合作方案基本格式

至少需包括(不限于)以下内容：

1.满足医院合作模式,提供完整运行流程及质量控制流程。

2.产品效果图等。

3.报价表。

报价表
	项目
	价格
	备注

	医院综合管理

费
	    （元/年）
	报价不低于30万元/年，此报价要求属于实质性响应条款，若未能满足该项要求，将被判定为无效投标。

	技术指导费
	    （%/月）
	参选机构每月总收入的一定比例，该报价比例不低于10%/月，此报价要求属于实质性响应条款，若未能满足该项要求，将被判定为无效投标。


备注：报价是参选机构完成本项目全部工作内容的费用，包括完成本项目所涉及的人工劳务、设备投入、材料、知识产权、利润、风险、税金等一切费用。

4.业绩展示。

5.应急保障措施。

6.售后服务方案，包含售后服务承诺、售后服务响应时间、投诉处理方案等。

7.项目服务费收费方案（项目服务费由参选机构向用户收取，该收费方案仅供医院参考，最终上架收费方案以协同医院审定的为准）。

项目服务费收费方案

	项目
	服务内容
	项目服务费收费方案

	远程胎心监护
	1.远程胎心监护仪租赁服务

2.远程图文咨询

3.监测报告解读

4.高危妊娠预警及追踪
5.健康随访
	

	血糖管理
	1.血糖动态监测管理

2.远程图文咨询

3.监测报告解读

4.血糖异常预警

5.健康随访
	

	体重管理
	1.智能体重监测设备租赁服务

2.远程图文咨询
3.报告解读
4.饮食营养指导
	

	血压管理
	1.远程血压监测设备租赁服务

2.远程图文咨询
3.监测报告解读
4.血压异常预警
5.健康随访
	

	居家产后康复管理
	1.产后康复设备租赁服务（产褥期康复设备、盆底康复设备等）

2.康复规划

3.远程指导
	


附件3
参选方案文件书装订顺序

1.封面（注明项目名称及包号、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.有效的资质证明文件（按附件1 二、资质要求 顺序装订）。

4.偏离表（格式见附件4）。

5.偏离表响应内容承诺函或证明材料（按附件1 三、服务内容及要求 顺序装订）。

6.参选机构基本情况及其他证明文件等。
7.合作方案（格式见附件2）。

8.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4
偏离表

	序号
	遴选要求
	响应内容
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.此表要求响应内容与附件1中 三、“服务内容及要求”一一对应、逐一列出；2．据实填写偏离及其影响的内容，不得虚假响应，否则视为无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5
法定代表人身份授权书

授权声明：

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件6
反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证合作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》《药品管理法》《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范遴选工作以及达成协议后的合作工作，保证做到合法遴选、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在遴选工作及合作工作中承诺做到：
1.不与其他参选机构相互串通遴选报价，损害贵院的合法权益；
2.不与其他参选机构串通遴选，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3.不以向项目遴选方或者评审小组成员行贿的手段谋取中选；
4.遴选报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义参加遴选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；
5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的遴选工作；
6.保证不在遴选中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂相关人员；
7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院有关人员以财物或者其他利益；
8.保证不干扰贵院的正常工作秩序；
9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对遴选、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段遴选、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1.对尚处在遴选阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的遴选资格；已经中选的，贵院有权取消中选；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、遴选项目名称：
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）
承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7

参选机构遵守遴选纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次遴选项目的参选机构，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次遴选活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他参选机构参与同一合同项下的遴选活动的行为。

二、参加本次遴选活动，不得直接或者间接从遴选人处获得其他参选机构的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次遴选活动，不得按照遴选人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次遴选活动，不得和本次遴选参选机构之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次遴选活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选机构按照该组织要求协同参加本次遴选活动。

六、参加本次遴选活动，不存在与其他参选机构之间事先约定由某一特定参选机构中标、成交。

七、参加本次遴选活动，不存在与其他参选机构商定部分参选机构放弃参加遴选活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次遴选活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次遴选活动，不存在我单位与遴选人之间、参选机构相互之间，为谋求特定参选机构中标、成交或者排斥其他参选机构的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXXXXX；存在管理关系单位为：XXXXXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

参选机构名称（单位公章）：                 年   月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

附件8
评审办法（综合评分明细表）

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	1
	价格
（30%）

	15
	1.医院综合管理费：价格最高的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×15。
	
	评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

	2
	
	10
	2.技术指导费：报价比例最高的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×10。
	
	

	3
	
	5
	3.项目服务方案的项目报价平均价比较：平均价最低报价作为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×5。
	
	

	4
	技术要求
（49%）
	32
	1.“*”条款技术参数有8项，带*条款的响应得分规则如下：全部满足带*条为满分，不满足一条扣4分，扣完为止。
	
	①响应内容应提供承诺函或其他纸质证明材料并逐页加盖参选机构鲜章。②带*条款为重要条款的响应。

	
	
	17
	2.参选机构一般条款的响应得分规则如下：（一般条款是指：除标注“*” 的条款以外的所有条款，一共17项）全部满足为满分，不满足一条扣1分，扣完为止。
	
	

	5
	业绩证明（10%）
	10
	2022年1月1日至今在三级及以上医院开展互联网+孕产全程居家健康管理服务项目类似合作案例，每提供1个案例得2分，此项最多10分。
	
	需提供合同复印件及医院等级证明材料并加盖参选机构鲜章。

	6
	合作方案与服务能力

（11%）
	11


	1.根据所提供服务方案的整体质量、可行性进行打分：在要求的合作模式下，有完整的运行流程及质量控制流程；有及时响应的应急保障措施；具备完善的售后服务方案。要求方案清晰、科学、完善、可行性高。

（1）方案内容全面、科学合理、可行性高得11-8分；（2）内容较为全面、较为科学合理、可行性较高得7-5分；（3）内容基本全面、基本科学合理、可行性一般得4-1分；（4）内容不全面、不科学合理、可行性低或未提供的不得分。


	
	提供证明材料并逐页加盖参选机构公章。






