附件1：采购需求

本章中“★”的条款为本项目的实质性要求条款，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款。

一、采购项目信息

- 预算金额：30万元

- 项目名称：四川省妇幼保健院手术器械维修服务

- 单价最高限价：采用单项报价，各单项限价为各项最高限价，无报价或超过各单项最高限价的报价为无效报价（单项报价详见手术器械及电子镜单次维修最高限价及清单）。

二、技术要求（功能和质量要求）

▲1.接到电话报修时，12小时内现场响应（提供承诺函）。

▲2.紧急情况下，根据医院手术需求，必须提供备用设备及器械（提供备用清单和承诺函）。

3.根据设备的使用情况，每年对操作人员进行不低两次的使用及日常保养培训，并提供相应的培训报告给使用科室及设备科（需由接受培训人员及科室负责人签字确认）。

▲4.常规手术器械维修周期不超过5日，医用内窥镜维修周期不超过15日（提供承诺函）。

▲5.具备上述所有手术器械与内镜的维修实力，提供承诺书及相关证明（提供相关合同或维修记录单）。

- 商务要求（实质性要求）

1.合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限：经采购人、中标人双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，维保期一年。

1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

2.付款方法和条件：

2.1中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人每季度根据实际使用量结算，在考核合格后进行支付结算。若履行合同金额已达到项目预算金额合同自动终止，中标人不应超项目预算金额实施维修服务。

2.2报价方式：采用单项报价，各单项限价为各项最高限价，无报价或超过各单项最高限价的报价为无效报价；本项目维修数量，以采购人实际维修数量结算。

3.验收：完成维修且质保期内科室使用未出现相同问题，如质保期内出现相同故障则中标人免费维修，质保期从再次维修完成时间起算。

4.售后服务：维修更换的配件及维修工艺在正常规范使用情况下出现的质量问题保修不低于六个月，人为损坏除外。

5.考核要求：

在合同服务期内，采购人依据附件一《四川省妇幼保健院医学装备部维保考核表》对中标人每季度开展医学装备维保服务能力考核，考核分值在90以下时考核结果为不合格，采购人将不予支付对应服务期的维保服务费用，同时合同终止。

- 手术器械及电子镜单次维修最高限价及清单

| 序号 | 器械名称 | 设备型号 | 器械维修等级及维修项目 | 单次维修最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜10MM | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 10500 |
|  |  | 国产 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 2200 |
| 2 | 小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 10000 |
|  |  | 国产 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 2200 |
| 3 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 9000 |
|  |  | 国产 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 1500 |
| 4 | 腹腔镜10MM/小儿腹腔镜/宫腔镜/膀胱镜/电切镜/耳、鼻内镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 8500 |
|  |  | 国产 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 1200 |
| 5 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜或目镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜 | 14500 |
| 6 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜或更换目镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 13500 |
| 7 | 单孔腹腔镜/支气管镜 | 进口 | C级： 1、更换损坏镜片； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜 | 10000 |
| 8 | 输尿管硬镜 | 进口 | A级： 1、更换物镜和光学系统； 2. 更换管子总成及像纤； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 13000 |
| 9 | 经皮肾镜 | 进口 | A级： 1、更换总成和光纤； 2、更换物镜； 3、更换损坏镜片； 4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组 6、重新校对图像； 7、密封内窥镜。 | 13000 |
| 10 | 经皮肾镜 | 进口 | B级： 1、更换物镜； 2、更换损坏镜片； 3、清理及调整光学系统； 4、调校目镜组 5、重新校对图像； 6、密封内窥镜。 | 11000 |
| 11 | 经皮肾镜 | 进口 | C级： 1、更换物镜； 2、清理及调整光学系统； 3、调校目镜组 4、重新校对图像； 5、密封内窥镜。 | 10000 |
| 12 | 腹腔镜手术器械： 直/弯/钩剪刀 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 13 | 腹腔镜手术器械：穿刺器、钛夹钳、施夹器、持针钳分离钳、抓钳、取石钳、冲吸器、造影钳、活检钳、撑开器、扇形钳、打结钳、切开刀、气腹针 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+整形钳口 | 300 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+整形钳口 | 200 |
| 14 | 腹腔镜手术器械：电钩、电棒、电铲、电针 | 进口 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 600 |
|  |  |  | B.更换导电接头 | 300 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换绝缘层+导电接头 | 400 |
|  |  |  | B.更换导电接头 | 200 |
| 15 | 腹腔镜手术器械：双极电凝钳/百克钳/百科剪 | 进口 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 3800 |
|  |  |  | B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 1800 |
|  |  |  | C.维修手柄线缆 | 1400 |
|  |  |  | D.激光焊接连接销 | 400 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+钳口+钳芯绝缘隔套+手柄线缆 | 1600 |
|  |  |  | B.更换内部线、连接销/片，钳芯绝缘隔套 | 1000 |
|  |  |  | C.维修手柄线缆 | 600 |
|  |  |  | D.激光焊接连接销 | 300 |
| 16 | 腹腔镜手术器械：单/双极电凝线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
|  |  |  | B.更换导电头 | 200 |
|  |  |  | C.维修断裂线缆 | 200 |
|  |  | 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
|  |  |  | B.更换导电头 | 200 |
|  |  |  | C.维修断裂线缆 | 200 |
| 17 | 腹腔镜手术器械：等离子电切线 | 进口 | A.维修断裂线缆+导电头 | 600 |
|  |  |  | B.更换导电头 | 300 |
|  |  |  | C.维修断裂线缆 | 300 |
|  |  | 国产 | A.维修断裂线缆+导电头 | 400 |
|  |  |  | B.更换导电头 | 200 |
|  |  |  | C.维修断裂线缆 | 200 |
| 18 | 宫腔镜镜手术器械：异物钳、剪刀、活检钳、抓钳、宫颈钳/连接器、子宫切除器、 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 19 | 电切操作手件 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 3000 |
|  |  |  | B.电极绝缘维修+部件加工 | 2000 |
|  |  |  | C.连接螺柱更换 | 1200 |
|  |  |  | D.金属管管校正调直 | 200 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2000 |
|  |  |  | B.电极绝缘维修+部件加工 | 800 |
|  |  |  | C.连接螺柱更换 | 400 |
|  |  |  | D.金属管管校正调直 | 200 |
| 20 | 内/外鞘 | 进口 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 2800 |
|  |  |  | B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 1600 |
|  |  |  | C.连接螺柱更换 | 600 |
|  |  |  | D.金属管校正调直 | 200 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+配件更换+部件加工 | 1600 |
|  |  |  | B.更换陶瓷头(或阀门）+部件加工 | 1200 |
|  |  |  | C.连接螺柱更换 | 400 |
|  |  |  | D.金属管校正调直 | 200 |
| 21 | 膀胱镜/输尿管镜手术器械：活检钳、剪刀、异物钳、抓钳、髓核钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 300 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
|  |  |  | B.金属管校正调直+磨刀口 | 200 |
| 22 | 五官科手术器械：组织剪/钳、咬骨钳、异物钳、息肉剪/钳、开放钳、咬切钳、肺叶钳、造影钳、打结钳、扇形钳 | 进口 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 600 |
|  |  |  | B.金属管校正调直 | 200 |
|  |  | 国产 | A.全拆维修+更换或激光焊接连接销/片或内杆或外管 | 400 |
|  |  |  | B.金属管校正调直 | 200 |
| 23 | 导光束 | 进口 | 维修导光束断裂 | 1000 |

## 五、《响应文件》的评审

## 1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

## 2.评审方法：本项采用综合评分法。

## 3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且所有维修项目投标报价总和最低为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 客观分值 |
| 2 | 技术指标 28% | 28 | 完全符合招标文件技术参数要求得28分。 1.一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “▲”或“★”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×4分。 2.“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×24分。 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料, ▲号条款招标文件未要求提供证明材料的，提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 （3）得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 （4）标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。 | 客观分值 |
| 3 | 服务方案（20%） | 20分 | 投标人提供详细的实施方案，包括：①服务人员配置方案、②设备定期巡检服务流程及计划、③人员培训计划、④应急服务方案。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容不完整或描述简略或有错误的扣2.5分。直至本项扣完为止。 备注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 主观分值 |
| 4 | 综合实力 14% | 14分 | 1.提供内镜原厂或第三方专业机构认证合格内镜维修工程师，提供一个工程师认证证书（有效期内）得3分，最多得6分。 2.提供用于手术器械维修的专业工具（包含但不限于：激光点焊机、专业拆镜工具套装、专业测漏器等），提供激光点焊机得3分，提供专业拆镜工具套装得3分，提供其他用于手术器械维修的专业工具每种得1分。最多得8分。（投标人需提供穿公司工装或佩戴工牌的人员与专业工具的照片） | 客观分值 |
| 5 | 业绩 （8%） | 8分 | 2022年以来投标人具有省内三级医疗机构同类设备维保服务客户名单进行评价：每有一个的得2分，最多得8分。（注：提供销售采购合同或中标通知书加盖投标人公章） | 客观分值 |

附件2：主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（下浮率） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

2-3

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2-4

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-5

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

附件3 资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

- 1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公章）

- 2.目录

- 3.资格证明文件

- 4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明

- 4.1供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书

- 4.2供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明

- 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。(格式自拟)

- 6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。(格式自拟)

- 7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。(格式自拟)

- 8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录承诺函。(格式自拟)

- 9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购承诺函。(格式自拟)

## 附件4 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.有效营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件5

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件6

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

附件7

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日