附件1

采购项目需求

- 维修开展地点：晋阳院区配电室换热站

二、采购最高限价：2600元

三、服务要求：

1.须进行热水管道维修，以及维修中所需要的其他部件。

2.确定该区域无使用需求后（一般为22：00），立即进行维修工作。

3.须保证次日热水供应正常。

四、商务要求：

1．质保期：验收合格后至少一年。

2．服务期：中标后，收到采购人通知后1日内完成维修服务并交付采购人验收。

附件2

品目及报价表

| 名称 | 数量 | 单位 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热水管道维修服务 | 1 | 次 |  |
| 总计： |  |  |  |

【说明】

报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、维修材料、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

## 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

## 法定责任人或授权代表：      （签名）

## 日期：        年    月    日