附件1：采购需求

本章中“★”的条款为本项目的实质性要求条款，供应商应全部响应满足要求，如有明确提供佐证材料的，应按要求进行提供佐证材料，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款。

一、采购项目信息

- 项目名称：四川省妇幼保健院ADHD数字疗法服务

- 预算金额：25万元

- 服务期限：一年

- 单价最高限价：服务费报价不超过院内收费的40%，最终结算总价不超过本项目的预算金额（即25万元）。

二、技术要求（功能和质量要求）

1.总体要求：

1.1 适用于4-12岁患有神经发育迟缓、精神心理问题以及由疾病引发的神经发育损伤的儿童。

1.2 适用场景至少包含：儿童保健发育行为中心测评患儿的认知能力；根据测评结果对患儿进行认知康复训练；医院端、远程端同时满足患者训练需求。

- 1.3 至少包含以下适应病症：

（1）神经发育障碍：注意缺陷多动障碍、抽动障碍、学习困难、口吃、构音障碍、发育迟缓、发育落后、语言发育迟缓、智力障碍、孤独症谱系障碍、阅读障碍、发作性睡病、睡眠障碍；
    （2）精神类：焦虑状态、抑郁状态、儿童情绪障碍、强迫状态、行为障碍、社交障碍；

2. 功能要求

▲ 2.1 包含医生端及患者端，其中医生端需包含：①用户档案创建或管理②认知评估配置和下发③数据结果查看及报告打印④训练方案的配置和下发⑤训练数据查看和训练报告打印等功能；患者端需包含：①用户登录及在线测评②在线训练，查看训练记录的功能；③带远程居家训练功能，④智能算法推荐每日训练任务，并可根据患者训练情况调整训练方案；

2.2 系统界面符合学龄前、学龄期儿童心理发展特点，满足触屏、鼠标操作需求；

2.3 系统数据确保在100人以上同时操作时的正常运行；

2.4 一般性数据保存、修改、删除等操作的平均响应时间≤5秒，简单查询平均响应时间≤1秒内，复杂查询平均响应时间≤3秒；

3.认知测评模块

3.1 测评范围：对儿童的各项基本认知能力进行评估,至少需包括空间知觉、运动知觉、空间记忆、记忆广度、警觉性注意、持续性注意、工作记忆、加工速度、情景记忆、选择性注意、集中性注意、反应抑制、冲突抑制方面的测评，列表展示评估数据结果，方便医生对患者进行全面客观的评估；

3.2 测评下发：含人工和系统预约两种方式，可通过人工进行自定义下发；

3.3 测评结果：系统自动计算测评结果，出具结论。测评结果保存于数据库中，可随时调阅；自定义实现同一患者多次测评结果对比；

4.认知训练模块

4.1 训练内容≥100+的训练项目，可以组成>10000训练方案组合，至少包含针对儿童的记忆力､注意力､感知觉、执行控制､言语训练､阅读训练等多项能力的训练；

▲ 4.2 AI算法训练模式：具有根据评估结果自动生成详细的治疗方案，并根据训练情况自动调整训练难度和范围,也可根据患者情况选择训练方式，同时支持自定义训练方案的制定和调整管理的功能；

▲4.3 训练记录：包含训练范式､训练时间、累计训练时长、训练得分、训练完成度、训练完成情况趋势等信息实时储存；

4.4 患者管理：支持患者查看医生下发或系统推荐的训练任务；查看每次的训练记录，包含训练内容、训练时长、训练得分等，并且根据用户的训练得分及得分变化趋势，对患者能力进行综合评价。

▲5.至少提供1名现场服务人员驻点，熟悉康复认知业务，能熟练运用系统，并对医院相关工作人员进行技术指导；如需更换人员，供应商需至少提前3个工作日向采购人提出申请，同意后方可更换。

- ★三、商务要求（实质性要求）

1.交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订生效后，90日内完成安装调测。

1.2 交货地点：四川省妇幼保健院指定地点

2. 付款方法和条件

2.1本项目以单价形式采购，每月采购人根据当月服务工作量向中标人据实结算服务费，向中标人据实结算服务费，且最终结算总价不超过本项目的预算金额，即25万元(大写:贰拾伍万元整)。

2.2 月结周期为每月1日至当月月底，次月 10 日前双方针对上一月结周期实际发生的服务清单及费用进行核对，核对无误并经采购方验收合格后（考核表详见附件8），供应商开具对应金额增值税发票，采购人收到上述发票并确认无误后，60 日内向供应商支付该笔款项。

3.服务年限：1年

4.报价要求：服务费报价不超过院内收费的40%。

- ★四、其他要求：

- 1.确保系统24小时不间断运行；

- 1.1运营：协助相关宣传与患者宣教引导，实现不同疾病阶段患者分类管理；

- 1.2培训：围绕科室每半年开展一次注意缺陷多动障碍、认知障碍相关疾病及康复治疗技术专业培训。

- 2.供应商不得擅自使用、复制采购人及采购人客户的个人资料、商业信息及其他资料，不得使用对方的名称、字号等对外宣传，否则采购人有权解除本合同并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。

- 2.1保密期限:自合同签订之日起，未经采购人允许，任何个人及机构不能使用相关数据。项目所涉及的全部儿童信息及数据在本协议终止后，一并发交给采购人留存。保密义务持续有效，不因合同效力变化而变更。

- 注：供应商须针对“★四、其他要求”中的每条进行逐条承诺满足，提供承诺函原件，否则视为无效响应。

## 五、《响应文件》的评审

## 1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

## 2.评审方法：本项目采用综合评分法。

## 3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足采购文件要求且以投标报价最低的为评标基准价，价格分为30分。价格分按照以下公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30 | 客观 |
| 2 | 技术服务 | 35 | - 完全符合技术参数没有负偏离得35分； - ▲符号条款为本项目重要参数条款，共计4条，每一条偏离扣5分，扣完为止； - 未标识符号的条款为一般参数条款，共计12条，每一条偏离扣1.25分，扣完为止。 | 客观 |
| 3 | 售后服务 | 25 | 根据供应商提供的针对本项目的实施方案进行综合评审。包含：（1）售后服务计划（响应时间、服务方式）（2）项目人员配置；（3）项目运营及培训方案；（4）使用满意保障计划；（5）应急方案。 上述方案内容完整得25分，每缺少一项扣5分；每有一项方案内容存在缺陷扣2.5分。 备注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 主观 |
| 4 | 业绩 | 10 | 具有2022年1月1日后同类项目或所投产品业绩，每提供一份合同复印件得2分，最高10分。 | 客观 |

附件2：主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

2-3

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2-4

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-5

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

附件3 资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

- 1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公章）

- 2.目录

- 3.资格证明文件

- 4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明

- 4.1供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书

- 4.2供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明

- 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。(格式自拟)

- 6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。(格式自拟)

- 7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。(格式自拟)

- 8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录承诺函。(格式自拟)

## 附件4 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.有效营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件5

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件6

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

附件7

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日

附件8

考核表

| 项目名称 | ADHD数字疗法服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |
| 项目执行公司 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 分值 | 评分细则 |  |  | 分 数 |
| 巡查及档案管理 | 9 | A、按时巡查、记录完整（得满分） B、未按时巡查或记录缺失（一次扣 3 分） C、无人巡查或无巡查记录（本项不得分） |  |  |  |
| 治疗方案及操作 需求 | 16 | A、治疗训练方案配置完善、系统操作简单快捷（得满分） B、治疗训练方案可用、系统操作不够简便。（得10分） C、治疗训练方案可用、系统操作复杂。（得6分） |  |  |  |
| 维护内容 | 18 | A.按维护计划完成全部保养内容（得满分） B.未按维护计划完成保养内容（少一条扣三分） |  |  |  |
| 故障响应 | 18 | A、按要求时间到达并及时处理完成（得满分） B、按要求时间到达但因中标公司人为因素不能按要求时间内处理完成（一次扣 3 分） C、超过要求时间到达现场（一次扣 6 分） D、未到达现场（本项不得分） |  |  |  |
| 驻点人员 | 18 | A、驻点人员配置满足工作量需求，且符合专业需求（得满分） B、因驻点人员因素导致患者未按要求执行测评或训练（扣 3分） C、因驻点人员因素导致测评结果不可靠的（扣 5 分） D、因驻点人员因素导致有效投诉的（本项不得分） |  |  |  |
| 服务质量 | 21 | - 服务质量（优秀 14-21分/良好 4-13分/差 低于7分） - B、患者信息泄漏（不得分） |  |  |  |
| 最高分 100 分 | 总 分 | 69 分（含69分）以下为“不合格”，70-84 分为 “合格”，85 分及以上为 “优秀”。 |  |  |  |
| 需求科室签字： |  |  | 管理部门签字： |  |  |

考核总分：100 分

考核说明：考核结果作为次年合作续约、合作条款调整的核心依据，85 分及以上为 “优秀”，70-84 分为 “合格”，69 分及以下为 “不合格”，甲方有权单方面终止合作。