## 附件1：采购需求及评审方法

## 一、项目概况

1.项目名称：消防设备设施第三方检测采购项目

2.项目地址：采购人指定地点

3.项目预算14万元，最高限价14万元。

二、技术要求：

项目规范或标准依据

1.《中华人民共和国消防法》

2.《医疗机构消防安全管理》WS 308-2019

3.《消防安全责任制实施办法》

4.《建筑设计防火规范》GB55037-2022

5.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

6.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2019

7.《35kV~110kV 变电站设计规范》GB50059-2011

8.《35kV~220kV-城市地下变电站设计规程》DLT-5216-2017

9.《220kV~500kV 户内变电站设计规程》DLT-5496-2015

10.《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

11.《火灾报警控制器》GB4717-2023

12.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

13.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

14.《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014

15.《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013

16.《泡沫灭火剂》GB15308-2019

17.《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2023

18.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

19.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

20.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

21.《油浸变压器排油注氮装置》XF835-2009

22.《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2023

23.《建筑消防设施检测规范》GB/T44481-2024

24.《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

25.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

26.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

27.免费提供消防相关技术咨询及现场指导服务（包括但不限于：消防设施、设备升级改造等指导）。

三、★商务要求：

1.服务地点：四川省妇幼保健院晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街290号）、天府院区（成都市双流区岐黄二路1515号）、抚琴院区（成都市金牛区抚琴西路338号），为三个院区提供年度消防设施全面检测服务一次，检测内容：包括但不限于消防设施设置情况、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急照明系统及疏散指示设施、防火门、消防给水系统、灭火器、气体灭火系统。

2.按照国家和地方的相关消防建设标准要求，对我院三个院区的消防设备设施进行一次检测并出具正式的 《建筑消防设施检测报告》（各院区分别提供2份检测报告）。

4.报价组成：人工费、材料费、运输费、企业管理费、安装费、税金等完成本项目的一切费用。

5.项目预算：本项目最高限价为人民币14万元，超过最高限价的作无效报价处理。

6.报价方式：全包价。

7.合同期限：一年。

8.付款方式：按照合同约定完成支付。

四、其他要求：按照合同约定执行。

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 评分实施细则（根据项目实际情况进行增减） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| 1 | 价格 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（分值精确到小数点后两位，第三位作四舍五入。） | 客观 |
| 2 | 服务团队 | 25 | 1.供应商应为本项目配备1名项目负责人，项目负责人具有一级注册消防工程师得5分，同时项目负责人具备工程师证得5分，项目负责人最多得10分。不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 2.为本项目配备1名技术负责人，技术负责人具备一级注册消防工程师得5分，不具备和证明材料缺失或证明材料不符合要求不得分。提供人员身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 3.为本项目配备检测作业人员，检测作业人员具备消防设施操作员证得2分/人，最多得10分，提供人员清单、身份证、证书扫描件及近6个月社保证明。 | 客观 |
| 3 | 类似项目业绩 | 5 | 提供自2023年1月1日（含）至采购公告发布之日止的消防设施维护、保养、检测等相关服务业绩进行评分：每有一个类似业绩得1分，最多得5分。 | 客观 |
| 4 | 实施方案 | 20 | - 提供本项目检测安全文明作业与环境保护措施，包括但不限于：消防设施检测安全文明作业标准、安全文明作业和环境保护措施等，根据其内容完备性、科学性、合理性、可行性，针对性和适用本项目需要程度进行综合评定。本评分项按照10分制评分，评分为优(9.5，10]分，优良(8.5，9.5]分，良好(7.5，8.5]分,中(6.5，7.5]分,合格[6，6.5]分，较差5分，差4分，未提供响应内容不得分，区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为4分，本评分项的最终权重得分=（10分制评分/10）*权重分值。 - 2.根据本项目检测工作任务量，以相对时间提供中选后每周的作业进度安排和进度保证措施，按参选人作业进度安排和进度保证措施合理性、周密性、可靠性、可行性和适用本项目需要程度进行综合评定。本评分项按照10分制评分，评分为优(9.5，10]分，优良(8.5，9.5]分，良好(7.5，8.5]分,中(6.5，7.5]分,合格[6，6.5]分，较差5分，差4分，未提供响应内容不得分，区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为3分，本评分项的最终权重得分=（10分制评分/10）*权重分值。3.提供7*12小时服务响应和检测服务得1分。 3..参选人承诺中选后，接检测订单通知之日起3天内（检测准备时间）开始现场检测得1分，7天内开始得0.5分，超过7天不得分。 | 主观 |
| 5 | 售后服务方案 | 20 | 提供本项目检测服务质量保障措施（含但不限于全过程中应承担的工作内容、所面临的风险及预警措施、管控的流程、管控机制、管控手段及保障措施等内容）进行综合评定。本评分项按照10分制评分，评分为优(9.5-10]分，优良(8.5-9.5]分，良好(7.5-8.5]分,中(6.5-7.5]分,合格[6-6.5]分，较差5分，差4分，未提供响应内容不得分，区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为5分，本评分项的最终权重得分=（10分制评分/10）*权重分值。 | 主观 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）具有良好的商业信誉；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次公开采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次公开采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日