附件：

产品清单

| 序号 | 产品名称 | 采购预算 | 技术性能等基本要求 | 是否需带样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉机呼吸管路组件 | 130元/个 | - 包含一次性使用麻醉面罩，一次性使用呼吸过滤器（人工鼻），一次性使用麻醉机用呼吸管路，一次性使用呼吸球囊等。 - 型号包含儿童型、成人型（两种型号均需报价）。 | 是 |
| 2 | 一次性使用输注泵1 | 26.26元/个 | 200ml（CBI+PCA （持续给液+自控给液型） | 是 |
| 3 | 一次性使用输注泵2 | 27.3元/个 | 100ml(CBI+PCA 持续给液+自控给液型） | 是 |
| 4 | 多通路输液装置 | 180元/支 | 三通道带正压 | 是 |
| 5 | 血细胞分析仪用质控物（BC-RET中）（光学法） | 286元/支 | / | 是 |
| 6 | 血细胞分析仪用质控物（BC-RET高）（光学法） | 297元/支 | / | 是 |
| 7 | 一次性使用塑料血袋 | 18元/袋 | 匹配医院设备使用：血液成份分离机（品牌：四川南格尔生物科技有限公司；型号：HDS928；注册证号：国械注准20153101174）。 | 是 |
| 8 | 硅橡胶子宫药物支架系统 | 2050元/套 | / | 是 |
| 9 | 一次性双极射频等离子体手术电极1 | 840元/把 | - 匹配医院设备使用：等离子机器（品牌：邦士医疗；型号：ARS600）； - 鼻甲部位刀头。 | 是 |
| 10 | 一次性双极射频等离子体手术电极2 | 1800元/把 | - 匹配医院设备使用：等离子机器（品牌：邦士医疗；型号：ARS600）； - 扁腺部位刀头。 | 是 |
| 11 | 一次性双极射频等离子体手术电极3 | 2600元/把 | - 匹配医院设备使用：等离子机器（品牌：邦士医疗；型号：ARS600）； - 喉部刀头。 | 是 |
| 12 | 一次性双极射频等离子体手术电极4 | 1200元/把 | - 匹配医院设备使用：等离子机器（品牌：邦士医疗；型号：ARS600）； - 耳部刀头。 | 是 |
| 13 | 一次性双极射频等离子体手术电极5 | 4500元/把 | - 匹配医院设备使用：等离子机器（品牌：邦士医疗；型号：ARS600）； - 小儿喉部刀头。 | 是 |

备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码。