附件一：

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

晋阳院区备供电线路改造项目

一、项目概况

1.项目名称：晋阳院区备供电线路改造项目

2.项目位置：四川省妇幼保健院晋阳院区

3.项目概况：

我院备用供电线路部分直埋较浅且未经过电缆通道，按照规范电缆埋设要求（包含：线缆、施工、通道费用等所有费用）进入电网通道，主供电缆需与环网柜进行对接。

晋阳院区，电容柜补充柜故障，一期配电房直流屏模块故障，二期配电房低压室双电源（630A）切换开关故障，需进行更换。

二、提供服务方案

1.服务方案自拟

附件2

品目及报价表

| 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋阳院区备供电线路改造项目 | 1 | 项 |  |  |

【说明】

报价应包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

## 投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）

## 法定责任人或授权代表：      （签名）

## 日期：        年    月    日

附件3

业绩证明表

| 地区 | 单位名称 | 合作时间 | 合作内容 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。