四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目人防平战转换预案编制服务询价采购要求
前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款。
1、 项目概况
天府院区二期工程项目位于双流区岐黄二路1515号，总建筑面积79975平方米,其中地上建筑面积51520平方米，包括住院综合楼、科教楼、垃圾站等;地下建筑面积28455平方米，包括地下停车场、人防急救医院及设备用房等。按照相关人防规划、规范即政府部门要求等设计有人防急救医院3060平方米和二等人员掩蔽所4900平方米。
2、 预算及采购清单
1. 最高限价：2万元
2. 采购清单
	序号
	采购清单
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目人防平战转换预案编制服务
	项
	1
	20000


3、 技术要求

	序号
	名称
	技术参数

	4
	★预案要求
	（一）预案编制所用的平战转换设计图纸应当到工地现场核对，与现状保持一致。
（二）编制内容应包括平战转换设计、平战转换工程量、设备清单、转换时限要求、转换部位、转换方法、技术措施以及平战转换造价计算等内容。
（三）编制深度和格式应符合相关要求。
（四）平战转换造价编制应当符合人防工程造价计算有关要求。
（五）编制平战转换预案须符合现行相关标准，满足人防质量监督部门等要求，并能通过相关审核。


三、	★商务要求
1．交货期及地点 
(1)	交货期：合同签订生效后，10日内完成预案编制。 
(2)	交货地点: 四川省妇幼保健院天府院区 
2．付款方式及履约保证金
（1）付款方式：预案编制完成并将成果提交甲方后60日内支付合同金额的60%，并联验收合格后60日内支付至合同金额100%。
3．报价要求
(1)	本次报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。
4．验收标准
(1)	预案编制符合项目相关实际，满足国家相关标准要求。 
[bookmark: _GoBack](2)	通过项目并联验收。
5．售后服务
自合同签订之日起至人防质量监督部门审核通过之日内，需按方案编制要求进行相关服务。
