附件1：采购项目信息

（一）项目名称：口腔等设备院内采购项目

（二）最高限价：30.99万元

| - 序号 | - 采购标的及数量 | - 数量 | - 最高限价单价（万元） | - 最高限价总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 模型消毒箱 | - 1台 | - 0.2 | - 0.2 |
| - 2 | 内窥镜 | 1台 | 0.25 | 0.25 |
| - 3 | 空气压缩机 | 1台 | 0.7 | 0.7 |
| - 4 | 牙科综合治疗台 | 5台 | 3 | 15 |
| - 5 | 口腔专用负压吸引器 | 1台 | - 2 | 2 |
| - 6 | 根管马达 | 3台 | - 0.7 | 2.1 |
| - 7 | 根管测量仪 | 2台 | 0.3 | 0.6 |
| - 8 | 超声骨刀 | 1台 | 3.25 | 3.25 |
| - 9 | 牙种植机 | 1台 | 2 | 2 |
| - 10 | 上颌窦内外提升工具盒 | 1盒 | 4 | 4 |
| - 11 | 光固化灯 | 5个 | 0.138 | 0.69 |
| - 12 | 技工喷砂枪 | 1把 | 0.2 | 0.2 |
| 合计：30.99万元 |  |  |  |  |

（三）技术要求：

01模型消毒箱

1.适用范围：用于口腔印模或模型的消毒。

2.电源：220V±10% 50Hz。

3.消毒方式：紫外线。

4.容量≥16L。

5.支持自定义消毒时间。

02 内窥镜

1.适用范围：用于口腔内图像观察、采集、储存及音视频播放。

2.液晶显示器≥17 寸，分辨率≥1280×1024。

3.拍照手柄自动对焦，像素≥1600 万。

4.储存 U 盘≥16G。

5.USB 输出端口可连接电脑。

6.▲可接入U盘，支持播放JPG、AVI、MP4、MPG 等格式文件。

7.支持无线wifi。

03 空气压缩机

1.适用范围：用于牙科综合治疗台的供气

2.电源：AC220V，50Hz

3.▲可同时用于≥8台牙椅的供气。

4.▲罐体底部配有减震垫，噪音≤75db。

5.储气罐容积≥200L，内外喷塑防腐，保证气体的洁净。

6.罐体安装有安全阀、压力表及自动排水阀等。

7.▲占地面积≤2000*1000mm

04牙科综合治疗台

适用范围：用于口腔疾病的检查及治疗。

2.座椅升降范围：至少包含380-780mm，靠背俯仰范围：至少包含110-183°。

3.自动恒温给水系统，可180°旋转的卫生陶瓷痰盂，痰盂盆可拆卸清洗。

4.▲机椅互锁安全系统，踩脚踏时椅位控制系统被完全锁定。

5.▲LED口腔灯，感应开关及亮度调节，黄光、白光、黄白混合光可循环切换。

6.挂架、控制面板一体式器械盘，内置观片灯，6个下挂架位，手机气压、冷却水独立调节。

7.带副控面板的整体助手架，具有≥4个挂架位。

8.内置电动超声波洁牙机。

9.具有强吸管、弱吸管和外置式过滤器。

10.▲含管路消毒系统。

11.★配置清单：病人椅 1套，高速手机2支，低速马达1支、高低速手机1支，三用枪医生位、助手位各1套，洁牙机 1套，LED口腔灯1个，医生椅、助手椅各1张，强、弱吸引管各1套、脚踏控制器1个。

05口腔专用负压吸引器

1.适用范围：为牙椅提供负压抽吸动力源及处理设备，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放。

2.由负压泵、变频器，不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成。

3.▲与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，同时提供≥8台牙椅负压抽吸动力源及处理设备.

4.抽吸流量：≥2500L/min。

5.抽吸负压：≤-15Kpa。

6.占地面积≤4m2。

7.分离罐容量≥30L ，带≥3个液位传感器。

06 根管马达

1.适用范围：用于根管治疗中，根管的预备成形和清理。

2.弯机头可360°旋转。

3.转速范围：120-650r/min 可调节。

4.扭矩范围：0.5-4.0 N *cm可调节。

5.▲转速、扭矩、正反转、往复运动可自由组合设置。

6.▲自动反转：正转下实时扭矩达到限定扭矩后自动反转，实时扭矩小于限定扭矩后恢复正转 。

7.内置不同厂商主流根管锉信息；

8.▲无线操作，≥1500mAh可充电电池；

9.具有电量显示和低电量报警功能。

07 根管测量仪

1适用范围：用于根管治疗中测定根管长度

2.多频根尖定位技术，测量精准，不受残髓、血液影响。

3.彩色LED显示屏，可模拟显示锉针到达根管的位置。

4.接近根尖时，会发出提示音、报警音，音量可调节。

5.可充电电池，能显示电池电量。

6.▲配备≥4个锉夹及唇钩，锉夹及唇钩可进行高温高压蒸气灭菌。

08超声骨刀

1.适用范围：用于口腔颌骨切除、成形，微创拔牙等手术。

2.电源电压：100V-240V 50HZ/60HZ 。

3.工作尖尖端主振幅范围至少包含20-200um 。

4.▲工作尖尖端横向振幅：≤30um。

5.工作尖振动频率范围26±3 KHz。

6.蠕动泵流量范围至少包含30-110ml/min 。

7.▲导出的输出声功率范围至少包含200-500mW。

8.主声输出面积：≤12mm² 。

9.次级横振声输出面积：≤120 mm²。

10.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量。

11. ≥7寸彩色触摸屏显示当前工作模式、功率档位、水量档位等信息，可通过触摸按键进行调整设置。

12.▲≥2支LED照明手柄，能耐高温高压灭菌。

13.★配备常用骨切割、骨劈开、微创拔牙工作尖≥7枚。

09牙种植机

1.适用范围：适用于牙科种植手术，用于牙槽骨部分的钻孔、攻丝及种植体的安装。

2.高性能无刷电机：马达转速范围至少包含100-40000 r/min，扭矩范围至少包含5-80 N.cm。

3.尾线长度≥1.8m。

4.冷却水水量可调，最大水量≥120mL/min。

5.▲兼容多种种植和外科手术用弯机，配置≥2支德国轴承弯机，有LED照明。

6.可视化种植程序选择，可预设手术参数。

7.实时显示扭矩、转速，可记录手术数据。

8.水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

10.上颌窦内外提升工具盒

适用范围：用于口腔种植时上颌窦内提升和外提升。

2.表面光滑，无毛刺、裂纹。

3.螺母旋转灵活，无滑丝，锁紧后无松动。

4.耐腐蚀，可高温高压灭菌。

5.▲包含上颌窦内提升、外提升器械。

11.光固化灯

1.适用范围：用于固化口腔光固化材料。

2.▲具备两种工作模式：标准模式，高光强模式。

3.具有≥4种时间设定。

4.光照强度范围至少包含1000-2500mw/cm²

5.前接头有效面积≥38.5mm²

6.波长范围至少包含385nm-515nm

7.具有可充电电池:3.7V，≥1400mAh

12技工喷砂枪

1.适用范围：用于对粘接之前的瓷、复合材料或金属表面微粗化，提高粘接强度

2.手柄便于握持，可用于口内口外，喷砂嘴可360度旋转

3.喷砂孔≤0.5mm

# （四）★商务要求：

- 1.合同履行期限及地点

- 1.1 合同履行期限：经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，完成日期：质保期结束之日。

- 1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

- 1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后30日内完成安装调试并交付采购人验收。

2.付款方法和条件：

采购人验收合格后，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人自收到上述发票及凭证资料后60 日内支付合同总价 100%的货款给供应商。

3.安装调试及验收：

3.1中标人负责货物安装、调试。

3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

4.售后服务：

4.1质保期：设备验收合格后提供至少5年原厂质保（含整机所有部件；如质保期内部件损坏，中标人免费更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保）。

4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。质保期内，中标人每半年提供巡检及保养≥1次，并按采购人要求提供巡检及保养记录。

5.中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：10%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：

（1）交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳

（2）交款时间：投标人在收到采购人通知后7日内、设备安装前；

（3）收款单位：采购人指定；

（4）开户银行：采购人指定；

（5）账号：采购人指定；

（6）退还时间：设备自验收合格之日满 2 年，采购人接到投标人付款申请后 30 个工作日内，采购人一次性无息退还投标人的履约保证金，若履约保证金缴纳方式为保函，则按照保函相关流程退回。

（7）履约保证金不予退还情形：

1）中标供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

2）项目验收结果不合格的；

3）其他违反国家相关法律法规的情形；

（8）若投标人接到支付履约保证金通知未在7个工作日内缴纳履约保证金，采购人有权解除合同。

注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由中标供应商基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函。

附件2：

评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 客观 |
| 2 | 技术指标 60% | 60 | 完全符合招标文件技术参数要求得60分。 1.一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “▲”或“★”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×24分。 2.“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×36分。 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料, ▲号条款招标文件未要求提供证明材料的，提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 （3）得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 （4）标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。（5）本招标文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条。 | 客观 |
| 3 | 业绩 2% | 2 | 自2023年1月1日（含）至今，以合同签订时间为准，投标人每具有一个投标产品业绩的得1分，最高得2分。 注：提供项目合同复印件并加盖投标人公章（鲜章）。如合同无法体现出所投型号，则不予认可。 | 客观 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8 | （1）根据投标人提供的售后服务方案，包含：①质量保障方案；②技术支持方案；③应急方案；④服务响应方案。方案包含以上4个方面的得4分，每缺少一项的扣1分，每有一项存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 （2）根据投标人提供的与投标产品相关的①技术培训服务方案（其中应包含培训人员及维修人员的相关专业证书及在职证明加盖投标人公章）；②服务培训计划。方案包含以上2个方面的得4分，每缺少一项的扣2分，每有一项存在内容缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容缺陷是指①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误;②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关;③仅有框架或标题未作出进一步描述;④复制或套用其他项目内容;以上任意一种情形。 | 主观 |

附件3：

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.资格证明文件（有效的营业执照（副本）复印件）。

4.医疗器械相关证明材料。

5.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。

5.1供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-4）；

5.2供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-5）。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。(格式自拟)

7.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。(格式自拟)

8.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。(格式自拟)

9.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录承诺函。(格式自拟)

附件4：

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求及售后服务要求偏离表（格式见附件5-2）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件5：主要表格格式

附件5-1：

XXX采购项目报价一览表

| 序号 | 标的名称 | 产品注册证名称（如有） | 医疗器械注册证号（如有） | 注册人名称/生产厂家（如有） | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 模型消毒箱 |  |  |  |  | - 1台 |  |  |
| - 2 | 内窥镜 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| - 3 | 空气压缩机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| - 4 | 牙科综合治疗台 |  |  |  |  | 5台 |  |  |
| - 5 | 口腔专用负压吸引器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| - 6 | 根管马达 |  |  |  |  | 3台 |  |  |
| - 7 | 根管测量仪 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| - 8 | 超声骨刀 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| - 9 | 牙种植机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| - 10 | 上颌窦内外提升工具盒 |  |  |  |  | 1盒 |  |  |
| - 11 | 光固化灯 |  |  |  |  | 5个 |  |  |
| - 12 | 技工喷砂枪 |  |  |  |  | 1把 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件5-2：

技术、商务要求及售后服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-3：

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-4：

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-5：

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

附件5-6：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。

（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件6：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

附件8：

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。