附件1：市场调研需求

项目总预算：70万元

设计单价限价：70元/平方米，报价按照单价进行下浮
采购方式：竞争性磋商
主要功能：四川省妇幼保健院共有晋阳、天府和抚琴三个院区，有业务用房总建筑面积21.3万平方米。为满足医院医疗业务开展，医院将根据需求对局部区域进行装修改造，为满足装修改造需求，拟招采一家设计单位进行装修改造方案设计、初步设计及施工设计，所含专业包括建筑、装饰装修、暖通、电气、弱电、水工、消防、医疗气体、医疗流线等。初步预计装修改造面积约5000至10000平方米，实际根据业主指令进行确定。

改造设计要求：

1、设计内容：

设计分为方案设计、初步设计、施工设计三个阶段和后续服务。

设计内容包含改造所有工作内容，含建筑、装饰装修、暖通、电气、弱电、水工、消防、医疗气体、医疗流线等。

2、建设目标：

2.1总体布局高效清晰，功能划分明确，各部分自成体系又能有机结合成一个完整的医疗系统，符合综合医院科学管理及现代化的要求。

2.2充分考虑医院可持续发展的需要，为医院的功能、医疗技术和设备的进一步更新、改造和发展预留空间。

2.3保证医院各功能区对外交通的便捷性和通畅性。

2.4设计做到功能合理，技术先进，满足规范、消防、环保等要求。

3、设计周期

自业主下达任务起按照业主要求成所有设计工作，设计院统筹方案设计、初步设计、施工设计时间并编制设计计划表报发包人认可后实施。
