附件1：护理基地建设教具采购市场调研项目明细

	序号
	名称
	技术性能基本要求

	1
	成人心肺复苏模拟人
	配备反馈系统，搭载 AED 训练及除颤仪训练器，支持模拟电击、CPR 联动操作，适配心肺复苏教学实操；

	2
	儿童复苏模拟人
	具备置胃管、气管插管的实操功能，满足儿童急救相关教学操作需求；

	3
	新生儿复苏拟人（新生儿）
	可开展置胃管、气管插管、脐静脉相关实操训练，贴合新生儿急救教学场景；

	4
	婴儿模拟人
	配套奶瓶、连体衣服，适配婴儿护理基础教学；

	5
	产妇乳房护理模型
	能够演示哺乳、按摩操作，满足产科乳房护理教学需求；

	6
	会阴模型
	支持病变模块更换，可模拟不同会阴病变场景，适配产科会阴护理及病症教学；

	7
	气管插管喉镜组套
	完整包含 00 号、0 号、1 号、2 号全规格喉镜，适配不同年龄段人群的气管插管教学实操；

	8
	新生儿复苏囊+面罩
	配套足月儿、早产儿专用面罩，且带储氧袋，适配新生儿复苏急救教学；

	9
	儿童复苏囊+面罩
	配备儿童专用面罩，带储氧袋，满足儿童复苏急救教学操作要求；

	10
	抢救车
	需严格符合临床实际使用标准，适配急救教学中抢救车操作演练场景；

	11
	心电监护仪（教学用）
	具备波形显示、参数模拟功能，贴合心电监护教学中的实操与演示需求；

	12
	输液架
	采用滑轨可移动设计，适配临床护理教学中输液操作的场景化需求。

	13
	推注输液泵
	适配教学实操场景，支持推注、输液双模式调节，可精准设定速率、剂量参数，具备参数显示、报警提示功能，操作面板贴合临床设备规范，满足静脉输液、药物推注的标准化教学训练要求；

	14
	微量输液泵
	适配护理教学实操需求，支持微量精准输注调节，可精细设定输注速率、总量等参数，具备实时参数显示、异常情况报警功能，操作逻辑与临床同款设备一致，满足新生儿、儿童及成人微量给药、精准输液的标准化教学训练要求。


