附件1：技能培训教具采购市场调研项目明细

	序号
	名称
	技术性能基本要求

	1
	成人腰穿模型
	1. 仿真成人腰椎解剖结构，含椎间隙、棘突、硬膜囊等结构；2. 可实现腰穿穿刺、脑脊液流出模拟，穿刺有明显落空感；3. 材质耐穿刺，可重复使用；4. 体表标志清晰，便于定位操作。

	2
	成人气管插管模型
	1. 仿真成人上呼吸道解剖结构，含口腔、咽喉、声带、气管等；2. 支持经口 / 经鼻气管插管操作，插管成功有明显提示；3. 可模拟牙齿、舌体阻力，训练正确插管手法；4. 材质柔软逼真，耐受反复插管，配套可更换肺部组件。

	3
	成人体格检查模型
	1. 全身仿真成人体态，主要解剖标志清晰；2. 支持心、肺、腹部听诊，血压测量、心肺复苏、静脉穿刺等基础体格检查操作；3. 皮肤材质触感真实，关节可活动，适配多体位检查；4. 配套听诊音频模块，可切换正常 / 病理音。

	4
	手术刷
	1. 医用级无菌材质，刷毛柔软不刺激、不掉毛；2. 适用于外科术前刷手消毒，手柄防滑易握持；3. 一次性使用，独立灭菌包装，符合院感标准。

	5
	手术铺巾
	1. 医用无纺布材质，防水、防血污、透气；2. 无菌独立包装，规格适配手术区域铺设需求；3. 带粘贴固定设计，不易移位，符合外科无菌操作规范；4. 一次性使用，无致敏性。

	6
	手术衣
	1. 医用灭菌级无纺布材质，阻隔性强，防水防渗透；2. 长袖全包式，袖口松紧收口，系带固定；3. 独立无菌包装，尺码齐全，透气舒适，符合手术室院感标准；4. 一次性使用，无荧光剂、无致敏性。

	7
	急救损伤搬运模拟人
	1. 仿真成人人体重量与体态，关节灵活可弯曲；2. 模拟骨折、脊柱损伤等伤情，训练正确搬运手法；3. 耐摔、耐搬运，材质坚固耐用；4. 可配合担架、颈托等急救器械操作。

	8
	三腔二囊管模拟人（胃管置入模拟人）
	1.仿真成人鼻腔、口腔、咽喉、食管、胃解剖结构，体表标志清晰。

2.支持经鼻 / 经口胃管置入，可抽出模拟胃液，有置入成功反馈。

3.支持三腔二囊管置入、胃囊 / 食管囊充气、压迫止血、牵引固定。

4.囊体弹性好、耐压、不漏气，可反复充气放气。

5.耐反复插管，内部通道光滑不易破损，易清洁消毒。

6.一体化结构，无需拆分更换部件，一套完成两项操作。



	9
	负压吸引器
	1. 医用便携式设计，交直流两用，吸力可调；2. 适配临床负压吸引操作，可模拟痰液、分泌物吸引；3. 噪音低，运行稳定，储液瓶密封防泄漏；4. 易清洁消毒，符合医疗设备安全标准。

	10
	氧气瓶
	1. 医用铝合金 / 碳钢材质，耐压达标，配套减压阀、流量表；2. 容量满足临床急救与教学使用，阀门操作顺畅；3. 瓶身标识清晰，符合医用气瓶安全规范；4. 可配合吸氧、人工通气等操作教学。


