附件1：

产后照护中心家电及其它后勤物资采购项目需求

一、项目概况

1.项目名称：产后照护中心家电及其它后勤物资采购

2.项目位置：四川妇幼保健院天府院区（成都市双流区岐黄二路1515号）

二、参数需求表

| 产后照护中心家电及物资清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资类别 | 项目名称 | 要求 / 规格说明 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 制冷/保鲜 | 冰箱（单门） | 冷藏+冷冻，150-200升容量 | 35 |  |
| 2 |  | 冰箱（中型双门） | 冷藏+冷冻，容量250L（200-300L区间） | 6 |  |
| 3 | 洗涤/护理 | 双通洗衣机 | 婴儿衣物专用，3kg容量，带烘干功能 | 6 |  |
| 4 | 影音/智能 | 电视机或闺蜜机 | 需具备护眼模式、联网功能。 | 41 |  |
| 5 | 洗涤/消毒 | 公共区域洗衣机/烘干机 | 因只有6间套房有下水，故集中配置在公共区域供其他房间使用。 | 6 |  |
| 6 |  | 小型衣物消毒柜 | 用于烘干后特定衣物的二次消毒。复合型消毒柜 | 4 |  |
| 7 | 环境调节 | 升温炉（烤火炉） | 沐浴间温度不够时临时使用。 | 4 |  |
| 8 |  | 空气净化器 |  | 20 |  |
| 9 | 康复/护理 | 足浴桶 | 多档控温，带按摩功能 | 41 |  |
| 10 |  | 气圈垫 | 专门提供给顺产撕裂产妇坐着喂奶使用，减轻疼痛。 | 41 |  |
| 11 | 婴儿专区 | 婴儿体重称 | 用于日常监测婴儿生长数据。（婴儿沐浴区）体重及身长， | 6 |  |
| 12 |  | 婴儿洗浴池 | 婴儿洗浴，软胶洗浴盆+安全护理台 | 5 |  |
| 13 |  | 婴儿移动洗澡台/抚触床 | 带锁止万向轮的不锈钢推车，台面使用医用级软胶垫，配套护理车或专业医疗设备品牌。 | 9 |  |
| 14 | 康复/运动 | 瑜伽设施套装 | 包含瑜伽把杆、镜面墙、瑜伽垫、瑜伽球。 | 1 |  |
| 15 |  | 洗头床 | 定制SPA洗头床 | 2 |  |
| 16 | 其他物资 | 咖啡机 | 公共休息区使用 | 2 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

产后照护中心易耗物资清单

| 序号 | 物品名称 | 品牌/规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿套装 | 材质：A类标准、100%天然亲肤面料、款式安全、方便、护脐 | 246 |  |
| 2 | 新生儿棉柔巾 | 材质：优选100%纯棉或水刺无纺布，避免化纤。需达到A类母婴级标准，无荧光剂、甲醛等。 厚度：选择80g/㎡以上，湿水后不易破，不掉絮。 工艺： 平纹或珍珠纹设计更柔软，不易掉毛。 | 246 |  |
| 3 | 新生儿湿纸巾 | 成分：优选无酒精、无香精、无荧光剂的配方，pH值弱酸性。 材质：非织造布材质，湿水后韧性好，不掉屑。 规格：选择独立包装，方便卫生。 | 246 |  |
| 4 | 新生儿洗护套装（宝宝沐浴露、润肤露、护臀膏） | 沐浴露/润肤露：无泪配方，pH值弱酸性，成分简单，避免刺激。 护臀膏：含氧化锌或凡士林成分，形成保护膜，预防尿布疹。 | 246 |  |
| 5 | 新生儿洗衣液 | 安全标准：符合婴幼儿洗涤剂行业标准，pH值6.0-7.5，无荧光剂、无磷。 去污力：高效处理奶渍、便渍，低泡易漂净。 | 246 |  |
| 6 | 婴儿指甲磨甲器 | 安全性：优选触碰即停功能，防止误伤。选择运行噪音低的型号，避免惊醒宝宝。打磨头：配备多种粗细打磨头，满足不同阶段需求。 | 246 |  |
| 7 | 衣物去渍剂/专用清洁剂 | 成分要求：中性无磷、无荧光剂、无酒精香精；植物萃取温和配方，适配纯棉/纱布/莫代尔等月子衣物，不伤面料、不刺激产后敏感肌 | 246 |  |
| 8 | 月子服/哺乳睡衣 | 材质要求：A类母婴级；优选100%精梳棉/双层棉纱/竹棉混纺（吸汗透气不闷汗）；侧开隐蔽哺乳口、裤腰可调节，宽松不勒腹，久洗不变形不起球 | 246 |  |
| 9 | 月子帽 | 材质要求：纯棉/精梳棉/薄款纱布（四季适配）；柔软亲肤、弹性贴合不紧绷，防风不捂汗 | 246 |  |
| 10 | 月子鞋 | 材质要求：鞋面纯棉/针织，鞋底软底防滑（TPR静音底）；包跟设计、轻便透气，防水防滑、走路无声不扰休息 | 246 |  |
| 11 | 防溢乳垫 | 材质要求：表层绵柔无纺布，芯体高倍吸水树脂（SAP）；0.08-0.1cm超薄透气、3D立体贴合，医用背胶牢固不移位，无荧光剂、瞬吸不回渗 | 246 |  |
| 12 | 乳头保护罩/羊脂膏 | 乳头保护罩：医用级液态硅胶，柔软贴合、透气不闷；无添加、可入口、修护皲裂 | 246 |  |
| 13 | 储奶袋 | 材质要求：食品级PET+PE、双轨密封防漏；BPA/BPS-free、可冷冻，标注容量清晰，适配吸奶器直连 | 246 |  |
| 14 | 产褥垫 | 材质要求：表层柔软无纺布，中层高吸水木浆+SAP，底层PE防漏膜；EO灭菌/无菌级、60×90cm大尺寸，瞬吸防侧漏、不反渗 | 246 |  |
| 15 | 哺乳枕 | 材质要求：外套纯棉可拆洗，内芯高弹海绵/记忆棉；U型贴合、承托力强，透气不塌陷、省力护腰 | 246 |  |
| 16 | 卫生巾 | 材质要求：纯棉表层、无荧光剂；分码适配恶露期（量大/中量/收尾），加宽防漏、透气不闷 | 246 |  |
| 17 | 面巾/浴巾套装 | 材质要求：A类纯棉/纱布/竹纤维；柔软吸水、不掉毛絮，无荧光剂、可反复水洗 | 246 |  |
| 18 | 防噪耳塞眼罩 | 耳塞：安耳悠、3M（慢回弹海绵、隔音降噪、柔软不胀耳） 眼罩：真丝/纯棉、遮光透气、松紧可调不压眼 | 246 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

三、项目要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、材质等。

附件2:

采购投标文件装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、品目及报价表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、法定代表人授权书、法人、经办人身份证（复印件）；

6、设计规范或标准

7、售后服务承诺书（质保期和售后服务）

8、产品介绍

9、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3:

品目及报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：