| 序号 | 名称及数量 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声引导下胎盘绒毛穿刺模型*1套 | 1. 1:1模拟成年女性腹部解剖，材质安全有弹性、可重复使用且穿刺自愈性好；2. 结构完整可灵活调整胎盘位置，配套齐全、便于移动存储；3. 超声成像清晰无伪影，穿刺手感真实可精准定位取样；4. 含仿真血池及绒毛组织，适配主流超声仪，可配套辅助模拟系统。 |
| 2 | 超声引导下脐血管穿刺模型*1套 | 1. 模拟20-26周妊娠状态，材质环保耐用、穿刺可自愈；2. 脐带结构完整可移动，配套齐全、摆放稳定便于教学考核；3. 超声下可清晰区分脐血管结构，穿刺手感真实可模拟出血效果；4. 仿真细节贴合临床，适配主流超声仪，支持双重训练功能优先。 |
| 3 | 产科超声教学模型*1套 | 1. 模拟20-30周妊娠结构，材质安全贴合人体组织，可拆解（可选）；2. 配套教学资料，尺寸轻便适配教学场景；3. 超声成像清晰可展示标准切面，支持操作训练及指标测量；4. 仿真细节贴合真实，耐用性强，可作为考核工具。 |

附件1 产筛产诊项目调研明细