四川省妇幼保健院基因panel外送检测服务市场调研公告

各潜在供应商：

我院拟招采第三方合作，对需要进行基因panel检测服务的患者提供服务，现进行市场调研，欢迎资质合格具备相应服务能力的潜在供应商积极参与。

- 项目名称：基因panel外送检测服务

- 本市场调研项目在“四川妇幼保健院官方网站”主页(http:∥www.fybj.net)及医院订阅号上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加产品市场调研。

三、市场调研期限：挂网之日起-2026年6月5日。

四、市场调研项目明细（见附件）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任。提供的所有资料须加盖鲜章）。

特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍，最终需求以招采时为准。市场项目调研书的内容包括但不限于我院公示的参数需求，请各潜在供应商自行提供。

六、市场调研书的递交：于2026年6月5日17：00前一式一份送交四川省妇幼保健院综合楼二楼医务部办公室。

地址：成都市武侯区沙堰西二街290号

联系人：钟老师           电话：028-65978228

附件：基因panel外送检测服务的市场调研项目明细

附件:

四川省妇幼保健院招采关于基因panel外送检测服务的市场调研项目明细

总体要求：与招采的第三方医学检测机构合作，由第三方医学检测机构提供基因panel外送检测服务，出具第三方检测报告；我院进行临床咨询、样本采集、收费、临床诊断。共同为患者提供遗传病诊断与治疗服务。

一、项目名称：基因panel外送检测服务

二、资质要求：

1.营业执照（经有效年检，副本）；

2.税务证（国、地税副本）；

3.组织机构代码证（经有效年检，副本）；

4.经办人授权委托书（原件）,身份证复印件；

5.医疗机构执业许可证；

6.实验室室间质评；

7.如有产品和企业质量管理体系认证，请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

三、技术要求：

1. 检测内容：基于 NGS 技术的基因 Panel 检测（含 Sanger 验证），用于遗传疾病与妇科肿瘤相关基因的高通量检测；

2. 需提供单基因遗传病与妇科肿瘤基因检测项目（其中必须至少包含性发育异常疾病、生殖异常疾病、遗传性骨病、骨骼肌肉神经系统遗传病、眼科遗传病、非综合征性耳聋、 遗传代谢性疾病、肾上腺皮质增生症、热性惊厥、遗传性乳腺癌、遗传性卵巢癌、基于多基因甲基化联合分析的宫颈癌风险评估肿瘤相关疾病检测），对于疑难单基因病需提供全外显子组检测项目，以发现新的致病突变或致病基因；

3. 投标人提供基因 Panel 检测结果的家系父母验证并承担相应费用；

4. 捕获探针要求：捕获测序，使用 DNA 双链探针；

5. 支持用检测 panel 分析包含外显子层面的缺失，能检测并分析深度内含子区（>1000bp）的已明确报道的致病位点；

6. 测序深度不低于100X；外显子平均覆盖度20X以上要求大于 95%；测序结果准确率的质控指标Q30达到90%以上。需提供不低于100例近两年（2024-投标截止之日）产生的真实样本的测序质控表作为证明材料；

7. 具备自主开发的遗传病分析流程以及云平台在线分析流程，需至少具有自主开发的云平台，数据分析能力，包括能提供每个基因的测序数据（测序覆盖度， 测序深度）、能提供每个突变点数据（测序深度、突变深度）、能对所有突变做准确完善的生物学注释、在线家系分析能力、基因型与临床表型比对功能以及条件化筛选能力。

四、送检项目

| 序号 | 送检项目 |  | 检测服务价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因panel外送检测服务 | 系统疾病panel | 元/例 |
|  |  | 单病种panel | 元/例 |
|  |  | 妇科肿瘤 | 元/例 |
|  |  | MLPA、动态突变验证等其他检测 | 元/例 |

备注：请各潜在供应商对送检项目的检测服务价格进行报价。