一、项目名称：患者无线WIFI项目2026年运维服务            
二、本市场调研项目在“四川省妇幼保健院官网”主页（https"://www.fybj.net）上公开发布，供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加产品市场调研
三、市场调研期限:
[bookmark: _GoBack]本公告自挂网公示日起，有效期为五个工作日。
市场调研品目、配置及功能需求：
一、运维要求：
1、云后台管理系统、WIFI 准入平台、全网行为管理服务各1套；
2、网络汇聚点位≥20个；
3、无线网覆盖点位≥220个；
4、互联网接入带宽≥1800M;
5、7*24小时电话响应服务。
二、技术要求及商务要求
1、提供相关网络设备等运维；
	序号
	设备/平台名称
	型号
	数量

	1
	云后台管理系统、WIFI 准入平台
	TP商云
	1套

	2
	出口网关
	型号:TL-ER892OT
	1台

	3
	防火墙(全网行为管理器)
	型号:TL-FW6600
	1台

	4
	核心交换机
	型号:TL-SH8430
	1台

	5
	接入层POE 交换机
	型号:TL-SG2218P
	19台

	6
	无线吸顶AP
	型号:TL-XAP1506GC-PoE/DC 易
展版
	220个


2、提供云后台管理系统、WIFI 准入平台、全网行为管理服务各1套；
3、WIFI 准入平台为患者提供上网认证功能；（支持微信、账号密码准入等）
4、网络带宽≥1800M，可实现分区带宽限制;与医院现有网络环境完全隔离，独立组网;信号强度≥-65dbm，信号漫游 ping 丢包率≤5%，不能连续丢包3个；
5、可根据医院需求分别设置内部人员和外来客户不同的 SSID 号；
6、多用户承载能力:室内人流量大、人流密集，无线网络覆盖需到达能满足多个用户同时使用网络；
7、在重大节日，重大事件处理阶段，安排驻场人员；
8、在服务期限内每月定期对每个无线点位的网络进行巡检；
9、遇到有关维护和技术时问题的服务请求，指派技术维修工程师提供30分钟内响应，1小时内解决。
10、每月月度巡检报告、季度报告、年度报告。
五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：
（一）    生产企业或经营企业
1、 封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）
2、 营业执照（经有效年检，副本）
3、 代理产品授权委托书
4、 经办人授权委托书（原件），身份证复印件
5、 报价一览表
6、 其他类似项目中标金额（提供合同复印件）
7、 产品技术及解决方案和其他有关介绍资料
六、报价要求
以人民币报价
七、市场调研书的递交
1、调研截止日期前，需按要求递交纸质版。
2、纸质版递交方式：一式一份送交四川省妇幼保健院信息化部（综合楼401室）。
地址：成都市武侯区沙堰西二街290号
联系人：刘老师
联系时间：工作日上午08：00-12:00 下午14：00-17：30
电  话：028-65978240


