## 表格_20260429
发电机维护保养项目考核表
晋阳院区 □ 天府院区 □
序号 | 考核项目 | 考核标准（简化） | 分值 | 得分 | 问题记录
1 | 月度巡检执行 | 每月完成上门巡检，无漏检、无迟检。（缺失一次扣10分） | 20
2 | 故障响应时效 | 响应≤30分钟、到场≤2小时，无超时。（超时一次扣5分） | 20
3 | 设备运行正常 | 三院区发电机运行稳定，每月进行2次（出现一次无法正常启动扣5分） | 20
4 | 待复核测试 | 每年对所有机组至少进行一次不低于额定功率70%的带负荷测试（至少1小时）（发现一次扣10分） | 10
5 | 维保记录完整 | 巡检、维修、保养记录齐全、真实、规范（发现记录缺失情况一次扣2分） | 10
6 | 故障维修 | 一般故障8小时内解决；重大复杂故障提供临时供电方案并持续维修直至彻底解决，无超时。（超时一次扣5分） | 10
7 | 服务配合度 | 沟通顺畅、配合及时、无投诉（发生投诉或其他沟通不畅情况一次扣2分） | 10
三、考核结果 实得分：__________ 分 考核结论：□ 合格（≥80 分） □ 基本合格（70-79 分） □ 不合格（＜70 分） 存在问题： 整改要求： 四、签字确认 供应商代表签字：____________________ 经办考核人签字：____________________ 后勤保障部负责人签字：____________________ 日期：______年______月______日