附件1：采购需求
[bookmark: _Hlk202272378]注：本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款，不满足作扣分处理。
一、项目概况
1. [bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]项目名称：ADHD数字疗法服务
2. 采购项目编号：2026-YWB-ZYZ-005（磋）
3. 预算：48万元
4. 最高限价：48万元。
二、技术要求（功能和质量要求）
★1.总体要求：
1.1 适用于4-18岁患有神经发育迟缓、精神心理问题以及由疾病引发的神经发育损伤的儿童。
1.2 适用场景至少包含：儿童保健发育行为中心测评患儿的认知能力；根据测评结果对患儿进行认知康复训练；医院端、远程端同时满足患者训练需求。
1.3 至少包含以下适应病症：
（1）神经发育障碍：注意缺陷多动障碍、抽动障碍、学习困难、口吃、构音障碍、发育迟缓、发育落后、语言发育迟缓、智力障碍、孤独症谱系障碍、阅读障碍、发作性睡病、睡眠障碍；
    （2）精神类：焦虑状态、抑郁状态、儿童情绪障碍、强迫状态、行为障碍、社交障碍；
2. 功能要求
▲ 2.1 包含医生端及患者端，其中医生端需包含：①用户档案创建或管理②认知评估配置和下发③数据结果查看及报告打印④训练方案的配置和下发⑤训练数据查看和训练报告打印等功能；患者端需包含：①用户登录及在线测评②在线训练，查看训练记录的功能；③带远程居家训练功能，④智能算法推荐每日训练任务，并可根据患者训练情况调整训练方案；
2.2 系统界面符合学龄前、学龄期儿童心理发展特点，满足触屏、鼠标操作需求；
2.3 系统数据确保在≥100人同时操作时的正常运行；
2.4 一般性数据保存、修改、删除等操作的平均响应时间≤5秒，使用单一筛选条件查询平均响应时间≤1秒内，使用≥2个筛选条件查询平均响应时间≤3秒；
3.认知测评模块
3.1 测评范围：对儿童的各项基本认知能力进行评估,至少需包括空间知觉、运动知觉、空间记忆、记忆广度、警觉性注意、持续性注意、工作记忆、加工速度、情景记忆、选择性注意、集中性注意、反应抑制、冲突抑制方面的测评，列表展示评估数据结果，方便医生对患者进行全面客观的评估；所采用的测评量表符合《儿童发育行为诊疗规范》中相关疾病评估与诊断要求。
3.2 测评下发：含人工和系统预约两种方式，可通过人工进行自定义下发；
3.3 测评结果：系统自动计算测评结果，出具结论。测评结果保存于数据库中，可随时调阅；自定义实现同一患者多次测评结果对比；
4.认知训练模块
4.1 训练内容≥100+的训练项目，可以组成≥10000训练方案组合，至少包含针对儿童的记忆力､注意力､感知觉、执行控制､言语训练､阅读训练等多项能力的训练；
▲ 4.2 AI算法训练模式：具有根据评估结果自动生成详细的治疗方案，并根据训练情况自动调整训练难度和范围,也可根据患者情况选择训练方式，同时支持自定义训练方案的制定和调整管理的功能；
▲4.3 训练记录：包含训练范式､训练时间、累计训练时长、训练得分、训练完成度、训练完成情况趋势等信息实时储存；
4.4 患者管理：支持患者查看医生下发或系统推荐的训练任务；查看每次的训练记录，包含训练内容、训练时长、训练得分等，并且根据用户的训练得分及得分变化趋势，对患者能力进行综合评价。
    5.其他要求：
▲5.1至少提供1名现场服务人员，熟悉康复认知业务，能熟练运用系统，并对医院相关工作人员进行技术指导；驻点人员需具备康复治疗师（或护师、医师等资质）。如需更换人员，供应商需至少提前3个工作日向采购人提出申请，同意后方可更换。
★5.2本项目包含的服务软件系统为医疗器械，投标产品均须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表。
★三、商务要求
1.交货期及地点：
1.1 交货期：合同签订生效后，90日内完成安装调测。
1.2 交货地点：四川省妇幼保健院指定地点
2. 付款方法和条件
2.1每月采购人根据当月服务工作量向中标人据实结算服务费，且最终结算总价不超过本项目的预算金额，即48万元(大写:肆拾捌万元整)，服务单价不应超过采购人对应项目收费标准的40%。
2.2 月结周期为每月1日至当月月底，次月 10 日前双方针对上一月结周期实际发生的服务清单及费用进行核对，核对无误并经采购方验收合格后，供应商开具对应金额增值税发票，采购人收到上述发票并确认无误后，60 日内向供应商支付该笔款项。
3.服务年限：1年
4.报价要求：服务单价报价不应超过采购人对应项目收费标准的40%。
★四、其他要求
1.确保系统24小时不间断运行；
1.1运营：协助相关宣传与患者宣教引导，实现不同疾病阶段患者分类管理；
1.2培训：围绕科室每半年开展一次注意缺陷多动障碍、认知障碍相关疾病及康复治疗技术专业培训。
2.供应商不得擅自使用、复制采购人及采购人客户的个人资料、商业信息及其他资料，不得使用对方的名称、字号等对外宣传，否则采购人有权解除本合同并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。
3.保密期限:自合同签订之日起，未经采购人允许，任何个人及机构不能使用相关数据。项目所涉及的全部儿童信息及数据在本协议终止后，一并发交给采购人留存。保密义务持续有效，不因合同效力变化而变更。




附件2：评分实施细则
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	满足采购文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价得分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
	客观分

	2
	技术服务要求35%
	35分
	1. 完全符合技术参数没有负偏离得35分；
2. ▲符号条款为本项目重要参数条款，共计4条，每一条偏离扣4.25分，扣完为止；
3.未标识符号的条款为一般参数条款，共计8条，每一条偏离扣2.25分，扣完为止。
	客观分

	3
	售后服25%
	25分
	根据供应商提供的针对本项目的实施方案进行综合评审。包含：（1）售后服务计划（响应时间、服务方式）（2）项目人员配置；（3）项目运营及培训方案；（4）使用满意保障计划；（5）应急方案。
上述方案内容完整得25分，每缺少一项扣5分；每有一项方案内容存在缺陷扣2.5分。
备注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	主观分

	4
	业绩
10%
	10分
	具有2023年1月1日后同类项目或所投产品业绩，每提供一份合同复印件得2分，最高10分。
	主观分





附件3：
资格证明文件装订顺序
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.有效的营业执照（副本）复印件。
4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及双方身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函原件并加盖供应商公章。
6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函原件并加盖供应商公章。
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函原件并加盖供应商公章。
8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函原件并加盖供应商公章。
9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函原件并加盖供应商公章。


附件4：
采购响应文件装订顺序
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价一览表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。
5.售后服务承诺。
6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。
7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。
8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。
9.行业相关规范或标准（如有）。
10.供应商认为需要提供的其它资料。
11.封底。
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。





附件5：主要表格格式
附件5-1：
ADHD数字疗法服务
报价一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单价最高限价
	单位
	品牌/规格型号（如有）
	单价报价

	1
	ADHD数字疗法服务
	1
	40%
	批
	
	%

	报价：采购人对应项目收费标准的      %（大写：           ）


注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
4.服务单价报价不应超过采购人对应项目收费标准的40%。

供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


ADHD数字疗法服务
最后报价表
	序号
	标的名称
	数量
	单价最高限价
	单位
	品牌/规格型号（如有）
	单价报价

	1
	ADHD数字疗法服务
	1
	40%
	批
	
	%

	报价：采购人对应项目收费标准的      %（大写：           ）



注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。
5.服务单价报价不应超过采购人对应项目收费标准的40%。
6.“最后报价表”需单独密封。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
附件5-3：
技术、商务要求响应表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。


供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 


 
 
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-5：
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；
2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-6：
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	



注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
附件5-7：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。
四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

附件6：
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购物资名称：
   本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）
承诺企业名称（公章）：
法人代表或委托代理人（承诺人）：
日期:
附件7：
 无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：




附件8：
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。
