附件1：采购需求
本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。
一、项目概况
1.项目名称：2026年医用气体采购项目
2.项目编号：2026-HQBZB-DS-009(磋）
3.项目最高限价总金额：38.00万元/年
	采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	最高限价（万元/年）
	是否进口

	1
	医用气体采购项目
	C1510000-仓储服务
	年
	3
	38.00
	[bookmark: OLE_LINK17]否


二、技术要求
▲1.供应商应满足以下要求：二氧化碳(99.5% 40L 18Kg)、高纯二氧化碳(99.999% 40L 18Kg)、高纯氩气(99.999% 40L 13.5Mpa)\乙炔（98% 2KG）、液氮（99.999%）、高纯氮气（99.999% 40L 13.5Mpa）、混合胚胎气（40L 10Mpa）、氩气（99.9% 40L 13.5Mpa）、一氧化氮标气（8L 10Mpa）、零级空气（40L 10Mpa）、纯氩（99.99% 40L 13.5Mpa），高纯氦气  40L/13.5Mpa±0.5，三元混合气 40L/10Mpa±0.5 ，四元混合气 40L/10Mpa±0.5 按医院要求配比，以上均用于临床的瓶装气体。供应商需要提供以上医用气体的产品检测报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）
▲2.配送时间及服务要求：采购人订货通知后2小时配送到采购人指定地点。（提供承诺函原件，格式自拟，加盖供应商公章）
▲3.供应商每年对供应医用气体钢瓶、阀门进行检测，对压力表进行校准，相关检测报告/校准证书提供医院备案，每年配合医院完成至少一次应急演练。（提供承诺函原件，格式自拟，加盖供应商公章）
4.供应商应按采购人要求提供医用钢瓶，并负责配送安全。
★三、商务要求
1.合同履行期限及地点
1.1 合同履行期限：经采购人、供应商双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，合同期限：三年，合同一年一签（年度考核合格，签订下一年度合同，年度考核表详见附件10）。若供应商年度考核结果为“不合格”，采购人有权拒签下一年度合同。
1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院（抚琴、晋阳及天府院区）。
[bookmark: OLE_LINK1]2.付款方法和条件：
2.1合同签订后，按照（实际配送数量×最高单价限价×成交统一折扣率）的方式每月度进行据实结算。供应商每月送货完成，经采购人验收合格，且供应商开出合法有效等额的发票后，采购人在发票开出日期60天以内以银行转帐的方式支付供应商开具发票费用。服务期满一年或实际结算总金额累计达到最高限价总额38万元/年，任一条件先行达成时，该年度合同自动终止。
2.2考核分数＜85分，每扣1分，扣罚1000元，例：（85-83）*1000元=2000元。供应商向采购人缴纳扣罚费用后，采购人再支付第12个月的气体费用。（考核明细详见年度考核表附件10）
3.履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：签订合同前，供应商自主选择支票、汇票、本票、保函（保险）或银行转账等非现金形式缴纳履约保证金，支付履约保证金人民币：38000元（大写：叁万捌仟元整）；若供应商未按时支付的，采购人有权拒签合同；本项目终止之日，采购人接到供应商退还履约保证金申请后 30 个工作日内，采购人一次性无息退还供应商的履约保证金；如有以下情形的，履约保障金不予退还：（1）拒绝履行合同义务；（2）擅自转让/分包项目。
4.项目单价最高限价：详见附件9。
说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。


附件2：评审办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10分
	常用医用气体：满足磋商文件要求且投标统一折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得=(评基准价/投标报价)×10%×100。
比如:如A供应商统一折扣为 90%B 供应商统折扣为80%，则B供应商统一折扣最低。
	客观分

	
	
	10分
	非常用医用气体：满足磋商文件要求且投标统一折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得=(评基准价/投标报价)×10%×100。
比如:如A供应商统一折扣为 90%B 供应商统折扣为80%，则B供应商统一折扣最低。
	

	2
	技术指标
	35分
	磋商文件“技术要求”中：标注“▲”条款3条；一般技术参数条款（指未标注“▲”“★”的条款）1条；
（1）标注“▲”条款响应得分=（供应商满足标注“▲”条款的数量÷采购文件中标注“▲”条款的总数量）*30分；
（2）一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷采购文件中一般技术参数条款的总数量）*5分
注：
①本磋商文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；
②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足
	客观分

	3
	生产质检方案
	6分
	供应商提供针对本项目的产品提供生产方案：
（1）设备情况及产能；
（2）质量检验能力；
上述2项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1.5分，单项内容分扣完为止。
	主观分

	4
	供货服务方案
	10分
	供应商提供针对本项目的服务方案：
（1）供货保障制度：供货保障机制，供货保障计划；
（2）配送流程：备货方案，装卸方案，送货方案；
（3）人员配备：配送人员安排方案；售后人员配置方案；
（4）管理制度：配送人员统一配送服饰及佩戴胸牌，配送及时及准确方案；配送人员奖励及处罚方案；
（5）安全管理：提供安全承诺函并加盖公章，安全管理措施，危险化学品使用的安全保障措施等内容；
上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分扣完为止
	主观分

	5
	应急保障方案
	15分
	供应商提供针对本项目的应急保障方案内容包括但不限于：
（1）紧急配送方案：
（2）院内气体泄漏处置方案：院内气体泄漏现场应急处置措施；
（3）运输中的应急处置：
上述3项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容分扣完为止
	主观分

	6
	资信部分
	8分
	提供安全生产标准化证书，提供得8分，否则不得分。
	客观分

	7
	业绩证明
	6分
	评审委员会根据供应商提供(2023年1月1日(含)至递交响应文件截止日)类似项目业绩，提供一份业绩得3分，最多得6分，不满足或未提供的得0分。
注：提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）为准。
	客观分






1

附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.有效的营业执照（副本）复印件。
4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)
6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)
8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)
9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)
10.特殊资格条件
（1）供应商具备危化品经营许可证；（提供证书复印件，加盖供应商公章）
（2）供应商具备气瓶充装许可证；（提供证书复印件，加盖供应商公章）
（3）供应商须具有有效的《道路运输经营许可证》（许可范围须包含本项目的危险货物运输））或提供供应商与第三方具备《道路运输经营许可证》（许可范围须包含本项目的危险货物运输））的公司的运输协议及第三方运输公司的《道路运输经营许可证》（许可范围须包含本项目的危险货物运输））。（提供供应商自有证书或与第三方的运输协议及第三方运输公司证书复印件，加盖供应商公章）




附件4：采购响应文件装订顺序
采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价一览表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。
5.售后服务承诺。
6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。
7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。
8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。
9.行业相关规范或标准（如有）。
10.供应商认为需要提供的其它资料。
11.封底。
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。





附件5：主要表格格式
附件5-1：2026年医用气体采购项目报价一览表

2026年医用气体采购项目报价一览表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元/年）
	整体折扣百分比（%）

	[bookmark: _GoBack]1
	2026年医用气体采购项目
	年
	3
	38.00
	常用医用气体整体折扣百分比：      
大写：     

	
	
	
	
	
	非常用医用气体整体折扣百分比：      
大写：     



注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：2026年医用气体采购项目最后报价表

2026年医用气体采购项目最后报价表
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	最高限价
（万元/年）
	整体折扣百分比（%）

	1
	2026年医用气体采购项目
	年
	3
	38.00
	常用医用气体整体折扣百分比：      
大写：     

	
	
	
	
	
	非常用医用气体整体折扣百分比：      
大写：     


注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。
4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。
5.“最后报价表”需单独密封。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


附件5-3：技术、商务要求偏离表
技术、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。


供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：用户情况表
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-5：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	



注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。



附件5-7：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。
四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购物资名称：
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）
承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）
附件7：无围标、串标行为承诺书
无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日




附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。


附件9：采购明细表
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	单价最高限价
	类别

	1
	二氧化碳
	99.5% 40L 18Kg
	瓶
	76.5
	常用医用气体

	2
	液氮
	99.999%
	升
	8.08
	

	3
	高纯二氧化碳
	99.999% 40L 18Kg
	瓶
	467.5
	非常用医用气体

	4
	高纯氩气
	99.999% 40L 13.5Mpa
	瓶
	85
	

	5
	乙炔
	98% 2KG
	KG
	178.5
	

	6
	高纯氮气
	99.999% 40L 13.5Mpa
	瓶
	127.5
	

	7
	混合胚胎气
	40L 10Mpa
	瓶
	807.5
	

	8
	氩气
	99.9% 40L 13.5Mpa
	瓶
	110.5
	

	9
	一氧化氮标气
	8L 10Mpa
	瓶
	1020
	

	10
	零级空气
	40L 10Mpa
	瓶
	425
	

	11
	纯氩
	99.99% 40L 13.5Mpa
	瓶
	85
	

	12
	高纯氦气
	40L/13.5Mpa±0.5
	瓶
	2040
	

	13
	三元混合气
	40L/10Mpa±0.5
	瓶
	1275
	

	14
	四元混合气
	40L/10Mpa±0.5
	瓶
	1700
	



注：1.本次报价采取整体折扣百分比报价，请供应商充分考虑零星性。结算时每月根据科室实际使用量进行结算，每年气体使用量费用，不超过380000元。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：     
日期：



附件10：考核表
医用气体采购项目年度考核表
	晋阳院区 □ 天府院区 □

	序号
	考核项目
	考核标准（简化）
	分值
	得分
	问题记录

	1
	配送及时性
	订货通知后2小时送货，无超时。（超时一次扣5分）
	20
	
	

	2
	钢瓶质量
	对阀门进行检测，对压力表进行校准，无漏检。（发现一次扣5分）
	20
	
	

	3
	安全与泄漏
	钢瓶无气体泄漏、阀门正常、安全附件完好。（发现一次扣5分）
	20
	
	

	4
	配送记录完整
	配送记录齐全、真实、规范（发现记录缺失情况一次扣2分）
	10
	
	

	5
	服务配合度
	沟通顺畅、配合及时、无投诉（发生投诉或其他沟通不畅情况一次扣2分）
	10
	
	

	6
	应急演练
	按要求配合完成年度应急演练。（未完成扣20分）
	20
	
	


考核结果：
实得分：__________ 分
考核结论：□ 合格（≥60分） □ 不合格（＜60分）
供应商代表签字：____________________
考核人签字：____________________

日期：______年______月______日
注：考核分数 ≥60，视为“合格”。考核分数＜60分，视为“不合格”。考核分数＜85分，每扣1分，扣罚1000元，例：（85-83）*1000元=2000元。供应商向采购人缴纳扣罚费用后，采购人再支付第12个月的气体费用。
