附件1：

无线讲解器（耳麦）采购要求

一、项目概况

1.项目名称：无线讲解器（耳麦）采购

2.项目位置：四川省妇幼保健院晋阳院区

3.配置标准：整套为1套，标配发射机≥2台、接收机≥50台，支持后期扩容至100台以上

二、参数要求

数量：1套

1.整机采用UHF专用讲解频段，抗干扰性强，具备自动调频防同频干扰功能，不干扰院内医用无线设备；音质清晰、信号稳定，操作简易；设备单次连续工作续航≥8小时；机身圆润无尖角，便于集中收纳管理；发射机、接收机内置锂电池，具备过充、过压、过放、短路多重安全防护。

2.传输距离：室内穿墙、金属环境下≥50米，室外无遮挡环境≥100 米。

3.一对多能力：单发射机稳定带动≥50台接收机，支持扩容至100台以上。收纳箱具备设备在位检测功能，可清点设备，降低遗失风险，每台接收机带独立设备编号。

4.发射机：支持主副讲/双讲模式、支持一键对全部接收机静音，具备电量显示功能；接口可对接电脑、播放器、调音台等设备；支持多发射机同场使用、分组讲解。

5.麦克风：发射机配领夹麦、鹅颈麦、手持麦各1套，支持外接会议麦；整机内置降噪、回声消除功能。

6.接收机：耳挂轻量化设计，开机自动匹配对应发射机；音量多档位可调，支持音量上限锁定，可输出低音量档位，适配孕产妇、婴幼儿诊疗区域讲解，防止音量过高造成听力损伤；支持单、双耳两种佩戴方式。

7.充电收纳箱：集智能充电、消毒、收纳功能于一体，支持≥50台设备同时充电，具备过充、过压保护功能。

8.售后：提供2年及以上质保，故障48小时内完成上门技术响应。

三、项目要求

需提供物品详细参数，如图片（彩印）、材质等。

附件2:

采购投标文件装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、品目及报价表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、法定代表人授权书、法人、经办人身份证（复印件）；

6、设计规范或标准

7、售后服务承诺书（质保期和售后服务）

8、产品介绍

9、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3:

品目及报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：