## 需求调研主表
四川省妇幼保健院 智慧护理病房建设需求调研表
编制部门：护理部 ¦ 版本：V1.0 ¦ 日期：2026-08
序号 | 一级模块 | 二级功能项 | 功能描述 / 需求要点 | 建设方式 | 覆盖范围 / 数量 （初步预估） | 需对接的院内系统 | 妇幼专科特殊要求
1 | 一、项目概况与建设规模 | 建设院区范围 | 覆盖天府院区、晋阳院区双院区；按病区/护理单元分批启用。存在同楼层一个护理单元多个病区（医疗组）共用智慧大屏、门头屏等软硬件。晋阳院区全新建，天府院区部分硬件设备利旧改造。 | 新建 | 双院区 | — | 产科、新生儿科、儿科、妇科优先
2 | 一、项目概况与建设规模 | 建设床位规模 | 本期按约 500 张床位规划，远期可扩展至全院开放床位。 | 新建 | 约 500 床（可扩） | — | 新生儿床/温箱位需单独计数
3 | 一、项目概况与建设规模 | 建设病区数量 | 覆盖 17 个病区；晋阳 12 个、天府 5 个（含利旧改造）。 | 新建+利旧 | 17 个病区 | — | —
4 | 一、项目概况与建设规模 | 总体建设目标 | 以护理信息化、物联网、AI 为支撑，实现护理闭环、患者安全、提质增效；对接电子病历五级评审、DRG/DIP。 | 新建 | 全院 | HIS/EMR/护理/集成平台 | 需满足妇幼专科评级
5 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 硬件规格 | 65 寸及以上触控大屏，护士站壁挂/支架安装；支持 7×24h 运行。同楼层一个护理单元多个病区（医疗组）共用。 | 新建 | 晋阳 12 台（每病区 1 台） | — | 产科需配更大可视角度
6 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 患者一览表 | 自动展示床位、姓名、诊断、护理级别、饮食、过敏、主管医生/护士、入院天数、风险标识（跌倒/压疮/VTE/疼痛等）。 | 新建 | 全部护理白板 | HIS/EMR/护理系统 | 新生儿显示母婴床号绑定
7 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 医嘱/护理待办 | 实时展示长期/临时医嘱执行进度、护理项目待办、检验检查预约提醒、手术排程。 | 新建 | 全部 | HIS/EMR/LIS/PACS/手麻 | 产科显示产程进展
8 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 输液中央监护 | 在白板上集中显示所有床位输液状态、滴速、剩余时间、报警；支持远程夹管/控速。 | 新建 | 全部 | 输液系统 | —
9 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 呼叫/报警集中展示 | 患者呼叫、卫生间紧急、设备报警、人员求助按等级分色显示，可定位到床/到人。 | 新建 | 全部 | 呼叫系统/人员定位 | 新生儿异常报警置顶
10 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 电子交班 | 支持文字/语音/视频交班记录，自动汇总本班出入院、危重、特殊事件，可追溯留痕。 | 新建 | 全部 | 护理系统 | —
11 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 动态巡航/手动干预 | 自动轮播病区关键页面；护士长可一键冻结、插播紧急通知、强制接管。 | 新建 | 全部 | — | —
12 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 护理质控看板 | 实时展示护理质量指标：管路管理、疼痛评估、跌倒/压疮发生率、护理工时、满意度等。 | 新建 | 全部 | 护理质控系统 | —
13 | 二、护士站智慧大屏（护理白板） | 权限分级管理 | 支持护士长/责任护士/护士/进修等角色分级查看与操作，关键操作留痕。 | 新建 | 全部 | 统一认证 | —
14 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 硬件规格 | 10–13.3 寸安卓触控屏，POE 供电，嵌入式/悬臂/壁挂安装；支持清洁消毒、抗菌外壳。 | 新建/利旧 | 约 500 床 | — | 新生儿暖箱旁需小型化/防误触
15 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 患者信息卡电子化 | 替代纸质床头卡，显示姓名、床号、诊断、护理级别、饮食、过敏、责任医护、入院日期；与 HIS 实时同步。 | 新建/利旧 | 全部床位 | HIS/EMR | 新生儿显示母亲姓名+婴儿性别/体重
16 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 床旁呼叫/增援 | 一键呼叫护士站；支持护理增援、换药提醒、勿扰模式；呼叫时走廊屏/门口屏/护士手环联动。 | 新建/利旧 | 全部床位 | 呼叫系统 | 产科分娩/产后需助产士紧急呼叫
17 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 床旁查房/护理记录 | 医护刷卡/刷脸登录后查看病历、医嘱、检验检查报告；可在床旁录入护理记录、体征数据。 | 新建/利旧 | 全部床位 | EMR/护理文书/LIS/PACS | 新生儿记录喂养/大小便/黄疸
18 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 住院费用/清单查询 | 患者可自助查询每日费用、预交金余额、检查检验结果，支持扫码缴费。 | 新建/利旧 | 全部床位 | HIS/收费/支付平台 | —
19 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 健康宣教（床旁端） | 支持视频/图文/音频宣教；可按诊断、手术前后、慢病等自动推送；患者可反馈"已查看/已理解"。 | 新建/利旧 | 全部床位 | 宣教库/HIS | 产科母乳喂养、新生儿护理、早教
20 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 娱乐/服务 | 支持院内导航、营养点餐、服务评价、满意度调查。 | 新建/利旧 | 全部床位 | — | 儿科可加入动画/游戏
21 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 远程探视/会诊 | 支持家属手机/PC 远程视频探视；支持多学科远程会诊。 | 新建/利旧 | NICU/隔离病房优先 | — | NICU 母婴探视为刚需
22 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 蓝牙 IoT 扩展 | 内置蓝牙模块，可接入床旁呼叫按钮、卫生间按钮、体征设备、智能床垫等。 | 新建/利旧 | 全部床位 | 物联网平台 | —
23 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 专科皮肤/界面 | 根据产科、新生儿、儿科、妇科等科室自动切换专科界面与功能模块。 | 新建/利旧 | 全部床位 | — | 妇幼特色：不同科室差异化
24 | 三、床旁交互终端（床头屏/床旁屏） | 无陪病房服务 | 无陪护场景下支持视频沟通、AI 陪伴、自动提醒、紧急呼叫到集中护理站。 | 新建/利旧 | 试点病区 | — | 产科/新生儿无陪病房
25 | 四、门口屏 / 走廊屏 | 门口屏规格 | 10–15.6 寸屏，安装于病房门口；显示病房号、床位、患者/责任医护信息、护理状态、呼叫指示。 | 利旧改造 | 天府院区利旧 | HIS/护理 | —
26 | 四、门口屏 / 走廊屏 | 门口屏功能 | 支持医护进入自动亮灯/记录查房、就近接听其他病房呼叫、显示卫生间紧急状态、不同呼叫等级不同门灯颜色。 | 利旧改造 | 全部病房 | 呼叫/人员定位 | —
27 | 四、门口屏 / 走廊屏 | 走廊屏规格 | 走廊长条/竖屏，显示呼叫定位、病房指引、健康宣教、通知公告。 | 利旧改造 | 天府院区利旧 | — | —
28 | 四、门口屏 / 走廊屏 | 多屏联动 | 床头屏—门口屏—走廊屏—护士站大屏—护士手环信息一致、状态同步，避免多端重复录入。 | 利旧改造 | 全部 | 统一平台 | —
29 | 四、门口屏 / 走廊屏 | 利旧兼容性 | 对天府院区现有不同厂商屏体提供协议适配/中间件/刷机方案；不兼容型号给出替换清单。 | 利旧改造 | 天府院区 | — | 需现场勘察硬件版本
30 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 全双工可视对讲 | 床头/门口/护士站/医生办公室之间支持高清可视全双工对讲，无回音啸叫。 | 新建/利旧 | 全部 | — | —
31 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 卫生间紧急呼叫 | 防水拉绳/按钮，支持长按解除或护士站解除；门外三色灯提示。 | 新建/利旧 | 全部卫生间 | — | —
32 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 分级呼叫与智能分发 | 普通呼叫、换药、紧急增援、设备报警分级；按管床护士/责任组/就近原则自动分发到 PDA/手环。 | 新建/利旧 | 全部 | 人员定位/排班 | —
33 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 移动对讲 | 护士配移动手环/手机 APP，行走中可接听、回拨、查看呼叫位置；支持走廊任意分机代接。 | 新建 | 护士 100+ | — | —
34 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 呼叫转移/托管 | 护士站主机可托管给其他主机；支持分时段转移、夜间模式。 | 新建/利旧 | 全部 | — | —
35 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 广播/通知 | 支持全区、分区、单床广播；支持文字/语音/视频通知；支持紧急广播。 | 新建/利旧 | 全部 | — | —
36 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 录音录像留痕 | 对讲内容可录音录像存储，便于纠纷追溯；存储时长符合医院要求（≥ 90 天）。 | 新建/利旧 | 全部 | — | 需符合隐私合规
37 | 五、护理呼叫与对讲系统（非对讲机） | 门禁联动 | 护士站主机可与病区门禁可视对讲并远程开门；支持 IC 卡/刷脸。 | 新建/利旧 | 重点病区 | 门禁系统 | NICU/产科母婴区门禁刚需
38 | 六、智能输液监控 | 输液监护仪硬件 | 每床 1 个，支持滴速监测、剩余量/剩余时间、异常报警、自动夹管；红外阵列/称重式需说明原理与精度。 | 新建 | 500 个 | — | 儿科/新生儿需适配小剂量
39 | 六、智能输液监控 | 绑定与核对 | 支持扫码/PDA 一触即配，3 秒内完成患者—药液—护士三查七对绑定，无按键单手操作。 | 新建 | 全部 | HIS/移动护理 | —
40 | 六、智能输液监控 | 多异常识别 | 自动识别过快、过慢、堵塞、走空、气泡、回血等异常；实时分级报警到 PDA/手环/白板。 | 新建 | 全部 | — | —
41 | 六、智能输液监控 | 远程夹管/控速 | 护士可在 PDA/白板远程夹管、调整滴速；输液结束自动夹管并呼叫。 | 新建 | 全部 | — | —
42 | 六、智能输液监控 | 中央监护 | 护士站大屏/白板集中显示全部输液状态；支持按病区/责任组筛选；多床异常并发时排序提醒。 | 新建 | 全部 | — | —
43 | 六、智能输液监控 | 设备查找与管理 | 支持定位查找、电量监测、自动盘点、防丢防盗；设备状态可视化。 | 新建 | 全部 | 物联网平台 | —
44 | 六、智能输液监控 | 二类医疗器械资质 | 输液监护仪须具备二类医疗器械注册证；提供注册证编号及适用范围。 | 新建 | 全部 | — | —
45 | 六、智能输液监控 | 输血/特殊液体扩展 | 可扩展输血、肠内营养、化疗泵、镇痛泵等特殊液体监测与报警联动。 | 新建 | 按需 | — | 产科出血/化疗场景
46 | 七、生命体征采集与预警 | 体征设备接入 | 蓝牙接入血压计、血氧仪、体温计、血糖仪、体重秤、监护垫、胎心仪等；支持主流品牌。 | 新建 | 全部病区 | 物联网平台 | 需接入胎心仪/新生儿监护
47 | 七、生命体征采集与预警 | 自动上传护理文书 | 体征数据自动上传至 EMR/护理文书，生成体温单、护理记录；减少手工录入。 | 新建 | 全部 | EMR/护理文书 | —
48 | 七、生命体征采集与预警 | 智能预警规则 | 按年龄/科室/护理等级/诊断设置阈值；支持连续 N 次异常才报警、MEWS/NEWS/产科早期预警评分自动计算。 | 新建 | 全部 | — | 产科/新生儿预警阈值差异化
49 | 七、生命体征采集与预警 | 分级提醒 | 轻度异常数据标红；重度异常大屏弹窗+声光+PDA/手环推送；可标记高危患者特别关注。 | 新建 | 全部 | — | —
50 | 七、生命体征采集与预警 | 趋势图与 7 天回顾 | 患者体征趋势图、测量方式、数据来源标识；支持导出与病历归档。 | 新建 | 全部 | EMR | —
51 | 七、生命体征采集与预警 | 非接触监测（扩展） | 可扩展智能床垫/雷达，监测心率、呼吸、在床/离床、跌倒、癫痫发作等。 | 新建 | 高危/老年/新生儿 | — | 新生儿呼吸暂停/坠床预警
52 | 八、物联网资产管理 | 资产标签 | 为呼吸机、监护仪、输液泵、暖箱、蓝光箱、ECMO、CRRT 等高值/移动设备配蓝牙/RFID 标签，约 1200 个。 | 新建 | 15 个病区/1200 个 | — | 新生儿暖箱/蓝光箱纳入
53 | 八、物联网资产管理 | 实时定位 | AoA 高精度定位（亚米级 0.2–0.5m），地图可视化查找设备位置。 | 新建 | 全部 | 物联网平台 | —
54 | 八、物联网资产管理 | 电子围栏 | 为重点设备/区域设置电子围栏，越界/擅自带离报警；可联动视频。 | 新建 | 全部 | 视频监控 | —
55 | 八、物联网资产管理 | 一键盘点 | 按科室/类型自动盘点，生成盘点报表；盘点效率较人工提升 ≥ 80%。 | 新建 | 全部 | 设备科系统 | —
56 | 八、物联网资产管理 | 使用效能分析 | 记录设备使用时长、空闲率、周转率、故障次数；为采购调配与预防性维护提供数据。 | 新建 | 全部 | HRP/设备管理 | —
57 | 八、物联网资产管理 | 历史轨迹回放 | 可回放设备任意时段移动轨迹，用于遗失追溯与感控流调。 | 新建 | 全部 | — | —
58 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 智能工牌/手环 | 护士/医生佩戴，支持定位、一键 SOS、消息接收、振动提醒；约 100 个起步可扩。 | 新建 | 100+ | — | —
59 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 实时定位与就近调度 | 紧急呼叫时定位最近护士，自动派单；护士长可查看在岗分布。 | 新建 | 全部 | 排班系统 | —
60 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 自动查房记录 | 护士进入房间自动记录查房时间、次数，无需扫码。 | 新建 | 全部 | 护理系统 | —
61 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 消息/报警推送 | 输液报警、患者呼叫、医嘱待办、危急值推送到工牌/手环，减少往返护士站。 | 新建 | 全部 | HIS/LIS/输液 | —
62 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 行为/动线分析 | 分析护士行走路线、停留时长、工作负荷，为排班和病房布局优化提供数据。 | 新建 | 全部 | — | 需注意隐私合规
63 | 九、医护人员定位与智能工牌 | 门禁/消费扩展 | 工牌集成 NFC 门禁、考勤、食堂消费等扩展功能。 | 新建 | 全部 | 门禁/HRP | —
64 | 十、患者/婴儿定位与防盗（妇幼特色） | 婴儿防盗腕带 | 新生儿出生即佩戴防水防拆腕带，与母亲腕带配对；离开授权区域出口立即报警并锁闭门禁。 | 新建 | 产科/新生儿科 | 门禁/HIS | 妇幼核心刚需
65 | 十、患者/婴儿定位与防盗（妇幼特色） | 母婴配对核对 | 喂奶、洗澡、转运、出院时通过腕带双向核对，错配报警；形成操作留痕。 | 新建 | 产科/新生儿 | HIS | —
66 | 十、患者/婴儿定位与防盗（妇幼特色） | 婴儿实时定位 | 在产科/新生儿科地图上实时显示婴儿位置，支持被抱离/拆除/离床报警。 | 新建 | 产科/新生儿 | 物联网平台 | —
67 | 十、患者/婴儿定位与防盗（妇幼特色） | 患者防走失 | 儿科/认知障碍/老年患者佩戴腕带，靠近出口/电梯报警；可联动视频。 | 新建 | 儿科/老年 | 门禁/视频 | —
68 | 十、患者/婴儿定位与防盗（妇幼特色） | 温箱/蓝光箱监测 | 对新生儿暖箱、蓝光箱、辐射台的温度、湿度、使用状态进行监测并报警。 | 新建 | NICU/新生儿 | 设备平台 | 妇幼特色
69 | 十一、AI 健康宣教 | 宣教内容库 | 提供覆盖妇幼专科（孕产、哺乳、新生儿护理、儿童保健、妇科、更年期等）的视频/图文/音频库 ≥ 500 条，可持续更新。 | 新建 | 全部 | — | 妇幼专科内容为重点
70 | 十一、AI 健康宣教 | 智能匹配推送 | 基于诊断、手术、孕周/日龄、医嘱自动匹配宣教内容；支持入院/术前/术后/出院等关键节点触发。 | 新建 | 全部 | HIS/EMR | 按孕产/新生儿路径推送
71 | 十一、AI 健康宣教 | 多端推送 | 可推送到床头屏、床旁屏、护士白板、患者手机微信/小程序；支持扫码延伸阅读。 | 新建 | 全部 | — | —
72 | 十一、AI 健康宣教 | 学习效果反馈 | 患者端反馈"已查看/已理解"；护士端查看学习率、未读名单；支持问卷/测评。 | 新建 | 全部 | 护理系统 | —
73 | 十一、AI 健康宣教 | 宣教效果统计 | 统计宣教覆盖率、阅读完成率、满意度，用于护理质控与健教考核。 | 新建 | 全部 | 质控系统 | —
74 | 十一、AI 健康宣教 | 医院自定义内容 | 支持医院/科室自行上传、编辑、审核宣教内容；支持多语言。 | 新建 | 全部 | — | 藏区/少数民族语言可选

## 模块概览与参考规模
智慧护理病房建设模块概览与参考规模（可按实际调整）
序号 | 模块 | 建设方式 | 参考数量/规模 | 说明
1 | 护士站智慧大屏（护理白板） | 新建 | 65 寸屏 12 台（晋阳 12 病区）+ 软件 | 替代手写白板，对接 HIS/护理
2 | 床旁/床头交互屏 | 新建/利旧 | 约 500 床，含天府利旧 | 每床 1 屏，POE 供电
3 | 门口屏/走廊屏 | 利旧改造 | 天府院区现有屏体 | 中间件适配/刷机/替换不兼容型号
4 | 护理呼叫对讲 | 新建/利旧 | 覆盖 17 个病区 | 全双工可视、移动对讲
5 | 智能输液监控 | 新建 | 输液监护仪 500 个 + 基站 | 二类医疗器械，红外阵列优先
6 | 体征采集与预警 | 新建 | 蓝牙体征设备按病区配置 | 数据自动回写 EMR
7 | 物联网资产管理 | 新建 | 资产标签 1200 个 + AoA 基站 | 高值/移动设备定位盘点
8 | 医护人员定位 | 新建 | 智能工牌/手环 100+ | 定位+消息+SOS+查房记录
9 | 婴儿防盗/患者定位 | 新建 | 产科/新生儿科全覆盖 | 妇幼特色刚需
10 | AI 健康宣教 | 新建 | 全院软件授权 + 内容库 | 妇幼专科内容为重点
11 | 移动护理/文书联动 | 系统对接 | 对接现有 PDA/护理文书 | 数据自动回写，闭环管理
12 | 无陪护/免陪护试点 | 新建 | 产科/NICU 试点 1–2 病区 | 集中监护+远程协同
13 | 多网合一 AP + 物联网网关 | 新建 | 17 个病区无线覆盖 | WiFi6+蓝牙 AoA+LoRa+Zigbee
14 | 服务器/存储/网络 | 新建/利旧 | 本地/云/超融合 | 双机热备、等保三级
15 | 统一物联网平台/数据中台 | 新建 | 全院授权 | 统一设备/数据/应用/运维
16 | 系统集成接口 | 系统对接 | HIS/EMR/LIS/PACS/手麻/集成平台 | 标准接口，不直连数据库
17 | 信息安全/等保三级 | 合规 | 全院 | 等保三级+医疗器械合规
18 | AI 扩展应用 | 可选 | 试点 | 危急识别/AI 助手/视频分析
19 | 实施/培训/运维 | 服务 | 全院 | 质保 ≥3 年，本地响应