


附件1
四川省妇幼保健院病房改造项目概念性设计方案及腾挪方案编制服务采购项目市场调研要求

一、项目概述
[bookmark: _GoBack]1.名称：四川省妇幼保健院病房改造项目概念性设计方案及腾挪方案编制服务采购项目
2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号；成都市金牛区抚琴西路338号。
3.项目预算：6万元
4.工程项目概况：四川省妇幼保健院晋阳、抚琴总建筑面积约为63000平方米，其中晋阳院区5栋建筑合计58500平方米，抚琴院区1栋建筑合计4500平方米。现拟对上述建筑进行综合改造。聚焦病房环境与设施条件，统筹推进空间改善、厕所改造、无障碍建设、安全保障等方面改造提升，加强二人间、三人间病房改造建设，全面改善医院住院条件。将部分四人及以上多人间病房改造为单人间、二人间或三人间，优化病区内部流线布局，完善隐私保护，提高空间使用效率。在主体建筑结构不发生变动的前提下，为确有需要且具备改造基础的无独立卫生间病房增设独立卫生间，合理增设公共卫生间。对现有设施陈旧、功能缺失的卫生间进行提升改造，完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫等功能。同时加强无障碍环境建设，推进适老化、适儿化改造。根据实际条件为医院现有设施加装电梯、坡道、连廊、无障碍卫生间、无性别卫生间等，为患者公用空间配备辅助扶手、移乘设备，合理设置母婴室，完善地面防滑、低位服务等设施，优化标识系统，改善灯光照明条件。必要时按照有关标准规范做好抗震加固，确保结构安全、抗震安全。改善现有供电、消防等基础设施，确保完好有效，提升安全水平。改善提升污水、污物收集处理设施条件，做好医疗废物分类收集、暂存、处置。适度改造提升有利于生物安全和院内感染防控的病房设施条件等。
二、服务内容
完成四川省妇幼保健院病房改造项目概念性方案设计方案及腾挪方案编制服务。
相关附图详附件二。
[bookmark: _Toc329876873][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc373841013][bookmark: _Toc439847859][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc294017670]三、服务期限和质量要求
1.服务期：乙方按要求完成服务至合格为止。
2.质量要求：达到国家现行技术标准及本项目合同要求，以上标准有冲突时，以要求较高、较严者为准。
3.质保期：按照国家现行规范要求质保。







附录1
                 品目及报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）
	备注
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注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
联系方式：
日期：










附录2
质量保证书
************：
                           （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。
作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的服务符合相关法律法规，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务，按时、按质、按量完成采购文件及投标文件中约的服务内容。
供应商单位名称：       （盖章） 
供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：        		
日期：





















附录3
[bookmark: _Toc95295163][bookmark: _Toc174767233][bookmark: _Toc237343703]法定代表人身份授权书

                                      （采购单位名称）：
   本授权声明：                         （投标人名称）           
       （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：					      （加盖公章）
日期：
    ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。






