附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

医用氧气、液氧采购市场调研要求

一、项目概况

项目名称：四川省妇幼保健院医用氧气、液氧采购

招标位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

供货地点：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市双流区岐黄二路1515号。

本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

所有产品和相关配套设备需具备由中标方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

二、商家要求：

1．有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2.法定代表人身份授权书,法定代表人和经办人身份证复印件；

3.具有危化品经营许可证，气瓶充装许可证；

4.本次招标不接受联合体投标；禁止围标、串标情况

5.反商业贿赂承诺书；

6.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.承诺具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力；

8.本次招标不接受联合体投标。

三、采购品目

本次采购的医药氧气是用于临床的瓶装气体。采购人订货通知后24小时送货到采购人指定地点。中标供应商应进行适当备货，确保采购人需求，若采购人有紧急需求，中标供货商需在2小时内送货到采购人指定地点。

| 序号 | 名称 | 规格（不可添加品牌信息） | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装氧40L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 瓶装氧10L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 3 | 瓶装氧4L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 4 | 瓶装氧3L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 瓶装氧2L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 6 | 瓶装氧1L | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 医用液氧 | 符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5% | 吨 |  |  |  |

四、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

××××项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：  联系方式：

日期：

项目业绩表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。