附件1
四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院 
医用氧气、液氧采购市场调研要求
一、项目概况
项目名称：四川省妇幼保健院医用氧气、液氧采购
招标位置：成都市武侯区沙堰西二街290号
供货地点：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市双流区岐黄二路1515号。
本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。
如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。
在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。
本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
所有产品和相关配套设备需具备由中标方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。
报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
二、商家要求：
1．有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；
2.法定代表人身份授权书,法定代表人和经办人身份证复印件；
3.具有危化品经营许可证，气瓶充装许可证；
4.本次招标不接受联合体投标；禁止围标、串标情况
5.反商业贿赂承诺书；
6.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
7.承诺具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力；
8.本次招标不接受联合体投标。
三、采购品目
本次采购的医药氧气是用于临床的瓶装气体。采购人订货通知后24小时送货到采购人指定地点。中标供应商应进行适当备货，确保采购人需求，若采购人有紧急需求，中标供货商需在2小时内送货到采购人指定地点。
	序号
	名称
	规格（不可添加品牌信息）
	单位
	单价
	数量
	合计

	1
	瓶装氧40L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	2
	瓶装氧10L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	3
	瓶装氧4L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	4
	瓶装氧3L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	5
	瓶装氧2L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	6
	瓶装氧1L
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	瓶
	
	
	

	7
	医用液氧
	符合《中国药典》2025版规定纯度≥99.5%
	吨
	
	
	


四、供方应提供技术文件
1.产品合格证书；
2.产品供货清单及品牌；
3.产品检验报告；
4.产品技术手册；
5.所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；
××××项目
报价一览表 
	序号
	项目名称
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）
	备注

	   
	     
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：  联系方式：        
日期：
项目业绩表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。
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