附件1：采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：2026年晋阳院区避难间改造项目
（二）项目预算：90万元
（三）项目最高限价：90万元
注：投标报价单价不能超过最高限价，否则视为无效投标。
2、 [bookmark: _GoBack]★技术要求：
1． 四川省妇幼保健院晋阳院区住院楼(地上1-13层为医技综合楼，地下2层为车库及设备用房，建筑高度53.2m，建筑面积34330m²，属于一类高层建筑。)住院楼建筑按照《建筑设计防火规范》(2006年版)设计施工，该规范无避难间设置要求。供应商按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)要求对该住院楼约18个房间（病房、示教室、医生办公室等）改造为避难间施工。工程量清单详见附件。
2． 本项目安装的消防设备设施须接入采购人现有消防控制系统（供应商须自行现场踏勘核实接入条件，接入全部费用包干包含在报价内）；接入后，消防控制系统可以正常显示和控制安装的消防设备设施；本项目安装的消防设备设施相关的调试费用包含在报价中，采购人不另行支付费用。
3． 竣工后按相关验收规范要求完成并出具相关质量检测合格报告（出具报告的公司须具有行业主管部门颁发的且在有效期内的检验检测机构资质认定证书）。以上报告可委托第三方出具，费用包含在报价中，采购人不另行支付费用。
4． 单个子项目缺陷责任期：2年。自子项目验收合格并签署质量验收报告之日起算。
5． 投标人按照现场要求组织施工（至少包含材料运输、建渣外运、夜间施工），保证零星维修改造项目不影响采购人医疗业务的正常运行。
6． 本项目实施完成后由投标人完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册1份、电子版1份，工程完成后10日内交由采购人存档。
7． 材料质量出现问题的，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权检查质量和工程进度。
8． 验收由采购人组织，投标人配合进行：工程在投标人改造完毕后3日内书面通知采购人验收，以收到投标人书面通知为准。
9． 验收时如发现改造工程不合格或其它不符合标准及采购文件之情形者，应做出详细的现场记录由投标人、采购人签字确认，或由投标人、采购人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作重新改造、补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的一切损失与有关费用由投标人承担，验收期限相应顺延。
10． 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
11． 所有改建项目视觉范围内的设置中涉及的材料样式选择制作均需获得采购人同意后，方可实施。须满足采购人使用要求。
12． 投标人进场材料按照采购人指定位置堆放并由投标人自行保管，如发生损坏及被盗事件，损失由投标人自行承担。
13． 服从采购人直接管理，保证工地秩序和施工形象，做到安全文明施工。
14． 投标人竣工时必须做好成品保护，不得对第三方施工单位产品或半成品、现场设施、绿化等进行损坏。
15． 未经采购人同意，投标人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由投标人负责并承担损失。
16． 向采购人提供子项施工方案和施工进度计划，并确保方案的可行性，并承担方案不可行带来的一切损失。
17． 投标人对施工现场应进行有效管理,每次施工完毕后对施工现场进行全面清理，做到工完、料清、场地净、消除一切安全隐患。
18． 在施工中，如涉及到与其他施工方的交叉作业，投标人应主动协调并给予配合。投标人在施工中应从有利于施工安全角度安排施工计划，施工计划涉及与其他方相衔接的内容，应及时通知各方，并汇报至采购人。如未进行协调，投标人擅自组织施工，影响整体安全，投标人将承担由此造成的相应后果及赔偿责任。
19． 投标人施工期间造成的投标人施工人员、采购人医务工作人员以及第三人的人身、财产安全受到损害，由投标人负责。
20． 投标人中标后提供的施工图纸或施工工艺说明，应符合国家现行相关的法规、规范，采购人提供的施工图纸、施工工艺说明，投标人应在施工前进行合规性复核；如发现不符合规范，应立即书面告知采购人，并提出合理修改意见。
21． 投标人在施工期间应严格遵守国家现行相关的法律法规之规定。由于投标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，投标人应承担相应的经济损失和法律后果。
22． 施工进场至施工竣工且验收合格期间施工影响范围内的人员安全、消防安全由投标人负责。
23． 投标人有固定的各类施工人员班组，投标人施工人员不与采购人建立任何形式的劳动关系，如发生工伤事故，均由投标人自行负责处理。
24． 必要时须安排人员加班及夜班，增加人员施工保证进度，确保不影响采购人运营，因投标人原因导致工程延期按工程造价的0.5‰/天进行处罚。如投标人无法及时组织施工，则采购人可以另行安排，费用由投标人承担。
25． 投标人须遵守《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全技术统一规范》及其他国家相关安全文明施工规定，服务期内违反次数超过3次（含3次），采购人有权单方面解除合同。
26． 投标人进场施工须按照国家相关作业要求做好各种安全防护工作，投标人人员进场施工前须进行安全技术交底培训，施工部位做好标志，高空作业等危险作业须做好现场防护。投标人自行做好现场工具材料管理工作，确保施工现场通畅。在施工完毕后做好工作面的清场工作，建渣及未用完材料应清理完毕后方可撤场。
27． 材料要求：本项目改造包工包料，投标人按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门的质量要求的全新货物。
28． 安全责任：本项目实施过程中，投标人负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范，做到安全文明施工。所有安全责任均由投标人自行负责。
29． 质量保修范围和保修期：本项目所有实施范围内工作内容，按照《建设工程质量管理条例》执行，自工程验收合格并签署质量验收报告之日起算。若设备、工程另有质保期规定的，按其规定执行。
30． 质保期内出现质量问题的，投标人应在接到通知后12小时内到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理更换零配件的费用。
31． 投标人须指派专人负责与采购人联系质保服务事宜。若更换，应提前3个工作日向采购人提出申请，同意后方可更换。
三、★商务要求：
1.施工工期：80日历天，本项目以采购人发出的开工令或开工通知中载明起始日期后的80日历天完成（因客观原因造成工期延误的，双方协商后可延长工期）。按实际发生工作量据实结算，当累计结算价款达到本项目预算金额时，采购合同自动终止；预算金额为结算上限，采购人不承担超出预算部分的任何费用。
2.验收
验收标准：按国家现行规范及地方、行业相关标准以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、投标人的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收时如发现改造工程不合格或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详细的现场记录由投标人签字确认，或由采购人、投标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作重新改造、补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由投标人承担，验收期限相应顺延。
3.付款条件
结算时根据供应商投标工程量清单内的综合单价计算。即实际发生的工程量x投标综合单价进行结算。供应商投标工程量清单内的综合单价固定不变，不因任何因素调整。
清单外的估价原则:(1)清单内无适用但有类似于清单外的单价，参照类似清单的单价;(2)清单内没有适用于或类似于该清单项的单价，按照招标同期相应的《建设工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)、《四川省建筑工程工程量清单计价定额》(2020)及相关配套文件规定计价标准计价。材料价格根据当期成都市建设工程造价和招投标监督服务站发布的《工程造价信息》确定，《工程造价信息》上没有的材料价格，项目实施前经采购人、投标人、造价咨询单位市场询价确定价格，三方签字盖章后实施。
施工完成的内容，达到验收标准且经采购人验收合格后，投标人提供已完成的工程量报告，并附具已完成工程量核定单和有关资料，采购人对工程量有异议的，有权要求投标人进行共同复核或抽样复测。投标人应协助采购人进行复核或抽样复测，并按采购人要求提供补充计量资料。投标人未按采购人要求参加复核或抽样复测的，采购人复核或修正的工程量视为投标人实际完成的工程量。《竣工结算》由与采购人签订合同的工程造价审核单位按照《建设工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)《四川省建筑工程工程量清单计价定额》(2020)及相关配套文件对改造费用进行核定，出具《工程造价审核报告》，按《工程造价审核报告》审定金额x97%结算，剩余审定金额的3%留作质量保证金。
缺陷责任期满，无质量问题，供应商提供请款申请后，采购人向供应商一次性无息退回质量保证金。
款项支付前提均为投标人向采购人出具等额有效的发票以及付款申请和相关凭证后，经采购人确认无误后在30个工作日办理款项支付事宜。
4.违约责任
投标人违约责任（1）投标人交付的改造工程质量不符合合同规定的，投标人应向采购人支付合同年度支付最高限价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交付时间内完成整改后交付给采购人，由此导致逾期交付的，按本条本款下述第“（2）”项规定由投标人偿付违约金给采购人。（2）投标人逾期未完成改造而违约的，除应及时完成改造外，应向采购人偿付合同年度支付最高限价的0.5‰/天的违约金；逾期超过30天仍未完成改造，采购人有权解除合同，合同因此解除的，投标人应按合同年度支付最高限价的百分之五的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给投标人的价款及其同期银行贷款利息。（3）投标人偿付的违约金不足以弥补采购人实际损失的，投标人应当予以补足。投标人拒不支付违约金、赔偿款的，采购人有权从应付款中相应扣除。（4）投标人未按照本合同约定履行质保义务，采购人有权另行委托第三人维修，由此产生的费用由投标人支付。（5）投标人负责对其所属员工开展包括但不限于思想政治理论、意识形态的教育和培训，与采购人共同维护四川省妇幼保健院的安全稳定。若因投标人管理失职导致的与本项目履职直接相关的不当言论、行为引起的关于采购人的舆情和意识形态领域不良事件，采购人有权对投标人追责。如果发生的是警示舆情或意识形态领域严重不良事件，采购人有权解除本合同。（6）项目禁止转包分包，投标人存在转包分包行为，采购人有权单方无责解除合同。（7）投标人项目经理未经批准且未委派代表代行其职责，擅自离开施工现场，或投标人擅自更换项目经理、技术负责人的，每发生一次罚款500元，发生三次及以上的，采购人有权终止合同。投标人无正当理由拒绝更换项目经理的，采购人有权终止合同。（8）每日施工内容计划未提前3个工作日向采购人报备，当日施工结束前未提供现场拍照、施工进度、施工计划、安全措施隐患检查记录，未按医院消防管理制度地方国家法律法规规则制度采取保障安全措施防范安全隐患措施的，施工时项目经理不在现场的，没有向医院报备且未取得医院批准（临时动火、临时用电，临时场地）擅自施工的，未按向医院报备施工计划施工的，不遵守医院规章管理制度的，不服从医院管理的，施工前未主动向采购人提供样品选择的，施工前未主动提供材料合格证及购买材料货单的，每发生一次罚款500元，发生三次及以上的，采购人有权终止合同。（9）投标人如存在可能影响中标、成交结果、合同履行的失信行为，将按合同年度支付最高限价的5%扣除失信违约金，如果失信违约金不足以弥补医院损失的，由投标人向采购人足额赔偿经济损失。解决争议的方法，在合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉的方式解决。
5.履约地点：成都市武侯区沙堰西二街290号
6.本项目所引用的标准、规范和规程如在合同执行期间有新版本更新或修订发布的，均按最新版本执行。
备注：本招标文件中“★”要求为实质性要求。供应商在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。



附件2：评审办法
评审办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	主/客观分

	1
	报价
	30
	1.经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。
2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。评审价格=响应报价。
	客观

	2
	业绩
	20
	1.供应商提供自2023年1月1日（含）以来至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。 2.供应商拟派本项目的项目负责人自2023年1月1日（含）以来起至响应文件递交截止日的已完成类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。 说明：①类似业绩是指：已完工的建筑消防设施工程或房屋消防设施改造项目（已完工的类似业绩时间以竣工验收时间为准）； ②类似业绩须提供合同（协议）、竣工验收报告（扫描件加盖单位公章），不提供的不得分。
	客观

	3
	项目主要人员配置
	20
	一、项目负责人：持有一级注册消防工程师资格证书得5分，持有高级机电工程师证5分，该项满分得10分；
二、项目服务专业施工人员任职资格：
1.安全员（1人）：具备安全生产考核合格证书（C证）得2分
2.设备安装施工员（1人）：具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训测试合格证书（设备安装施工员）得2分；
3.装饰装修施工员（1人）：具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训测试合格证书（装饰装修施工员）得2分；
4.质检员（质量员）（1人）：具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训测试合格证书（质量员）得2分
5.造价员（1人）：具备二级造价工程师及以上执业注册证书得2分
注：上述人员须为投标人本单位人员，上述人员不得在本项目中兼任多个职位，且不得同时在其他项目中担任与本项目相冲突的职位，以上人员均须提供投标人为其缴纳社保证明材料（在职人员：提供投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料扫描件并加盖投标人电子章； 2. 依法不缴纳社保的特殊人员（如退休返聘人员、非全日制用工等）：提供退休证明、返聘协议或劳动合同等在本单位任职的证明材料扫描件并加盖投标人电子章。）扫描件和证书扫描件并加盖投标人电子章，职称得分按任职人员所提供的最高职称证计分，不重复打分。
	客观

	4
	施工组织设计
	30
	供应商提供的施工组织设计方案包含1.进度计划、施工方案，2.详细工序安排、施工重难点分析，3.质量保证措施，4.安全保证措施，5.资源配置计划，6.环保文明措施，7.应急预案，8.施工工艺保障，9.人员配置计划，10.主要物资和施工机械设备、主要施工机械计划;内容完全响应磋商文件的得30分，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容错误(内容错误指:方案出现套用其他项目内容的情形；涉及的单项内容仅有标题或框架；涉及的单项内容仅复制采购需求内容；所涉及的行业规范、标准与本项目所执行标准不一致的；项目名称、实施地点与本项目要求不一致)扣1分，扣完为止。
	主观




附件3：资格性响应文件装订顺序
资格性响应文件装订顺序
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.具有独立承担民事责任的能力。（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”）。（提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函；（提供承诺函，并加盖供应商公章）
5.根据会议公告附件模板提供反商业贿赂承诺书，无围标、串标行为承诺书，供应商遵守招标采购纪律相关承诺书。（提供承诺函，并加盖供应商公章）
6.授权参加本次采购活动的供应商代表证明(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件)。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）
7.特殊资格条件：
（1）供应商应当具备行业主管部门颁发的且在有效期内的安全生产许可证；供应商应当具备行业主管部门颁发的且在有效期内的消防设施工程专业承包一级资质或建筑工程施工总承包二级或以上资质（扫描件加盖公章）；
（2）供应商注册地不在四川省行政区域内的，应当在响应文件中提供有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图（扫描件加盖公章）。
（3）供应商应当提供项目负责人的行业主管部门颁发的且在有效期内的 建筑工程二级注册建造师及以上建造师注册证书原件扫描件；供应商应当提供项目负责人的行业主管部门颁发的且在有效期内的房屋建筑和市政基础设施工程安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件。


附件4：其他响应文件装订顺序
其他响应文件装订顺序
 
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价表（格式见附件5-1）。
4.技术要求、商务要求偏离表（格式见附件5-2）。
5.行业相关规范或标准（如有）。
6.供应商认为需要提供的其它资料。
7.封底。
 
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件5：主要表格格式
附件5-1：报价表
XXX采购项目报价表
[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	2026年晋阳院区避难间改造项目
	1
	项
	

	报价：             （大写：              ）


 

注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括保险、安装调试、培训、税费和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。
4.预估数量（如有）只用作报价测算，不作为其他使用。
 
[bookmark: OLE_LINK3]供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：技术要求、商务要求偏离表
技术要求、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”进行填写。若未填写此表，视为完全响应并满足所有“技术要求”、“商务要求”。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。
 
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日期:


附件5-3：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-4：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）
 
四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。
 
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


 
注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
 


附件5-5：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
（六）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（七）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		
 
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日 期：

附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购项目名称：
 本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）
承诺企业名称（公章）：
法人代表或委托代理人（承诺人）（签字或加盖个人名章）：
附件7：无围标、串标行为承诺书
 无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。
 
供应商法人代表或委托代理人（承诺人）（签字或加盖个人名章） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日
 
 


附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
 
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。
 
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
 
供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

