# 附件1：采购需求

## 一、项目概况

- （一）项目名称：血管彩超机院内采购项目

- （二）项目预算金额：15万元

- （三）采购清单及最高限价：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管彩超机 | 1台 | 15万元 |

### 注：投标报价不能超过最高限价，否则视为无效投标。

- 技术要求：

1.主机与显示器一体化，集超声诊断与心电定位于一体，无需切换仪器即可完成超声引导穿刺和心腔内点图尖端定位。

2.LED高清显示器≥10英寸，全触摸操作，无需键盘操作（深度、焦点位置、TGC、彩色取样框位置、PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节）。

3.整机重量≤5kg（含电池），内置可充电电池≥2.5小时续航。

4.可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度。

▲5.病人信息界面可录入置管信息。

▲6.支持血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数。

7.屏幕可显示导管尺寸示意图，便于选择置入的导管规格。

▲8.具备导管占比测量软件，可在操作界面选择相应尺寸的导管，并通过该测量软件实际测量导管占血管的百分比（直径百分比和面积百分比）。

9.具备两种显示定位标尺方式（网格/中心线）。

10.具备组织谐波成像技术。

▲11.具备复合成像技术。

12.具备图像优化技术，专业测量分析软件，支持二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能，操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印。

13.超声图像回放：支持手动及自动播放，存储≥32GB。

14.高频线阵探头：支持以下频率：6.0MHz、7.5MHz、9.0MHz、11.0MHz。

15.高频线阵探头支持配合导针器使用。

16.高频线阵探头支持按钮快捷键功能（冻结/解冻、网格线/中心线、深度调节、保存图像/保存电影、关机）。

17.高频线阵探头快捷键功能支持自定义。

18.线阵扫描方式下，提供至少七个扫描深度（1.5cm、3.0cm、4.5cm、6.0cm、7.5cm、9.0cm、10.5cm）。

19.界面UI颜色可自定义调节。

20.网络存储功能：数字声束形成器A/D：≥12bits。

▲21.具备ECG功能：用于中心静脉导管尖端定位，实时显示心率，可调节ECG波形大小和位置辅助判断尖端位置。

22.具备心电导联功能：线夹式二导联，外接专用心电导联线。

▲23.配置清单：主机1台、高频线阵探头1把、3CG模块。

## 三、★商务要求：

1.合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限：经采购人、中标人双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，完成日期：质保期结束之日。

1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后15日内完成安装调试并交付采购人验收。

2.付款方法和条件：采购人验收合格后，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人自收到上述发票及凭证资料后60日内支付合同总价100%的货款给中标人。

3.安装调试及验收：

3.1中标人负责货物安装、调试。

3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

4.售后服务

4.1质保期：验收合格后提供至少5年原厂质保（含整机所有部件；如质保期内部件损坏，中标人负责更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保）。

4.2维修响应时间：中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

4.4如货物涉及软件升级，中标人为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应保证设备停产后至少5年的零配件供应。质保期内，中标人每半年提供巡检及保养≥1次，并按医院要求提供巡检及保养记录。

- 5.投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

6.中标/成交投标人是否需要缴纳履约保证金：是    否

6.1履约保证金比例：10%

6.2收取履约保证金形式：

（1）交款方式：以银行转账支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳。

（2）交款时间：投标人在收到采购人通知后7日内、设备安装前。

（3）收款单位：采购人指定。

（4）开户银行：采购人指定。

（5）账号：采购人指定。

（6）退还时间：设备自验收合格之日满2年，采购人接到投标人付款申请后30个工作日内，采购人一次性无息退还投标人的履约保证金，若履约保证金缴纳方式为保函，则按照保函相关流程退回。

（7）履约保证金不予退还情形：

1）中标投标人不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

2）项目验收结果不合格的；

3）其他违反国家相关法律法规的情形；

（8）若投标人接到支付履约保证金通知未在7个工作日内缴纳履约保证金，采购人有权解除合同。

注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由中标投标人基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函。

备注：本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

# 附件2：评审办法

评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 客观 |
| 2 | 技术指标 60% | 60 | 完全符合招标文件技术参数要求得60分。 1.一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注“▲”或“★”的条款）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×20分。 2.“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×40分。 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料,▲号条款招标文件未要求提供证明材料的，提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告证明材料并加盖投标人公章）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 （3）得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 （4）标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。（5）本招标文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条。 | 客观 |
| 3 | 业绩 2% | 2 | 自2023年1月1日（含）至今，以合同签订时间为准，投标人每具有一个投标产品业绩的得1分，最高得2分。 注：提供项目合同复印件并加盖投标人公章（鲜章）。如合同无法体现出所投型号，则不予认可。 | 客观 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8 | （1）根据投标人提供的售后服务方案，包含：①质量保障方案；②技术支持方案；③应急方案；④服务响应方案。方案包含以上4个方面的得4分，每缺少一项的扣1分，每有一项存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 （2）根据投标人提供的与投标产品相关的①技术培训服务方案（其中应包含培训人员及维修人员的相关专业证书及在职证明加盖投标人公章）；②服务培训计划。方案包含以上2个方面的得4分，每缺少一项的扣2分，每有一项存在内容缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容缺陷是指①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③仅有框架或标题未作出进一步描述；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。 | 主观 |

# 附件3：资格性响应文件装订顺序

资格性响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.具有独立承担民事责任的能力。（①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”）。（提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章）

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会投标人，不得重复参加采购；法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，并加盖投标人公章）

5.根据会议公告附件模板提供反商业贿赂承诺书，无围标、串标行为承诺书，投标人遵守招标采购纪律相关承诺书。（提供承诺函，并加盖投标人公章）

6.授权参加本次采购活动的投标人代表证明(投标人代表为“授权代表”时，提供授权委托书及身份证复印件；投标人代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件)。（提供相关证明材料，并加盖投标人公章）

7.特殊资格条件：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。

# 附件4：其他响应文件装订顺序

其他响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求及售后服务要求偏离表（格式见附件5-2）。

5.售后服务承诺。

6.行业相关规范或标准（如有）。

7.投标人认为需要提供的其它资料。

8.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

# 附件5：主要表格格式

## 附件5-1：报价表

报价表

项目名称：血管彩超机院内采购项目
项目编号：2026-YXZBB-YY-005(公)

| 序号 | 标的名称 | 产品注册证名称（如有） | 医疗器械注册证号（如有） | 注册人名称/生产厂家（如有） | 型号 | 数量 | 报价单价 （万元元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。

4.预估数量（如有）只用作报价测算，不作为其他使用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-2：技术、商务要求及售后服务要求偏离表

技术、商务要求及售后服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”等内容进行填写。若未填写此表，视为完全响应并满足所有“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”等要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

投标人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-3：用户情况表

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-4：授权委托书

授权委托书

（若投标人代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

## 附件5-5：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若投标人代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

投标人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

## 附件5-6：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人      （投标人全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的行为。

（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的投标人。

四、参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件6：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购项目名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

# 附件7：无围标、串标行为承诺书

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同投标人的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

9.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

# 附件8：投标人遵守招标采购纪律承诺书

投标人遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他投标人商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。